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Klausimas (tekstas netaisytas): Prašau patikslinti, ką turite omenyje sakydami, kad tiekėjas turi turėti savo ar kito gamintojo programinę įrangą (veikiančią Windows aplinkoje) su kuria būtų galima nuskaityti WMBus režime veikiančius skaitiklius nuotoliniu (walk-by, drive-by) būdu naudojant nešiojamą kompiuterį. (3_2 KVAP techninės sąlygos 25.03.07 rev5 1.7 Komplektacija). Ar kad tiekėjas laimėjęs konkursą turės atlikti aptarnavimą? Ar kad tiekėjas privalo įdiegti programinę įrangą Klaipėdos energijos kompiuteryje? Ar ta programinė įrangas bus perkama atskirai, bet perkančioji organizacija nori būti tikra, kad turės galimybę tą įrangą nusipirkti? 

Atsakymas:  šio pirkimo apimtyje programinės įrangos nėra, programinė įranga bus perkama atskirai, bet perkantysis subjektas nori būti tikras, kad turės galimybę tą įrangą įsigyti.


Pirkimo komisija
