DIVIZIJOS GENEROLO STASIO RAŠTIKIO LIETUVOS KARIUOMENĖS MOKYKLA
VIEŠOJO PIRKIMO BEPILOČIŲ SISTEMŲ MOKYMO CENTRO LAIKINOS KONTEINERINĖS STOVYKLOS NUOMA 
KOMISIJA
[bookmark: _GoBack]

Konkurso dalyviams										2025-03-20

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

	Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla 2025 m. vasario 26 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo Nr. 1372442) paskelbė „Bepiločių sistemų mokymo centro laikinos konteinerinės stovyklos nuoma“ viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdomą atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt.
Bepiločių sistemų mokymo centro laikinos konteinerinės stovyklos nuomos viešojo pirkimo Komisijos (toliau – Komisija) informuoja apie CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus tiekėjų pranešimus: 
1. CVP IS Pranešimas Nr.1, gautas 17/03/2025, 13:11 val.
2. CVP IS Pranešimas Nr. 2,  gautas 18/03/2025 09:48 val.
3. CVP IS Pranešimas Nr. 3, gautas 18/03/2025 15:25 val. 

Komisija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 36 straipsnio 5 dalimi ir pirkimo sąlygų 9.2 punkto nuostatomis išnagrinėjo pranešimus su klausimais ir pateikė atsakymus. 

1. CVP IS Pranešimas Nr.1, gautas 17/03/2025,  13:11 val.

	Klausimas: 
	„Laba diena,

Turime keletą klausimų:

1. Kiek elektros galios galite suteikti gyvenamosioms patalpoms, prijungiant jas nuo pastato, esančio priešais?
2. Kiek elektros galios galite skirti nuo el. dėžės prie katilinės, esančios prie parkavimo aikštelės?
3. Kiek elektros galios galite suteikti, jei jungtis reikėtų nuo pagrindinės el. pastotės, esančio teritorijos pakraštyje?
4. Ar visos laiptinės ir koridoriai turi būti įrengti iš modulinių konteinerių?
5. Ar angaras gali būti pastatytas ant vejos be jokios dangos viduje? Jei ne, kokia danga yra būtina ir ar jai reikalingas pagrindas?“

Atsakymas: 
1. Pirkimo sąlygų 9.8 p.  numatyta galimybė tiekėjams apžiūrėti teritoriją ir įsivertinti situaciją. Perkančiosios organizacijos duomenimis šiuo metu nuo kareivinių pastato galima suteikti iki 250kW galios.
1. Pirkimo sąlygų 9.8 p.  numatyta galimybė tiekėjams apžiūrėti teritoriją ir įsivertinti situaciją. Perkančiosios organizacijos duomenimis šiuo metu nuo el. dėžės prie katilinės galima suteikti iki 100 kW.
1. Pirkimo sąlygų 9.8 p.  numatyta galimybė tiekėjams apžiūrėti teritoriją ir įsivertinti situaciją. Perkančiosios organizacijos duomenimis šiuo metu nuo pagrindinės transformatorinės galima suteikti iki 250kW galios.
1. Pirkimo sąlygų  1 priedo „Bepiločių sistemkų mokymo centro laikinos konteinerinės stovyklos techninė specifikacija“ (toliau – TS)  bendrųjų  reikalavimų  6 ir 7 punktuose. „<...> Stovykla turi būti sudaryta iš konteinerinių modulių..<...>“ , „<...> Koridoriai turi būti sudaryti iš atskirų modulių. Jei moduliai dėstomi keliais aukštais, iš atskirų modulių turi būti suformuota laiptinė <...>“.
1. TS nėra numatytų reikalavimų daugiafunkcinei treniravimosi erdvei, danga galėtų būti įrengta panašiai kaip pėsčiųjų takai, žr. TS 16 p. “Pėsčiųjų takai” ar kt., atkreiptinas dėmesys, kad visa stovykla turi atitikti  TS 1 p. “Bendrieji reikalavimai” numatytus reikalavimus. 


2.  CVP IS Pranešimas Nr. 2,  gautas 18/03/2025 09:48 val.

	Klausimas:
	„Laba diena,

1. ar angaras turi būti apšiltintas (kiek apšiltintas jeigu reikia)? ar reikalingas šildymas? kokio tipo šildymas jeigu reikalinga?
2. trūksta tikslesnių matmenų prijungimui prie jūsų inžinerinių tinklų. Prašome nurodykite atstumus iki vandentiekio, nuotekų el. tinklų ir pan. taip pat gal galite pateikti schemas pajungimo ar projektus.
3. ar vandens tiekimui ir nuotekoms turi būti numatytas alternatyvus tiekimo galimybės? Jeigu taip tai prašome nurodyti kokio tipo ir galingumo reikalingos vandens tiekimui ar nuotekoms cisternos ir pan. kiek dažnai pildomos ar ištraukiamos.“
	
Atsakymas: 
1. TS 14 p.  nėra numatyta daugiafunkcės treniravimosi erdvės (angaro) šildymo reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad TS 1 p. „Bendrieji reikalavimai”  5 p.  nurodyti bendri temperatūros reikalavimai stovyklai.
1. Pirkimo sąlygų 9.8 p.  numatyta galimybė tiekėjams apžiūrėti teritoriją ir atstumus prie inžinerinių tinklų prisijungimo vietų. Nuo tiekėjo prijungimo sumanymų priklauso tikslūs atstumai. 
1. TS nėra numatytos alternatyvos. Vandens tiekimas pajungiamas nuo esančių atšakų, kanalizacija pajungiama į esančią sistemą per šulinius. 


3. CVP IS Pranešimas Nr. 3, gautas 18/03/2025 15:25 val. 
Klausimas:

“Laba diena,

angaras ne mažesnis nei 10x30 m ploto ir ne žemesnis nei 5 m aukščio;
Klausimas: ar tai 5 m. sienos auktštis, ar tai aukšiausia pastato vieta skaičiuojama su stogeliu?”

Atsakymas:

	TS 14 p. numatyta:  „angaras ne mažesnis nei 10x30 m ploto ir ne žemesnis nei 5 m aukščio“, aukščiausia angaro vieta ne žemiau nei 5 m.
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