## Sheet1
Gauti tiekėjų paklausimai dėl Sterilizacijos priemonių ir tvarsliavos techninės specifikacijos
Techninės specifikacijos projektas | Tiekėjų paklausimai | GRA atsakymas
9 pirkimo dalis. Tvarstis akies sterilus
1. Ovalios ar apvalios formos. 2. Tvarsčio viduryje - minkšta pagalvėlė, gerai sugerianti skysčius. 3. Skirtas suaugusiesiems. 4. Steriliai supakuotas po 1 vnt. | Prašome koreguoti reikalavimą "Skirtas suaugusiems", nurodant pageidaujamus tvarsčio išmatavimus (56x70mm arba 70x85mm) | Prekė bus įsigyjama per CPO.
10 pirkimo dalis. Tvarstis, elastinis palaikomasis
1. Skirtas tvarsčiams fiksuoti. 2. Elastinis, baltos spalvos, nesterilus. 3. Neyrančiais kraštais. 4. Matmenys 10 cm x 5 m. 5. Galimos išmatavimų paklaidos ±1 cm. 6. Atskirai supakuoti sandarioje pakuotėje po 1 vnt. | Prašome koreguoti reikalavimą "Matmenys 10 cm x 5 m.", nurodant galimą paklaidą tvarsčio ilgiui ±1 m. | Atsižvelgiama į tiekėjo pastabą ir techniniai reikalavimai keičiami taip: "4. Tvarsčio plotis 10 cm ( ±1 cm). Ilgis - 4-5 m.".
11.1. pirkimo dalis. Patiesalas, 50 cm pločio
1. Skirtas patiesti ant kušetės paciento apžiūrai. 2. Pagamintas iš vieno sluoksnio neaustinės medžiagos arba popieriaus. 3. Rulono plotis 50 cm (±2 cm), pageidautinas ilgis 100-200 m. 4. Rulonas turi būti suskirstytas linijomis su perforacija kas 30-80 cm. | 11.1 pirkimo dalyje, prašome patikslinti sekančiai: Rulono plotis 50 cm (±2 cm), pageidautinas ilgis 50-200 m. ; nurodant matavimo vienetus metrais. Taip daugiau tiekėjų galės pasiūkyti kokybiškas prekes konkurencinga kaina. | 1. Atsižvelgiama į tiekėjo pastabą ir keičiamas matavimo vienetas, nurodant metrais. 2. TS 4 p. keičiamas taip: "...pageidautinas ilgis 50-200 m.".