SKELBIAMA APKLAUSA

Patalpų atnaujinimo darbai (PIRKIMAS NR. 1712294)

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS NR.1

2025-03-20

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo klausimus:

| Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančioji organizacija atsako |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gal galite patikslinti: 1. Darbai numatomi tik : pertvarų įrengimas, gipso kartono lubų įrengimas, šalto vandens/nuotekų įrengimas (wc ir kriauklės nesimontuoja) mokomosios pertvaros, , vidaus durys ir langai.? Grindys nesikeičia, apdaila aplink duris langus nesidaro, šildymo sistema irgi netraukiama? | Taip numatomi darbai: pertvarų, lubų, vidaus durų ir langų įrengimas ir šalto vandens su nuotekomis įrengimas. Įranga (wc ir kriauklės) nesimontuoja Durys ir langai montuojami be apdailos. Po nuotekų ir vandentiekio įrengimo grindys turės būti atstatytos į esamą būklę. Šildymo sistema techninėje specifikacijoje nenumatyta. |