TSD-230, VPP-1027

C-lanko nuotolinio valdymo konsolės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūloma nuotolinio valdymo konsolė techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ziehm Imaging“ chirurginiu C-lanku „Ziehm Vision RFD 3D“ |  |
| 2. | Reikalavimai valdymo konsolei | - Nuotolinio valdymo; - Su lietimui jautriu ekranu; - Konsolė tvirtinama prie operacinio stalo. |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminio charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomų prekių pavyzdžiai.