## KEK (hidden)
2024 |  | metai |  | Klaipėdos Elektrinė
Nr. | Objektas | Skaitiklio Nr. |  | Objektas | Tarifas | Nuo | Iki | Skirtumas | Koeficientas | kWh | Skaitiklis tipas tiesioginio, netiesioginio jungimo. Jei esamas nurodyti tipą | Bandymų gnybtynas pažymėti jei yra, ESAMAS | Esamas srovės transformatorius | Automato srovė, A | 2024-10 mėn vartojimas per h
1 | KEK | N57258249 | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Maitinimo siurblys Nr. 2 | T1 | 6691 | 6691 | 0 | 360 | 0
2 | KEK |  | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Maitinimo siurblys Nr. 5 | T1 | 287 | 287 | 0 | 1800 | 0
3 | KEK | CO2M 1962m | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Maitinimo siurblys Nr. 7 | T1 | 1622 | 1622 | 0 | 360 | 0
4 | KEK | 392033 | 6 kV | Tinklo siurblys Nr. 5 | iš programos | 357950 | 357950 | 0 | 1 | 0
5 | KEK | 2094132 | 0,4 kV II SĮ skirstykla | Tinklo siurblys Nr. 6 | T1 | 609276 | 609303 | 27 | 1 | 27 | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  | 600 | 0.03629
6 | KEK | 765166 | 6 kV | Tinklo siurblys Nr. 7 | T1 | 1715085 | 1715085 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | KEK | 27852 | 6 kV | Tinklo siurblys Nr. 8 | T1 | 3160 | 3160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | KEK | 57466325 | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Rinklė T-01 "A" | T1 | 1360 | 1360 | 0 | 90 | 0 | Trifazis netiesioginio jungimo senas su disku |  | 200/6 |  | 0
9 | KEK | Circutor |  | Techninio vandens siurblys TVS-3 | T1 | 182029 | 182029 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | KEK | 2094128 | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla | Sporto kompleksas (Valgyklos SĮ-1) (+) | T1 | 717979 | 720469 | 2490 | 1 | 2490 | Trifazis netiesioginio jungimo EPQS 124.23.27 | Esamas |  |  | 3.3468
| KEK | 2094128 | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla | Sporto kompleksas (Valgyklos SĮ-1) (-) | T1 | 185153 | 196796 | 11643 | 1 | 11643 | Trifazis netiesioginio jungimo EPQS 124.23.27 | Esamas |  |  | 15.6492
11 | KEK | 1022327137 | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla | Sporto kompleksas (Valgyklos SĮ-2) (+) | T1 | 17787 | 18653 | 866 | 1 | 866 | Trifazis netiesioginio jungimo EPQS 124.23.27 | Esamas |  |  | 1.164
| KEK | 1022327137 |  | Sporto kompleksas (Valgyklos SĮ-2) (-) | T1 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | KEK | 2249259 | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Rinklė Ū-22 "A" (baseinas, pirtis) | T1 | 204218 | 204218 | 0 | 40 | 0 | Trifazis netiesioginio jungimo EPQS 124.23.27 | Esamas | 200/5 |  | 0
13 | KEK | 354 | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Rinklė Ū-22 "B" (baseinas, pirtis) | T1 | 19932 | 20045 | 113 | 40 | 4520 | Trifazis netiesioginio jungimo senas su disku |  | 200/5 |  | 6.0753
14 | KEK | 652938 |  | Saulės elektrinė (pagaminta) "+" | T1 | 258846 | 263307 | 4461 | 1 | 4461 | ESO |  |  |  | 5.996
| KEK | 652938 |  | Saulės elektrinė (sunaudota) "-" | T1 | 123 | 127 | 4 | 1 | 4 | ESO |  |  |  | 0.0053763
15 | KEK | 2249265 | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla | Valgyklos įv., UAB "Maisto energija" | Tsum | 839706 | 848936 | 9230 | 1 | 9230 | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  |  | 12.4059
16 | KEK | 3 | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla | Valgyklos UAB "Maisto energija" kėdžių sandėlis | T1 | 2893 | 2896 | 3 | 1 | 3 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.0040323
17 | KEK | 397467 |  | UAB "Teletower" | T1 | 6243 | 6873 | 630 | 1 | 630 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.84677
18 | KEK | 2283370 | 0,4 kV II SĮ skirstykla | UAB "Tele2" | T1 | 455397 | 463804 | 8407 | 1 | 8407 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 11.2997
19 | KEK | 2 | 0,4 kV II SĮ skirstykla | UAB "Baltnetos komunikacijos" | T1 | 24103 | 24179 | 76 | 1 | 76 | Vienfazis |  |  | 25 | 0.10215
20 | KEK | 1247756 | 0,4 kV II SĮ skirstykla | UAB "Bitė Lietuva" | T1 | 79401 | 79611 | 210 | 1 | 210 | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  | 125 | 0.28226
21 | KEK | 1 |  | UAB Saugos tarnyba "Argus" | T1 | 322 | 332 | 10 | 1 | 10 | Vienfazis |  |  |  | 0.013441
22 | KEK | 5924600 |  | Gyvenamosios patalpos (UKR) | T1 | 9104 | 9104 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | KEK | 6895 | ŪR 0,4 kV V SĮ | UAB "Dūmraukis" sandėlis | T1 | 4226 | 4374 | 148 | 1 | 148 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.19892
24 | KEK | 6852 | ŪR 0,4 kV V SĮ | UAB "Dūmraukis" ofisas | T1 | 3276 | 3542 | 266 | 1 | 266 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.35753
25 | KEK | 5961 | ŪR 0,4 kV V SĮ | "Hofas" sandėlis, UAB "Vakarų idėjos" | T1 | 14822 | 15418 | 596 | 1 | 596 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.80108
26 | KEK | M220598 |  | Garažų nuoma, Sporto klubas "Ostmarina" | T1 | 112 | 112 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | KEK | 120 |  | "Hofas" girliandos, UAB "Vakarų idėjos" | T1 | 16466 | 17021 | 555 | 1 | 555 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.74597
| KEK | [13 empty] | 0
29 | KEK | 25423147407 |  | Parkomatų nuoma | T2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | Vienfazis |  |  |  | 0.0053763
30 | KEK |  | 0,4 kV VII SĮ skirstykla | 6P/15 | T1 (1.8.1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Trifazis netiesioginio jungimo (yra skaitiklis Algamos) |  | 250/5A | 250
| KEK |  |  | 6P/15 | T1 (1.8.2) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0
| KEK |  |  | 6P/15 | T1 (1.8.3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
| KEK |  |  | 6P/15 | T1 (1.8.4) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0
| KEK |  |  | 6P/15 | 6P/15 (Sum) | 12 | 12 | 0 | 1 | 0
31 | KEK |  |  | SRT/2 | T1 sum | 39698 | 39698 | 0 | 1 | 0 | Analizatorius trifazis netiesioginio jungimo
32 | KEK |  |  | URT/4 | T1 sum | 3111655 | 3119858 | 8203 | 1 | 8203 | Analizatorius trifazis netiesioginio jungimo |  |  |  | 0.4594
33 | KEK |  | ŪR 0,4 kV V SĮ | Bravoras |  | 0 | 16 | 16 | 1 | 16 | Trifazis tiesioginio |  |  | 20 | 0.00089606
34 | KEK |  | ŪR 0,4 kV V SĮ | Raguvilė |  |  | 581 | 581 | 1 | 581 | Trifazis tiesioginio |  |  |  | 0.032538
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius T1 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius T2 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius T3 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius T4 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius T5 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius RT-1 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
| KEK |  | SP-45 | SP-45, Transformatorius RT-2 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 100/1 | 800
KEK
| KEK |  | 0,4 kV VII SĮ skirstykla | Įvadas 400A | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo
| KEK |  | 0,4 kV VII SĮ skirstykla | Skydo Nr.1 įvadas, 250A | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 250/5A
| KEK |  |  | Serverinė 32A | [6 empty] | Trifazis tiesioginio
28 | KEK | 1022327254 |  | Ū22 rinklė, baseino pirties-apskaita Skaitiklis schneider electric C530073 | T1 | 7752 | 9574 | 1822 | 1 | 1822 | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  |  | 0.10204
| KEK |  | U-22 rinklė | Teritorijos apšvietimas Nr.1, 2, 3 (Hofas) | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 25
| KEK |  | U-22 rinklė | Teritorijos apšvietimas Nr.4, 5, 6 | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 16
| KEK |  | U-22 rinklė | Teritorijos apšvietimo kontaktorius | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 32
| KEK |  | U-22 rinklė | Konfovent verso rekuperatorius
KEK
| KEK |  | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Įvadas iš 0,4 kV I SĮ narvelis Nr.8 | [6 empty] | Analizatorius trifazis netiesioginio jungimo |  | 400/5A | 400
| KEK |  | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Skydas Nr.1 įvadas | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 250/5A | 250
| KEK |  | 0,4 kV I SĮ skirstykla | Skydas Nr.1 prijunginys Serverinė (2 aukšto) | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 32
KEK
| KEK |  | U14 Skydas | Ivadas iš Ū11 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  | 150/5A | 160
| KEK |  | U14 Skydas | Rekuperatorius Administracinio pastato | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 40
| KEK |  | U14 Skydas | Kondicionierius 2-3 | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 25
| KEK |  | U14 Skydas | Kondicionierius 2-3 | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 25
| KEK |  | U14 Skydas | Kondicionierius 2-3 | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 25
| KEK |  | U14 Skydas | Kondicionierius 2-3 | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 25
| KEK |  | U14 Skydas | Kondicionierius 2-3 | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 25
| KEK |  | U14 Skydas | Posėdžių salės kaloriferis | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 20
| KEK |  | U14 Skydas | Ledo tirpinimo lietvamzdžiuose skydelis | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 25
| KEK |  | U14 Skydas | Lengvųjų automobilių garažo skydas | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 20
| KEK |  | U14 Skydas | Rinklė U14 Dirbtuvės | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 80
| KEK |  | U14 Skydas | Mazuto ūkio teritorijos automatinis apšvietimas | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 20
KEK
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Įvadas iš SRT2 | [9 empty] | 640
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | ET Serveris 1 | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 25
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | ET Serveris 2 | [9 empty] | 25
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | EL. apskaita | [9 empty] | 25
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | 0,4 kV scada skydas | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 25
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Teritorijos apšvietimas
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Kolektorinė | [6 empty] | Trifazis |  |  | 80
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | AT serveris 2 | [6 empty] | Vienfazis |  |  | 16
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Tarnybinis korpusas | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  | 100
KEK
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Klientų aptarnavimo skyriaus kompiuterinis tinklas | [9 empty] | 25
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Valgyklos SĮ II sekc. | [6 empty] | Trifazis netiesioginio schneider Electric C530323
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | KTC Buitinių patalpų kaloriferis ir kondicionieriai | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 63
KEK
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Recirkuliacinis siurblys S1 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Recirkuliacinis siurblys S2 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Recirkuliacinis siurblys S3 | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Tarnybinio korpuso kompiuteriai | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 25
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | Dušų recirkuliacinis siurblys | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 10
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | K1 ventiliatorių rinklė A | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  | 600
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | K1 ventiliatorių VR B | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  | 250
| KEK |  | ŪR 0,4 kV VI SĮ | K1 16B | [6 empty] | Trifazis netiesioginio jungimo |  |  | 160
| KEK |  | 0,4 kV II SĮ skirstykla | VŠK1 | [6 empty] | Trifazis tiesioginio |  |  | 16

## Lentelės forma
Eil. Nr. | Objektas, KEK, KCK, KLK, GK ... | Skirstyklos pavadinimas | Narvelio Nr. | Prijunginys | Vienfazis ar trifazis | Skaitiklis tipas tiesioginio, netiesioginio jungimo. Jei esamas nurodyti tipą | Bandymų gnybtynas pažymėti jei Yra, ESAMAS | Esamas srovės transformatorius, xxx/x A | Apsaugos aparato srovė, A | Kas naujai montuojama, preliminariai
1 | KCK | KCK TP144 | 6 | T12 | Trifazis, dvipusis | Nesumontuota | Yra | 400/5/5/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
2 | KCK | KCK TP144 | 13 | T11 | Trifazis, dvipusis | Nesumontuota | Yra | 400/5/5/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
3 | KCK | KCK TP144 | 15 | K-4 dūmsiurbis | Trifazis | Nesumontuota | Yra | 75/5/5/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
4 | KCK | KCK TP144 | 20 | K-7 dūmsiurbis II | Trifazis | Nesumontuota | Yra | 50/5/5/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
5 | KCK | KCK TP144 | 22 | K-7 dūmsiurbis I | Trifazis | Nesumontuota | Yra | 50/5/5/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
6 | KCK | KCK I SĮ |  | Saulės elektrinė KCK (0,4kV I SĮ) | Trifazis | ESO EPQS | ESO | 200/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
7 | KCK | KCK I SĮ | 7 | T1 | Trifazis, dvipusis | Schneider METSEPM5110 | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
8 | KCK | KCK I SĮ | 2 | T2 | Trifazis, dvipusis | Schneider METSEPM5110 | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
9 | KCK | KCK I SĮ | 2 | sekcijinis | Trifazis, dvipusis | VP Circutor, SĮ nesumontuotas | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
10 | KCK | KCK I SĮ | 3 | UAB "Maisto šiluma" (Valgykla) / Pagr. įv. | Trifazis | EPQS | Yra | 400/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
11 | KCK | KCK I SĮ | 3 | UAB "Maisto šiluma" (Valgykla) / Rez. įv. | Trifazis | EPQS | Yra | 400/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
12 | KCK | KCK I SĮ | 5 | Adm Kompiuteriai | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
13 | KCK | KCK I SĮ | 5 | Adm Kondicionierius 3a 1f | Vienfazis |  | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Vienfazis skaitiklis
14 | KCK | KCK I SĮ | 9 | KS-1 kompiuteriai | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
15 | KCK | KCK I SĮ | 9 | ECL rekuperatorius | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
16 | KCK | KCK I SĮ | 9 | Kondicionierius 301, 1, 2 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16+16+16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
17 | KCK | KCK I SĮ | 9 | Adm Kondicionierius 4a | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x50A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
18 | KCK | KCK I SĮ | 11 | Kondicionieriai | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
19 | KCK | KCK I SĮ | 14 | Ak Kompiuteriai | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
20 | KCK | KCK I SĮ | 14 | Ak Kompiuteriai 1a | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
21 | KCK | KCK I SĮ | 20 | ŠTT Kaloriferių spinta | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
22 | KCK | KCK I SĮ | NMŠ-1PS | I A | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x32A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
23 | KCK | KCK I SĮ | NMŠ-1PS | II A | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x32A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
24 | KCK | KCK I SĮ | NMŠ-1PS | III A | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
25 | KCK | KCK I SĮ | NMŠ-1PS | IV A | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
26 | KCK | KCK IA SĮ |  | Maitinimo siurblys Nr. 1 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
27 | KCK | KCK IA SĮ | K-01 | Maitinimo siurblys Nr. 3 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
28 | KCK | Mechanikų dirbtuvės |  | Rinklė D-04 | Trifazis | Schneider METSEPM5320 | Yra | 250/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
29 | KCK | KCK | DKE3 JPS | EF1 atskyrimas | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 40 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
30 | KCK | KCK | DKE4 JPS | EF2 atskyrimas | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 40 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
31 | KCK | KCK II SĮ | 3 | KCK T3 (0,4kV II SĮ) | Trifazis, dvipusis | EPQS, schneider METSEPM8240 | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
32 | KCK | KCK II SĮ | 1 | sekcijinis | Trifazis, dvipusis | VP Circutor, SĮ nesumontuotas | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
33 | KCK | KCK II SĮ | 2 | KCK T4 (0,4kV II SĮ) | Trifazis, dvipusis | EPQS, schneider METSEPM8240 | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
34 | KCK | KCK II SĮ | 7 | KCK T9 (0,4kV II SĮ) | Trifazis, dvipusis | EPQS | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
35 | KCK | KCK II SĮ | 2 | sekcijinis | Trifazis, dvipusis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
36 | KCK | KCK II SĮ | 10 | KCK T10 (0,4kV II SĮ) | Trifazis, dvipusis | EPQS, schneider METSEPM8240 | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
37 | KCK | KCK II SĮ | 1 | KCK DKE-JPS JVSKE-1 (0,4kV II SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 400/5 | 630 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
38 | KCK | KCK II SĮ | 5 | Absorbcinis š.s. JVS-1 (0,4kV II SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 250/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
39 | KCK | KCK II SĮ | 5 | Absorbcinis š.s. JVS-2 (0,4kV II SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 150/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
40 | KCK | KCK IIA SĮ | T1ATS1 | Paduodamo termofikacinio vandens siurblys Nr.1 | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 1000/5 | 1000 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
41 | KCK | KCK IIA SĮ | ATRS1 | Akumuliacinės talpos recirkuliacinis siurblys Nr.1 | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 200/5 | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
42 | KCK | KCK IIA SĮ | SR-22/1 | Sklendžių jėgos spinta | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 50/5 | 63 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
43 | KCK | KCK IIA SĮ | T2ATS2 | Grįžtamo termofikacinio vandens siurblys Nr.2 | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 200/5 | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
44 | KCK | KCK IIA SĮ | T2ATS1 | Grįžtamo termofikacinio vandens siurblys Nr.1 | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 200/5 | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
45 | KCK | KCK IIA SĮ | JSK1 | Jėgos skydas oro kompresoriau patalpa | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 100/5 | 80 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
46 | KCK | KCK IIA SĮ | T1ATS2 | Paduodamo termofikacinio vandens siurblys Nr.2 | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 1000/5 | 1000 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
47 | KCK | KCK IIA SĮ | SR-22/2 | Sklendžių jėgos spinta | Trifazis | Schneider METSEPM8240 | Yra | 50/5 | 63 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
48 | KCK | KCK IIA SĮ |  | KCK DKE-2 JVS (0,4kV IIA SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 600/5 | 630 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
49 | KCK | KCK IIA SĮ |  | VŠK-8 Dūmsiurbis (0,4kV IIA SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 300/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
50 | KCK | KCK IIA SĮ |  | VŠK-8 Pūtimo ventiliatorius II greitis (0,4kV IIA SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 500/4 | 629 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
51 | KCK | KCK IIA SĮ |  | RS-5 | Trifazis | EPQS | Yra | 200/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
52 | KCK | KCK IIA SĮ | 19 | 3 TS | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 800A | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
53 | KCK | KCK IIA SĮ |  | 3 papildymo siurblys | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
54 | KCK | KCK IIA SĮ | 30 | 4 papildymo siurblys | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3x50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
55 | KCK | KCK IIA SĮ | 30 | Cgates | Trifazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3xC60A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
56 | KCK | KCK IIA SĮ | 30 | Tele2 | Trifazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3xC40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
57 | KCK | KCK IIA SĮ | 30 | Bitė | Trifazis | Seno tipo | Nėra | Nėra | 3x100A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
58 | KCK | KCK IIA SĮ | 30 | Telia | Trifazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3xC63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
59 | KCK | KCK IIA SĮ | 30 | Baltnetos omunikacijos | Vienfazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 1xB16A | Vienfazis skaitiklis
60 | KCK | KCK IIB SĮ |  | VŠK Nr.1 JPS (3WH1) (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 400/5 | 280 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
61 | KCK | KCK IIB SĮ |  | DKE Nr.3 JPS (4WH1) (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 250/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
62 | KCK | KCK IIB SĮ |  | VŠK Nr.2 JPS (6WH1) (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 400/5 | 280 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
63 | KCK | KCK IIB SĮ |  | DKE Nr.4 JPS (7WH1) (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 250/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
64 | KCK | KCK IIB SĮ |  | Tinklo s.6 (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 1000/5 | 1000 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
65 | KCK | KCK IIB SĮ |  | Elektrostatinio filtro EF-3 pagalbinių įrenginių skydas (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 150/5 | 125 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
66 | KCK | KCK IIB SĮ |  | Elektrostatinio filtro EF-3 Dūmsiurbis (0,4kV IIB SĮ) | Trifazis | EPQS | Yra | 200/5 | 225 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
67 | KCK | Katilinė |  | GK3 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 63 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
68 | KCK | Katilinė |  | GK9 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 125 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
69 | KCK | KCK IIB SĮ |  | VŠK-8 AVS skydas (Katilinė) | Trifazis | EPQS | Yra | 50/5 | 63 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
70 | KCK | KCK III SĮ | 3 | CH-05, 07, 09 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 125 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
71 | KCK | KCK III SĮ | 5 | CH-01,03 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
72 | KCK | KCK III SĮ | 5 | ŠMA RS | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
73 | KCK | KCK III SĮ | 5 | ŠMA AS | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
74 | KCK | KCK III SĮ | 5 | CH-JS-1 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
75 | KCK | KCK III SĮ | 8 | AS-1,2 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
76 | KCK | KCK III SĮ | 8 | KJS-4-2 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
77 | KCK | KCK III SĮ | 1 | T5 | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 800/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
78 | KCK | KCK III SĮ | 2 | T6 | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 800/5 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
79 | KCK | KCK III SĮ | 5 | Talasa | Trifazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
80 | KCK | KCK III SĮ | 3 | Garažai | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 125 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
81 | KCK | KCK III SĮ | 4 | Sekcijinis | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 600/5 | 630 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
82 | KCK | Cheminis cechas |  | Techninio vandens siurbliai I | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 125 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
83 | KCK | Cheminis cechas |  | Techninio vandens siurbliai II | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 110 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
84 | KCK | KCK V SĮ | 13 | T7 | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
85 | KCK | KCK V SĮ | 2 | T8 | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
86 | KCK | KCK V SĮ | 1 | Sekcijinis | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 1500/5 | 1250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
87 | KCK | KCK V SĮ | 8 | D-10 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
88 | KCK | KCK V SĮ | 9 | S-01 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
89 | KCK | KCK V SĮ | 8 | S-02 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
90 | KCK | KCK V SĮ | 9 | KRK arkinis sandėlis | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
91 | KCK | KCK V SĮ | 9 | Stalių dirbt. AS | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
92 | KCK | KCK V SĮ | 15 | Priešgaisrinis putų siurblys Nr. 1 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
93 | KCK | KCK V SĮ | 16 | Priešgaisrinis putų siurblys Nr. 2 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
94 | KCK | KCK V SĮ | 16 | Priešgaisrinis putų rec. S | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
95 | KCK | KCK V SĮ | 15 | Priešgaisrinių s. valdymo spinta | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
96 | KLK | KLK VP | VP | T1 | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
97 | KLK | KLK VP | VP | T2 | Trifazis, dvipusis | Circutor | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
98 | KLK | KLK VP |  | Serverinė | Trifazis | Nesumontuota | Yra |  | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
99 | KLK | KLK TP-331 |  | Gedminai I | Trifazis | Sagemcom T310, ESMB 4.6P P1 | ESO | 300/5 | 600 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
100 | KLK | KLK TP-331 |  | Gedminai II | Trifazis | Sagemcom T310, ESMB 4.6P P1 | ESO | 300/5 | 600 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
101 | KLK | KLK TP-331 |  | Saulės elektrinė KLK | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 200/5 | 250 | P1 keitiklis ir pajungimas
102 | KLK | KLK 3 SĮ | 8 | TS-1 | Trifazis | Elgama | Yra | 400/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
103 | KLK | KLK 3 SĮ | 8 | VŠK4 pakuros JS II kat vartotojų | Trifazis | Elgama | Yra | 200/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
104 | KLK | KLK 3 SĮ | 8 | DKE JS | Trifazis | Elgama | Yra | 100/5 | 100 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
105 | KLK | KLK 3 SĮ | 10 | Bendrieji katilo įrenginiai | Trifazis | Elgama | Yra | 400/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
106 | KLK | KLK 3 SĮ | 12 | VŠK4 pakuros JS I kat vartotojų | Trifazis | Elgama | Yra | 300/5 | 320 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
107 | KLK | KLK 3 SĮ | 3 | 5 T | Trifazis, dvipusis | Elgama | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
108 | KLK | KLK 3 SĮ | 4 | 6 T | Trifazis, dvipusis | Elgama | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
109 | KLK | KLK 3 SĮ | 5 | TS-5 | Trifazis | Elgama | Yra | 200/5 | 180 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
110 | KLK | KLK 3 SĮ | 5 | GK2 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 3x63 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
111 | KLK | KLK 3 SĮ | 5 | GK3 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 3x63 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
112 | KLK | KLK CH |  | CH1 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
113 | KLK | KLK CH |  | CH2 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
114 | KLK | KLK TP-331 |  | LRK TP-331 T-3 UAB "BALTIC BITerminal" | Trifazis, dvipusis | EPQS | Yra | 50/5 | 630 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
115 | KLK | KLK TP-331 |  | LRK TP-331 T-4 UAB "BALTIC BITerminal" | Trifazis, dvipusis | EPQS | Yra | 50/5 | 630 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
116 | KLK | KLK Katilinė | I | Rinklė K03 I | Trifazis | Schneider METSEPM5110 | Yra | 150/5 | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
117 | KLK | KLK Katilinė | II | Rinklė K03II | Trifazis | Schneider METSEPM5110 | Yra | 150/5 | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
118 | KLK | KLK Katilinė |  | 1MS | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
119 | KLK | KLK Katilinė |  | 2MS | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
120 | KLK | KLK Katilinė |  | 3MS | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
121 | KLK | KLK Katilinė |  | Termofikacinio vand, s. | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
122 | KLK | KLK Katilinė |  | Avarinis maitinimo vand,s | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
123 | KLK | KLK Katilinė |  | Pap. Siurblys Nr. 1 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
124 | KLK | KLK Katilinė |  | Pap. Siurblys Nr. 3 | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
125 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Įvadas Nr.1 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
126 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Įvadas Nr.2 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
127 | GK 2 | SP-37 | 7 | Dirbtuvės | Trifazis | Vienfazis, Schneider, IEM2055 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
128 | GK 2 | SP-37 | 7 | Dirbtuvės | Trifazis | Vienfazis, Schneider, IEM2055 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
129 | GK 2 | SP-37 | 13 | Teritorijos apšvietimas | Trifazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
130 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Kondicionierius 1 | Vienfazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Vienfazis skaitiklis
131 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Kondicionierius 2 | Vienfazis | Nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Vienfazis skaitiklis
132 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Infropiras I A 1F C16 | Vienfazis | Schneider IEM2055 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
133 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Bendras I A (PS-1) 3F C32 | Trifazis | Schneider IEM3155 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
134 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Turgus 1F C16 | Vienfazis | Schneider IEM2055 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
135 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Kabinetas 1F C16 | Vienfazis | Schneider IEM2055 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
136 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Bendras II A trifazis (PS-2) 3F C32 | Trifazis | Schneider IEM3155 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
137 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | Bendras III A trifazis (PS-3) 3F C32 | Trifazis | Schneider IEM3155 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
138 | GK 2 | Gargždų 2 kat |  | III A salė 1F C16 | Vienfazis | Schneider IEM2055 tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
139 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Įvadas Nr.1 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
140 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Įvadas Nr.2 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
141 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | TS1 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
142 | GK 4 | TR32 |  | TS2 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
143 | GK 4 | TR32 |  | TS3 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
144 | GK 4 | TR32 |  | TS4 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
145 | GK 4 | TR32 |  | RS | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
146 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | DKE Nr. 4 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas nuo VŠK4 | Nėra | Nėra | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
147 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Katilas1 | Trifazis | Modernizacija | Nėra | Nėra | 63 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
148 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Katilas2 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
149 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Katilas3 | Trifazis | Nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
150 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Katilas4 | Trifazis | Elgama | Yra | 200/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
151 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Balticum | Vienfazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Vienfazis skaitiklis
152 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | Gargždai Katiline 4 AB "LRTC" | Trifazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3fc10 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
153 | GK 4 | Gargždų 4 kat |  | UAB Telia Lietuva | Trifazis | Seno tipo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3fc32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
154 | GK 5 | Gargždų 5 kat |  | Įvadas | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
155 | GK 5 | Gargždų 5 kat |  | Katilas1 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas įvadas 3f 63A | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
156 | GK 5 | Gargždų 5 kat |  | Katilas2 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas įvadas 3f 63A | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
157 | GK 5 | Gargždų 5 kat |  | Katilas3 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas įvadas 3f 63A | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
158 | GK 5 | Gargždų 5 kat |  | Katilas4 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas įvadas 3f 63A | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
159 | GK 5 | Gargždų 5 kat |  | Tinklo siurbliai | Trifazis | Reikalingas atskyrimas, 3f tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
160 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | Įvadas | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
161 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | Katilas1 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas, 3f tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
162 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | Katilas2 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas, 3f tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
163 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | Katilas3 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas, 3f tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 3f 63A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
164 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | TS1 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas, 3f tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 2vnt 3f 40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
165 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | TS2 | Trifazis | Reikalingas atskyrimas, 3f tiesioginio jungimo | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 2vnt 3f 40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
166 | GK 6 | Gargždų 6 kat |  | Gargždai Katiline 6 AB „LRTC | Trifazis tiesioginio jungimo | Trifazis tiesioginio jungimo, CA4У-И672M | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 10 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
167 | Paupių kat. | Paupių kat. |  | Įvadas Nr.1 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
168 | Paupių kat. | Paupių kat. |  | Įvadas Nr.2 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO | 300/5 | 600 | P1 keitiklis ir pajungimas
169 | Paupių kat. | Paupių kat. |  | AB "Telia Lietuva" | Trifazis tiesioginio jungimo | Trifazis tiesioginio jungimo, CA4-И678 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 10-40A | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
170 | Paupių kat. | Paupių kat. |  | UAB "Bitė Lietuva" | Trifazis tiesioginio jungimo | Trifazis tiesioginio jungimo, CA4У-И672M | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
171 | Geoterma | 10kV SĮ |  | Įvadas Nr.1 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO |  |  | P1 keitiklis ir pajungimas
172 | Geoterma | 10kV SĮ |  | Įvadas Nr.2 | Trifazis | Sagemcom T310 | ESO |  |  | P1 keitiklis ir pajungimas
173 | Geoterma | Geoterma |  | Raguvilė | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, Orno OR-WE-520 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
174 | KEK | SP-45 |  | Dane 1 (ESO nuosavybė SP-45) | Trifazis | Sagemcom T310, ESMB 4.4P P1 | ESO |  |  | Pajungti į ModBus RTU tinklą
175 | KEK | SP-45 |  | Dane 2 (ESO nuosavybė SP-45) | Trifazis | Sagemcom T310, ESMB 4.4P P1 | ESO |  |  | Pajungti į ModBus RTU tinklą
176 | KEK | SP-45 |  | SP-1 (ESO nuosavybė SP-45) | Trifazis | Sagemcom T310, ESMB 4.4P P1 | ESO |  |  | Pajungti į ModBus RTU tinklą
177 | KEK | 6 skirstykla |  | Darbo apšvietimas | Trifazis | LZQM | Yra | 300/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
178 | KEK | 6 skirstykla |  | Avarinis apšvietimas | Trifazis | Nėra | Yra | 100/5 | 100 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
179 | KEK | 0,4 kV II SĮ skirstykla |  | Tinklo siurblys Nr. 6 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo | Yra | 1000/5 | 600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
180 | KEK | 0,4 kV I SĮ skirstykla |  | Rinklė T-01 "A" | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo senas su disku | Yra | 200/5 |  | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
181 | KEK | 0,4 kV I SĮ skirstykla |  | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla I š.s. | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo EPQS 124.23.27 | Yra | 400/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
182 | KEK | 0,4 kV I SĮ skirstykla |  | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla II š.s. | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo Electric C530323 | Yra | 150/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
183 | KEK | 0,4 kV I SĮ skirstykla |  | Rinklė Ū-22 "A" (baseinas, pirtis) | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo EPQS 124.23.27 | Yra | 200/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
184 | KEK | 0,4 kV I SĮ skirstykla |  | Rinklė Ū-22 "B" (baseinas, pirtis) | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo senas su disku | Yra | 200/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
185 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | ET Serveris 1 | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
186 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | 0,4 kV scada skydas | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
187 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Kolektorinė | Trifazis | Trifazis | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 80 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
188 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | AT serveris 2 | Vienfazis | Vienfazis | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Vienfazis skaitiklis
189 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Tarnybinis korpusas | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 100 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
190 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | KTC Buitinių patalpų kaloriferis ir kondicionieriai | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 63 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
191 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Recirkuliacinis siurblys S1 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
192 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Recirkuliacinis siurblys S2 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
193 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Recirkuliacinis siurblys S3 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
194 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Tarnybinio korpuso kompiuteriai | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
195 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Dušų recirkuliacinis siurblys | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 10 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
196 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | K1 ventiliatorių rinklė A | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
197 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | K1 ventiliatorių VR B | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
198 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | K1 16B | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
199 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | VŠK1 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | Nėra | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
200 | KEK | ŪR 0,4 kV V SĮ |  | Saulės elektrinė KEK | Trifazis | EPQS | ESO | 200/5 | 200 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
201 | KEK | 0,4 kV valgyklos Siurblinė U30 |  | Valgyklos įv., UAB "Maisto energija" | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo EPQS 124.23.27 | Yra | 250/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
202 | KEK | 0,4 kV valgyklos SĮ skirstykla |  | Valgyklos UAB "Maisto energija" kėdžių sandėlis | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, OR-WE-505, ORNO | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
203 | KEK | 0,4 kV II SĮ skirstykla |  | UAB "Teletower" | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, CA4-U678 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 63 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
204 | KEK | 0,4 kV II SĮ skirstykla |  | UAB "Tele2" | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, GAMA300 (G3A.144) | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 60 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
205 | KEK | 0,4 kV II SĮ skirstykla |  | UAB "Baltnetos komunikacijos" | Vienfazis | Vienfazis, Hager EC050 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Vienfazis skaitiklis
206 | KEK | 0,4 kV II SĮ skirstykla |  | UAB "Bitė Lietuva" | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, GAMA300 (G3E.144) | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
207 | KEK | KEK katilinė, viršutinė dalis |  | UAB Saugos tarnyba "Argus" | Vienfazis | Vienfazis, BEMKO | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 6 | Vienfazis skaitiklis
208 | KEK | ŪR 0,4 kV V SĮ |  | UAB "Dūmraukis" sandėlis | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, THORCEON 3f 80A 01002 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
209 | KEK | ŪR 0,4 kV V SĮ |  | UAB "Dūmraukis" ofisas | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, THORCEON 3f 80A 01002 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
210 | KEK | ŪR 0,4 kV V SĮ |  | "Hofas" sandėlis, UAB "Vakarų idėjos" | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, THORCEON 3f 80A 01002 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
211 | KEK | U-22 rinklė |  | "Hofas" girliandos, UAB "Vakarų idėjos" | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, F&F LE-03d MID, SGS0119 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
212 | KEK | U14 Skydas |  | Parkomatų nuoma | Vienfazis | Vienfazis, Schneider, IEM2055 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Pajungti į ModBus RTU tinklą
213 | KEK | 0,4 kV VII SĮ skirstykla |  | 6P/15 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo (Yra skaitiklis Elgamos) | Yra | 250/5A | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
214 | KEK | 0,4 kV VI SĮ skirstykla |  | SRT/2 | Trifazis | Analizatorius Socomec Diris A60 Trifazis transformatorinio jungimo | Yra | 1500/5 | 1600 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
215 | KEK | 0,4 kV VI SĮ skirstykla |  | URT/4 | Trifazis | Analizatorius Socomec Diris A60 Trifazis transformatorinio jungimo | Yra | 1250/5 | 1250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
216 | KEK | ŪR 0,4 kV V SĮ |  | Bravoras | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, DEC-3 CM00222 | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
217 | KEK | ŪR 0,4 kV V SĮ |  | Raguvilė | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
218 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius T1 | Trifazis, dvipusis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
219 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius T2 I | Trifazis, dvipusis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
220 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius T2 II | Trifazis, dvipusis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
221 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius T3 | Trifazis, dvipusis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
222 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius T4 | Trifazis, dvipusis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
223 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius T5 | Trifazis, dvipusis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
224 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius RT-1 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
225 | KEK | SP-45 |  | SP-45, Transformatorius RT-2 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, nesumontuota | Nėra | 100/1 | 800 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su BG
226 | KEK | 0,4 kV VII SĮ skirstykla |  | Įvadas 400A | Trifazis | Schneider METSEPM5320 | Yra | 400/5 | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
227 | KEK | 0,4 kV VII SĮ skirstykla |  | Skydo Nr.1 įvadas, 250A | Trifazis | Nėra, nepajungtas | Yra | 250/5A | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
228 | KEK | 0,4 kV VII SĮ skirstykla |  | Serverinė 32A | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
229 | KEK | U-22 rinklė |  | Ū22 rinklė, baseino pirties-apskaita Skaitiklis schneider electric C530073 | Trifazis | Trifazis transformatorinio jungimo, Schneider CS30323 | Yra | 200/5 | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis
230 | KEK | U-22 rinklė |  | Teritorijos apšvietimas Nr.1, 2, 3 (Hofas) | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
231 | KEK | U-22 rinklė |  | Teritorijos apšvietimas Nr.4, 5, 6 | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 16 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
232 | KEK | U-22 rinklė |  | Teritorijos apšvietimo kontaktorius | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
233 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Įvadas iš 0,4 kV I SĮ narvelis Nr.8 | Trifazis | Nėra | Nėra | 400/5A | 400 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
234 | KEK | 0,4 kV I SĮ |  | Skydas Nr.1 įvadas | Trifazis | Nėra | Nėra | 250/5A | 250 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
235 | KEK | 0,4 kV I SĮ skirstykla |  | Skydas Nr.1 prijunginys Serverinė (2 aukšto) | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 32 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
236 | KEK | U14 Skydas |  | Ivadas iš Ū11 | Trifazis | Nėra | Nėra | 150/5A | 160 | Transformatorinio jungimo 3f skaitiklis su SR transformatoriais ir BG
237 | KEK | U14 Skydas |  | Rekuperatorius Administracinio pastato | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 40 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
238 | KEK | U14 Skydas |  | Kondicionieriai Administracinio pastato | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuotas | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 50 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
239 | KEK | U14 Skydas |  | Posėdžių salės kaloriferis | Vienfazis | Vienfazis, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Vienfazis skaitiklis
240 | KEK | U14 Skydas |  | Ledo tirpinimo lietvamzdžiuose skydelis | Vienfazis | Vienfazis, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 25 | Vienfazis skaitiklis
241 | KEK | U14 Skydas |  | Lengvųjų automobilių garažo skydas | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
242 | KEK | U14 Skydas |  | Rinklė U14 Dirbtuvės | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 80 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis
243 | KEK | U14 Skydas |  | Mazuto ūkio teritorijos automatinis apšvietimas | Trifazis | Trifazis tiesioginio jungimo, nesumontuota | Tiesiog. J | Tiesiog. J | 20 | Tiesioginio jungimo trifazis skaitiklis