## Grindų robotai TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Autonominės grindų plovimo mašinos - robotai - 3 vnt.
Eil. Nr | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus) | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape anglų arba lietuvių kalba yra nurodytas parametras)
Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
1 | Paskirtis
1.1. | Robotizuota grindų valymo sistema, skirta automatizuoti grindų plovimą ir dezinfekavimą. |  | .
2 | Funkcijos
2.1. | Automatinis grindų plovimas ir dezinfekavimas, kaip nurodyta 10 punkto papunkčiuose. |  | .
2.2. | Dulkių siurbimas ir drėgnas valymas – dviguba sistema, kuri pirmiausia surenka dulkes ir nešvarumus, o vėliau atlieka grindų plovimą.
2.3. | Antibakterinės technologijos – naudojamos specialios dezinfekavimo priemonės, kurios atitinka medicinines normas, užtikrinant efektyvią paviršių dezinfekciją.
2.4. | Automatinis kliūčių aptikimas – integruoti jutikliai, kurie aptinka baldus, pacientų lovas, laiptus, medicinos įrangą ar kitas kliūtis, ir robotas jų išvengia. Taip pat jutikliai turėtų aptikti laiptus, peraukštėjimus ir užtikrinti saugų veikimą sudėtingoje aplinkoje.
2.5. | Savaiminis sugrįžimas į įkrovimo stotį – robotas automatiškai grįžta į stotelę pakrauti akumuliatorių po valymo ciklo arba kai baterija yra mažai įkrauta.
2.6. | Avarinis stabdymas: Robotas turi turėti avarinio stabdymo funkciją, kurią būtų galima įjungti tiek automatiškai (aptikus pavojų), tiek rankiniu būdu.
3 | Techniniai parametrai
3.1. | Baterijos talpa: Ne mažiau kaip 40000 mAh
3.2. | Valymo plotas: ne mažiau kaip 1000 m² su viena įkrova.
3.3. | Vandens rezervuarai:
3.3.1. | Švaraus vandens talpa: Min. 2 litrai.
3.3.2. | Purvino vandens talpa: Min. 2 litrai.
3.4. | Dulkių surinkimo talpa: Ne mažiau kaip 500 ml.
3.5. | Triukšmo lygis: ≤ 67 dB, kad nebūtų trikdoma pacientų ramybė.
3.6. | Greitas įkrovimas: Būtina, kad robotas galėtų greitai įsikrauti ne ilgiau kaip per 4 val. ir grįžti į darbą, kad būtų minimalus darbo pertraukų laikas..
4 | Apšvietimas naktimis
4.1. | Reguliuojamas apšvietimas: Robotas turėtų turėti švelnų apšvietimą nukreiptą į grindis, arba lygiavertį sprendimą (pvz, reguliuojamas apšvietimo intensyvumas), kuris užtikrintų, kad nakties metu nebūtų akinami žmonės.
5 | Valdymo sistema
5.1. | Programuojami laikai: Roboto darbo laikas turi būti programuojamas, turi suteikti galimybę nustatyti valymo tvarkaraščius pagal valandas, dienas ar savaites, leidžiant suplanuoti darbą nakties metu, kai mažiau žmonių vaikšto patalpose.
5.2. | Realiojo laiko stebėjimas: darbo metu per programėlę galima stebėti roboto veikimą, leidžiant personalui tikrinti valymo eigą nepertraukiant darbo proceso.
5.3. | Slidumo kontrolė – naudojamos technologijos, kurios neleidžia robotui slysti ant šlapių grindų, kad būtų išvengta avarijų.
5.4. | Signalizacijos sistema – robotas praneša apie bet kokius veikimo sutrikimus ar techninius nesklandumus (pvz., kliūčių įstrigimą, talpų perpildymą).
6 | Priežiūra ir techninė pagalba
6.1. | Modulinė konstrukcija – robotas sukonstruotas taip, kad būtų galimybė jo dalis: šepetėliai, filtrai, talpos, keisti bei prižiūrėti (išvalyti, išplauti).
6.2. | Reguliarūs atnaujinimai – gamintojas turi teikti programinės įrangos atnaujinimus, siekiant užtikrinti sistemos našumą ir saugumą.
7 | Programinė įranga ir valdymo sistema
7.1. | Vartotojo valdymo platforma: Gamintojas turėtų tiekti intuityvią programinę įrangą arba mobiliąją programėlę, leidžiančią vartotojams valdyti robotą: peržiūrėti valymo progresą, planuoti tvarkaraščius ir valyti konkrečias zonas. Programinė įranga turėtų būti prieinama Windows, macOS, iOS ir Android platformose arba lygiavertėse.
7.2. | Žemėlapių kūrimas ir zonų valdymas: Robotas turėtų sukurti patalpų žemėlapį, naudodamas integruotus jutiklius, ir šį žemėlapį reikėtų valdyti programinėje įrangoje. Vartotojai galėtų pažymėti konkrečias valymo zonas, draudžiamas zonas arba zonas, kuriose reikia skirti ypatingą dėmesį (pvz., intensyviai naudojamas koridorius ar operacines).
8 | Duomenų analizė ir ataskaitos
8.1. | Valymo efektyvumo ataskaitos: Programinė įranga turėtų teikti ataskaitas apie valymo procesą – išvalytų zonų plotą, valymo laiką, sunaudotą vandenį ir dezinfekavimo priemones, bei techninę roboto būklę. Šios ataskaitos padėtų optimizuoti roboto naudojimą ir stebėti ligoninės patalpų švaros lygį.
8.2. | Duomenų archyvavimas: Valymo ataskaitos turėtų būti saugomos ne trumpesnį nei 14 k.d. laikotarpį, kad vartotojai galėtų peržiūrėti praeities darbus ir analizuoti roboto veiklą. Tai padėtų geriau organizuoti valymo procesus ilgainiui.
9 | Saugumas ir duomenų apsauga
9.1. | Duomenų šifravimas: Roboto programinė įranga turi užtikrinti visų duomenų šifravimą, siekiant apsaugoti ligoninės ir pacientų duomenis nuo bet kokio neteisėto patekimo.
9.2. | Vartotojų prieigos valdymas: Programinė įranga turi turėti galimybę ne mažiau kaip 2 (dviems) skirtingiems naudotojams/"rolėms" suteikti įvairias prieigos teises. Minimaliai turėtų būti: administratoriai, arba lygiavertes funkcijas atliekantis naudotojas, kuris galėtų nustatyti visus roboto parametrus, ir personalas, arba lygiavertes funkcijas atliekantys naudotojai, galėtų tik stebėti roboto veikimą ir pradėti valymo procesus.
10 | Higienos ir dezinfekavimo reikalavimai
10.1. | Roboto dezinfekavimo priemonės: turi būti galimybė robotą dezinfekuoti.
10.2. | Dezinfekcinių priemonių su robotu naudojimas: Ligoninėse ypač svarbu naudoti dezinfekcijos priemones. Robotas turėtų turėti galimybę naudoti dezinfekcinius tirpalus.
10.3. | Švaros zonų skirtumas: Robotas turi gebėti naudoti skirtingas valymo technikas/lygius, priklausomai nuo švaros lygio reikalavimų.
10.4. | Skirtingų dangų valymas: Robotas turi būti tinkamas naudoti ant įvairių grindų dangų – plytelių, linoleumo, vinilo ir kietmedžio (ligoninėje esančios dangos) – ir turi turėti pritaikomus valymo šepetėlius bei padus, kad būtų užtikrintas efektyvus valymas skirtingose zonose. Minimi priedai komplektacijoje turėtų būti pateikiami kartu su preke ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  | .
11 | Atsparumas vandeniui
11.1. | Apsaugos klasė: Robotas turi turėti ne mažesnę nei IPX3 apsaugos klasę, kuri užtikrintų jo atsparumą vandeniui, kad prietaisas galėtų saugiai veikti ir valymo metu, ir sudėtingose aplinkose, kur yra drėgmės.
12 | CE ženklinimas
12.1. | CE ženklinimas: Prekės privalo būti paženklintos CE ir turėti CE sertifikatą. Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją..
13 | Garantinis aptarnavimas
13.1. | Garantijos trukmė: Robotas turi būti tiekiamas su ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  | .