MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEGYVENAMŲJŲ (MOKSLO PASKIRTIES) PASTATŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMO

KATEGORIJOS

1. Pirkimo objektas – negyvenamųjų pastatų (mokslo paskirties) ir susijusių inžinerinių statinių statybos darbai su BIM modelio parengimu, statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ „Registrų centras“ paslaugų atlikimu pagal techninį projektą ar techninį darbo projektą (toliau – Darbai).

2. Darbai turi būti atliekami pagal Užsakovo pateiktą suderintą techninį projektą ar techninį darbo projektą ir statybą leidžiantį dokumentą (jei jis privalomas), techninę specifikaciją, rangos  sutarties nuostatas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

3. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.

4. Pirkimo objektas skirstomas į 3 pirkimo kategorijas. Pirkimo kategorijos laikomos pirkimo objekto dalimis ir kiekvienai kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai:

| Pirkimo kategorijos Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Ypatingųjų negyvenamųjų pastatų ir susijusių inžinerinių statinių rangos darbai su darbo projekto parengimu, parengiant ir naudojant BIM modelius pagal pridedamus reikalavimus; statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centras paslaugų atlikimu, kurių statybos skaičiuojamoji kaina iki 20 000 0000 eurų. |
| 2. | Ypatingųjų negyvenamųjų pastatų ir susijusių inžinerinių statinių rangos darbai su darbo projekto parengimu, parengiant ir naudojant BIM modelius pagal pridedamus reikalavimus; statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centras paslaugų atlikimu, kurių statybos skaičiuojamoji kaina nuo 20 000 000 eurų. |
| 3. | Ypatingųjų negyvenamųjų pastatų ir susijusių inžinerinių statinių rangos darbai pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą (TDP), parengiant ir naudojant BIM modelius pagal pridedamus reikalavimus; statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centras paslaugų atlikimu. |

Pirkimo objektas

Pirkimu siekiama nupirkti statybos su Darbo projekto parengimu darbus arba statybos darbus pagal pateiktą Techninį darbo projektą, taikant statinio informacinio modeliavimo procesus (BIM), įskaitant statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimo akto gavimą) ir statinių įregistravimą VĮ „Registrų centras“.

Kartu su negyvenamojo pastato statybos darbais gali būti perkami (atsižvelgiant į konkretaus pirkimo poreikius ir aplinkybes) susijusių inžinerinių statinių - šalia esančių gatvių ir inžinerinių tinklų, kurių sprendiniai yra glaudžiai susiję su pastato statybos projekto sprendiniais,  naujos statybos, rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto darbai su Darbo projekto parengimu arba pagal pateiktą Techninį darbo projektą. Inžinerinių statinių statybos darbai gali būti suprojektuoti  negyvenamojo pastato statybos projektu arba jiems parengti atskiri techniniai projektai arba techniniai darbo projektai ir gauti atskiri statybą leidžiantys dokumentai (tikslinama konkretaus pirkimo metu).

Projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Techninį projektą ar Techninį darbo projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jo dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal projektavimo sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (redakcija, galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.p., darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti darbo projektą, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 48 punktu, statinio architektas yra statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir (ar) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) 41 punkte reglamentuota, kad „Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises.“ STR 6.19 punkte numatyta, kad „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai“. Statybos įstatymo 24 str. 19 p. „Statinio projektą pasirašo statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai, statinio architektai ir statinio projekto rengėjai“. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą reglamentavimą, tuo atveju, jeigu: 1) techniniame projekte yra numatyta, kad sprendinys, darbo projekto rengimo metu, turi būti derinamas su architektu/projektuotoju, arba 2) darbo projekto rengėjas keičia techniniame projekte nurodytą sprendinį, Rangovas turi užtikrinti, kad minėti darbo projekto sprendiniai būtų suderinti su projekto autoriumi (t. y. gautas techninio projekto autoriaus rašytinis pritarimas).

- Bendrieji statomų objektų duomenys:

  - Statytojas (Užsakovas): UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius / Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius;

  - Rangovas: Darbų su paslaugomis viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinių kategorija: Ypatingi statiniai / neypatingi statiniai / nesudėtingi statiniai.

  - Statybos rūšis: Naujų statinių statyba / rekonstravimas / kapitalinis remontas.

  - Statybos vieta – Vilniaus miesto teritorija.

- Planuojamų statyti objektų sąrašas

| Eil. Nr. | Projektas | Pirkimui pateikiama projekto stadija | Preliminarus plotas, m² | Pirkimo kategorija | Planuojama preliminari pirkimo paskelbimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokslo paskirties pastato (gimnazijos), M. Marcinkevičiaus g. 72 | Techninis projektas | 8 857 | 2 | 2025 IV ketvirtis |
| 2. | Mokslo paskirties pastato (progimnazijos), Pavilnionių g. 25 | Techninis projektas | 13 257 | 2 | 2025 III ketvirtis |
| 3. | Mokslo paskirties pastato (progimnazija), S. Lozoraičio g. 95 | Techninis projektas | 11 996 | 2 | 2026 III ketvirtis |
| 4. | Mokslo paskirties pastato (darželis-pradinė mokykla), Moravų g. 4 | Techninis projektas | 14 215 | 2 | 2026 I ketvirtis |
| 5. | Mokslo paskirties pastato (darželio), Pajautos g. 7 | Techninis projektas | 3 554 | 1 | 2025 II ketvirtis |
| 6. | Mokslo paskirties pastato (darželio), Aušrinės g. 10A | Techninis projektas | 4 076 | 1 | 2025 III ketvirtis |
| 7. | Mokslo paskirties pastato (darželio), Bieliūnų g. 5 | Techninis projektas | 4 580 | 1 | 2025 III ketvirtis |
| 8. | Mokslo paskirties pastato (darželio), Braškių g. 54 | Techninis darbo projektas | 2 352 | 3 | 2026 II ketvirtis |
| 9. | Mokslo paskirties pastato (darželio), Kernavės g. 82 | Techninis projektas | 4 156 | 1 | 2025 IV ketvirtis |
| 10. | Mokslo paskirties pastato (progimnazija), Bajorų kel. 12 | Techninis projektas | 12 485 | 2 | 2026 I ketvirtis |

- Bendrieji reikalavimai:

  - Rangovas pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą (jeigu buvo rengiamas Techninis projektas) turi parengti nurodytų statinių Darbo projektą, ir/ arba vadovaudamasis Užsakovo pateiktu Techniniu darbo projektu (jeigu buvo rengiamas Techninis darbo projektas) bei papildomais reikalavimais, nurodytais šiame aiškinamajame rašte, atlikti statybos darbus.

  - Vykdomi statybos darbai ir parengtas Darbo projektas (jeigu jis rengiamas) turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

  - Rengiant Darbo projektą (ar Užsakovui pateikus Techninį darbo projektą), vykdant Darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM), vadovaujantis aiškinamojo rašto Priedo Nr. 1 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“ reikalavimais.

  - Pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovas turi paskirti BIM koordinatorių (-ius), kuris privalo parengti ir su Užsakovu suderinti BIM įgyvendinimo planą (BEP) bei vykdyti kitus reikalavimus, kurie nurodyti aiškinamojo rašto priede Nr. 1 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.

  - Rangovas visu Sutarties vykdymo metu privalo naudoti legalią programinę įrangą.

  - Rangovas atsakingas už tinkamą projekto informacijos perdavimą Statytojui (Užsakovui); BIM modeliai ir su jais susijusi informacija perduodama pagal aiškinamojo rašto priede Nr.1 nurodytus reikalavimus.

  - Statybos metu nustačius Darbo projekto, Techninio darbo projekto ar Techninio projekto stadijų klaidas ar atlikus keitimus ar patikslinimus, Rangovas privalo užtikrinti neatlygintiną BIM modelių ir susijusios projektinės dokumentacijos koregavimą pagal statybos metu Rangovo registruotus ir suderintus su Projektuotoju pakeitimus ir tinkamai perduoti šią informaciją bei dokumentaciją Užsakovui.

  - Rangovas, užbaigęs statybos darbus, privalo perduoti Užsakovui teisingus ir aktualius BIM modelius bei „Taip pastatyta“ žyma pažymėtą projekto dokumentaciją.

  - Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos „statyboszurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai (skirti perkamų darbų apimčiai ir sudėčiai geriau suvokti) ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, turės tinkamai atlikti visus Techniniame projekte arba Techniniame darbo projekte, darbų kiekių žiniaraščiuose ir šiame aiškinamajame rašte nurodytus darbus, įgyvendinti nurodytus sprendinius. Visi darbai turės būti tinkamai atlikti ir užbaigti.

  - Iki sutarties pasirašymo, Rangovas privalės pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti Įkainotų veiklų sąraše nurodytų Darbų grupių (etapų) kainos ir įkainiai.

  - Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus .xlsx ( arba Office Open XML) formatu.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos reikalingos patalpų mikroklimato, vidaus ir išorės triukšmo tyrimo išlaidos, požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, statinių kadastro duomenų bylos, kiti laboratoriniai tyrimai numatyti laboratorinių matavimų programoje, kiti dokumentai (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“) reikalingus statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui.

  - Į Rangovo darbų apimtį įeina ir į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su statinių registravimu VĮ „Registrų centras“.

  - Rangovas, teikdamas pasiūlymą ir organizuodamas darbus, turi įsivertinti, kad darbų vykdymo metu statybvietėje bus atliekami lauko elektrotechnikos (ESO dalies) darbai. Šių darbų kainos Rangovui įtraukti į pasiūlymą nereikia, tačiau Rangovas privalės derinti darbų organizavimą su ,,ESO“ dalies darbus atliekančia įmone.

  - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius, prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių keitimo parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninio projekto arba Techninio darbo projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas, tik pritarus Užsakovui, gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Rangovo naudojamos medžiagos ir gaminiai forma ir išvaizda turi atitikti, arba vizualiai derėti su ankstesniame etape įrengtų patalpų medžiagomis ir gaminiais. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Jei Techninio projekto arba Techninio darbo projekto techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia, kokybiškai geresnė suderinama vertė.

  - Jei Techniniame ar Techniniame darbo projekte nurodyti konkretūs gamintojai, gaminių markės ar modeliai, tiekėjai pasiūlyme gali vertinti ne blogesnių parametrų kitų gamintojų gaminius.

  - Užsakovo pavedimu Rangovas privalo sutartais terminais pateikti Darbo projekto statinio konstrukcijų dalį ar atskiras šios dalies bylas Užsakovo nurodytam Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės rangovui.

  - Esant poreikiui Rangovas turės atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus Darbo projekto ar Techninio darbo projekto rengimui reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

  - Numatytas įrengti apšvietimo atramas, gembes, kronšteinus, šviestuvus bei visus elementus kurie kabinasi ant atramų (pvz. vaizdo kameros) gamykliškai nudažyti milteliniu būdu, spalva – RAL 9004 „ Signal black“.

  - Užsakovas įgalioja Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

  - Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis.

  - Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus Darbo projekto dalies parengimui.

  - Rangovas vykdo darbus pagal parengtą Darbo projektą arba Technini darbo projektą, esant poreikiui, parengia darbų vykdymui reikalingą projektinę dokumentaciją (eskizus, brėžinius) ar projekto patikslinimus ir raštiškai suderina su Užsakovu.

  - Rangovas įpareigoja nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi pirkime numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti LR teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, jas galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas, (pvz.: atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus šulinius ir pan.) ir esant poreikiui, privalo sustiprinti, suremontuoti ir atstatyti pažeistus (ar dėl kitų priežasčių netinkamus eksploatuoti) tinklus, jų konstrukcijas, esant poreikiui atlikti šulinių pakėlimo, šildymo kolektorių hidroizoliavimo, remonto darbus, nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys.

  - Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius pastatus ir sklypo dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

  - Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, turi perduoti Užsakovo pasirinktai pastatą eksploatuojančiai organizacijai visą eksploatacijai reikiamą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas ir instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis.

  - Rangovas įpareigojamas įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti mažiausiai 1 vaizdo kamerą su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo Užsakovui ir Projekto valdytojui, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

  - Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 .

  - Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti reklaminiai tentai ant laikinų statybvietės aptvėrimų, Rangovas turės įrengti juos vadovaudamasis Užsakovo pateiktomis tentų rengimo gairėmis (Priedas Nr. 2), bei juos prižiūrėti per visą statybos laikotarpį ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

Priedai:

- Priedas Nr. 1 Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui (BIM).

- Priedas Nr. 2 Tentų ruošimo gairės.