TSD-185, VPP-3729

Kasečių, skirtų ląstelių užšaldymui ir laikymui skystame azote

techninė specifikacija (kiekis 7 pak.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai aliuminio kasetėms | 1. Siūlomos aliuminio kasetės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Consarctic“ skysto azoto šaldytuvu; 2. Siūlomos aliuminio kasetės turi būti tinkamos „cryoMACS500, cryoMACS250, CS500, CS250“ tipų maišeliams, su langeliu etiketei; 3. Pakuotėje ≥ 24 vnt. aliuminio kasečių. |  |

Pastaba, papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.