TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato fasado remonto darbai

ADRESAS: Lygumų 52, Telšiai

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS REMONTO DARBAMS:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją.

- Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius.

- Rangovas turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo antro skyriaus 4.4.4.1 ir 4.4.4.3 punktais:

- 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams;

- 4.4.4.3. p, Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai. Rangovas remonto darbų metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja

daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant vienu sraigtu | vnt. | 100 |
| 2 | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui, kai profilių skerspjūvis Z | 100 m | 1,51 |
| 3 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis ≥ 175 mm | 100 m2 | 0,82 |
| 4 | Sienų vėjo izoliacinių plokščių montavimas (sluoksnis 30 mm, kai įrengti metaliniai karkasai) | 100 m2 | 0,82 |
| 5 | Sienų vėjo izoliacinių plokščių montavimas (sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti ar atimti) | 100 m2 | 0,82 |
| 6 | Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis | 100 vnt. | 1,64 |
| 7 | Pastatų sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais, be sijelių | 100 m2 | 0,82 |
| 8 | Metaliniai plonasieniai profiliai | 100 m2 | 0,82 |
| 9 | Metaliniai profiliuoti lakštai (RAL 7024) | 100 m2 | 0,82 |
| 10 | Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile | 100 m | 0,53 |
| 11 | Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūrasįc | 100 m | 0,18 |

Priedai:

- Fotofiksacijos, 3 vnt.