KAMŠOS PAŽINTINIO TAKO REMONTO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 2.

| - Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 1) 3 cm storio viensl. pagrindo iš granito skaldos 0/5 įrengimas. - Viskas aišku. 2) Pagrindų profilio lyginimas ir tankinimas pridedant dolomito skaldos. - Koks storis? | - 2) Pagrindų profilio lyginimas ir tankinimas pridedant dolomito skaldos pagal poreikį, eroziją, nusidėvėjimą nuo 0-10 cm. Vietomis gali reikėti daugiau, vietomis mažiau, vietomis visai nereikėti. - Pirkimo sąlygų 2.4. nurodyta „Darbai perkami pagal fiksuoto įkainio kainodarą, kai tiekėjui sumokama už faktinį atliktų, pirkimo sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius“. |
| - 2. | Prašau patikslinti pirmą poziciją: darbo kodas N27-24 dėl pagrindų profilio lyginimas ir tankinimas pridedant dolomito skaldos. kokio storio ir kokios frakcijos pilama dolomito skalda? | Pagrindų profilio lyginimas ir tankinimas pridedant dolomito skaldos pagal poreikį, eroziją, nusidėvėjimą nuo 0-10 cm. Vietomis gali reikėti daugiau, vietomis mažiau, vietomis visai nereikėti. - Dolomito skaldos frakcija nuo 0 iki 45. |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.