Priedas Nr. 1

Gaisrų gesinimo priemonių ir įrenginių priežiūros ir remonto paslaugos

techninė specifikacija

Nuolatinio pobūdžio priežiūros paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis per metus* |
| --- | --- | --- | --- |
| Trakų istorijos muziejaus administracija, Kęstučio g. 4, Trakai |  |  |  |
|  | Gesintuvo AG-5E užpildymas | vnt. | 18 |
|  | Gesintuvo AG-5E patikrinimas | vnt. | 18 |
|  | Gesintuvo MG-4 užpildymas | vnt. | 8 |
|  | Gesintuvo MG-4 patikrinimas | vnt. | 8 |
|  | Gesintuvo MG-6 užpildymas | vnt. | 23 |
|  | Gesintuvo MG-6 patikrinimas | vnt. | 23 |
|  | Gesintuvo WN/M2 užpildymas | vnt.. | 4 |
|  | Gesintuvo WN/M2 patikrinimas | vnt. | 4 |
|  | Gesintuvo GS-5X B užpildymas | vnt. | 1 |
|  | Gesintuvo GS-5X B patikrinimas | vnt. | 1 |
|  | Gaisrinių čiaupų patikra | vnt. | 10 |
|  | Gaisrinių žarnų perkantavimas | vnt. | 10 |
| Trakų Salos pilis, Karaimų g. 43C, Trakai |  |  |  |
|  | Gesintuvo MG-6 užpildymas | vnt. | 17 |
|  | Gesintuvo MG-6 patikrinimas | vnt. | 17 |
|  | Gesintuvo GP-6X ABC/MP užpildymas | vnt. | 15 |
|  | Gesintuvo GP-6X ABC/MP patikrinimas | vnt. | 15 |
|  | Gesintuvo MG-4 užpildymas | vnt. | 14 |
|  | Gesintuvo MG-4 patikrinimas | vnt. | 14 |
|  | Gesintuvo AG-5E užpildymas | vnt. | 1 |
|  | Gesintuvo AG-5E patikrinimas | vnt. | 1 |
|  | Gaisrinių čiaupų patikra | vnt. | 5 |
|  | Gaisrinių žarnų perkantavimas | vnt. | 5 |
| S. Šapšalo karaimų tautos muziejus, Karaimų g. 22, Trakai |  |  |  |
|  | Gesintuvo GP-6X ABC/MP užpildymas | vnt. | 2 |
|  | Gesintuvo GP-6X ABC/MP patikrinimas | vnt. | 2 |
|  | Gesintuvo MG-4 užpildymas | . vnt. | 3 |
|  | Gesintuvo MG-4 patikrinimas | vnt. | 3 |
|  | Gesintuvo MG-6 užpildymas | vnt. | 2 |
|  | Gesintuvo MG-6 patikrinimas | vnt. | 2 |
|  | Gaisrinių čiaupų patikra | vnt. | 1 |
|  | Gaisrinių žarnų perkantavimas | vnt. | 1 |
| Medininkų pilis, Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Vilniaus r. sav. |  |  |  |
|  | Gesintuvo GP-4 užpildymas | vnt. | 13 |
|  | Gesintuvo GP-4 patikrinimas | vnt. | 13 |
|  | Gaisrinių čiaupų patikra | vnt. | 5 |
|  | Gaisrinių žarnų perkantavimas | vnt. | 5 |

* Gesintuvų kiekis priklausys nuo aptarnaujamų objektų (patalpų) vienetų bei poreikio. Lentelėje pateiktas preliminarus (prognozuojamas) kiekis. Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu gali keisti gesintuvų kiekius į didesnę ar mažesnę pusę, bet įsipareigojame pirkti ne mažiau nei 50 proc. nurodyto kiekio aptarnavimo paslaugų.

Nenuolatinio pobūdžio remonto paslaugos

| - Gesintuvas GP - 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas | # vnt. |
| 1.2 | žarnos su difuzorium pakeitimas | # vnt. |
| 1.3 | apsauginio kaiščio pakeitimas | # vnt. |
| 1.4 | korpuso dažymas | # vnt. |
| 2. | Gesintuvas AG – 2/WN/M2 |  |
| 2.1. | ## uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas | vnt. |
| 2.2 | difuzoriaus pakeitimas | vnt. |
| 2.3 | vamzdelio su difuzorium pakeitimas | vnt. |
| 2.4 | apsauginio kaiščio pakeitimas | vnt. |
| 2.5 | korpuso dažymas | vnt. |
| 3. | Gesintuvas A G – 5 E |  |
| 3.1 | ## uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas | vnt. |
| 3.2 | žarnos su difuzorium pakeitimas | vnt. |
| 3.3 | vamzdelio su difuzorium pakeitimas | vnt. |
| 3.4 | apsauginio kaiščio pakeitimas | vnt. |
| 3.5 | korpuso dažymas | vnt. |
| 4. | Gesintuvas GP-6 /GP -6X ABC/MP |  |
| 4.1 | uždarymo-paleidimo įrenginio pakeitimas | vnt. |
| 4.2 | žarnos su difuzorium pakeitimas | vnt. |
| 4.3 | apsauginio kaiščio pakeitimas | vnt. |
| 4.4 | korpuso dažymas | vnt. |
| 5. | Gesintuvas MG - 4 |  |
| 5.1 | ## uždarymo - paleidimo įrenginio su manometru ## pakeitimas | vnt. |
| 5.2 | žarnos pakeitimas su difuzoriumi pakeitimas | vnt. |
| 5.3 | manometro pakeitimas | vnt. |
| 5.4 | apsauginio kaiščio pakeitimas | vnt. |
| 5.5 | korpuso dažymas | vnt. |
| 5.6 | plombavimas su vienkartiniu užraktu | vnt. |
| 6. | Gesintuvas MG – 6/GP – 6X ABC/MP |  |
| 6.1 | ## uždarymo - paleidimo įrenginio su manometru ## pakeitimas | vnt. |
| 6.2 | žarnos pakeitimas su difuzoriumi pakeitimas | vnt. |
| 6.3 | manometro pakeitimas | vnt. |
| 6.4 | apsauginio kaiščio pakeitimas | vnt. |
| 6.5 | korpuso dažymas | vnt. |
| 6.6 | plombavimas su vienkartiniu užraktu | vnt. |

Perkamai paslaugai tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija);

Paslaugų tiekimo terminas galioja 24 mėn. Numatoma galimybė, bet ne prievolė, pratęsti terminą 1 kartą, ne ilgesniam nei 12 mėn. terminui, bendras maksimalus sutarties terminas neviršys – 36 mėn.