## 2025-2028 pirkimas
Sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TS priedas Nr. 2
(10530) Laboratoriniai reagentai ir priemonės
II pirkimo dalis - Laboratoriniai reagentai
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas* | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Matavimo vnt./pageidaujama pakuotė | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės atititkimą reikalavimams įrodančio pridedamo dokumento pavadinimas arba internetinė nuoroda** | Preliminarus kiekis (vienetais, pagal pageidaujamą pakuotę)*** | Vieneto kaina (įkainis), EUR (be PVM) | Bendra kaina (už visą prekės preliminarų kiekį), EUR (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7x8
1 . | Aliuminio oksidas (Al2O3) chromatografinis CAS 1344-28-1 | Švarus analizei,bazinis ar neutralus I-II aktyvumo pagal Brokmaną, dalelių dydis 63-200 mm (mesh 70-230) | 1 kg |  |  | 6 |  | 0
2 . | Plate count agar (mikrobiologinė terpė) caseinas 5,0; mielių(yeast) ekstraktas 2,5; D(+) gliukozė1,0; agar-agar 14,0 | Kazeino-peptono gliukozės mielių ekstrakto agaras mikrobiologijai- standartinių metodų agaras. (casein- peptone glucose yeast extract agar for microbiology) | 0,5 kg |  |  | 1 |  | 0
3 . | Amonio chloridas NH4Cl CAS 12125-02-9 | šv. An., ACS, Ph. Eur., ISO raeg. Grynumas min (Arg.) 99 5; pH 5% tirpalo 4,5-5,5; Maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medžiagos 0,005 %; kaitinimo likučiai (kaip SO4) 0,01 %; fosfatai (PO4) 0,0002 %Sulfatai (SO4) 0,002 %; jodidas (I);0,001 %; nitratai (NO3) 0,001 %; piridinas ir homologai 0,001 %; sunkieji metalai (kaip Pb) 0,0005 %; As 0,00005 %; Ca 0,0005 %; Cd 0,0005 %; Co 0,0005 %; Cr 0,0005 %; Cu 0,0001 %; Fe 0,0002 %; K 0,005 %; Mg 0,0005 %; Na 0,005 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,0001 %; Zn 0,0002 % | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
4 . | Mangano sulfatas MnSO4 xH2O CAS 10034-96-5 | Švarus analizei. | 0,25 kg |  |  | 1 |  | 0
5 . | Amonio molibdatas tetrahidratas (NH4)6Mo7O24x4H2O CAS 12054-85-2 | Grynumas ≥99%, ≤0.002% , chloridai (Cl): 0.0005 %; nitratai 0.002 %; Cu 0.001 %; Fe 0.001 %; Mg 0.02 %; Pb 0.001 % | 0,5 kg |  |  | 1 |  | 0
6 . | Natrio dodecilsulfatas C12H25OSO3Na CAS 151-21-3 | ≥ 99.0 %; pH (100 g/l, vanduo) 5.5 - 7.5; UV pralaidumas (0.005 mol/l; 1 cm; vanduo) (prie 200 nm) ≥ 70 %; UV pralaidumas (0.005 mol/l; 1 cm; vanduo) (prie 220 nm) ≥ 90 %; UV pralaidumas (0.005 mol/l; 1 cm; vanduo) (prie 250 nm) ≥ 98 % ; praradimas džiovinant prie 120 °C; 4h; Vacuum) ≤ 2.0 % | 0,025 kg |  |  | 1 |  | 0
7 . | Askorbo rūgštis C6H8O6 CAS 50-81-7 | An. Šv., Grynumas (titr.) 99.0 - 100.5 %; α20°C/D; 10 %, H2O +20.5° - +21.5°; pH (2 %; H2O; 20°C) 2.4 - 2.8; pH (5 %; H2O; 20°C) 2.1 - 2.6; Sunkieji metalai (Pb) max. 0.001 %; sulfatiniai pelenai max. 0.1 %; praradimas džiovinant max. 0.4 %; daugiausia nenustatyt ų priemaišų max. 0.10 %; Susiję medžiagos priemaišos (iš viso) max. 0.2 %; priemaišos C (HPLC) max. 0.15 %; priemaišos D (HPLC) max. 0.15 %; priemaišos E (HPLC) max. 0.2 %; As max. 0.0003 %; Cu max. 0.0005 %; Fe max. 0.0002 %; Hg max. 0.0001 %; Pb max. 0.0002 % | 0,5 kg |  |  | 1 |  | 0
8 . | Azoto rūgštis HNO3 CAS 7697-37-2 | Šv. Analizei, grynymas (Acidim.) 65%; tankis 20/4 >= 1,39; maksimalus priemaišų limitas: APHA spalva 10; kaitinimo likučiai ( SO4) 0,0005 %; chloridai (Cl) 0,00005%; fosfatai (PO4) 0,00005 %; sulfatai (SO4) 0,0002%; nitritai (NO2) 0,0005%; sunkieji metalai (Pb) 0,00002%; Metalai (ICP) [mg/Kg (ppm)]: Ag 0,02; Al 0,1; As 0,01; Au 0,1; B 0,05; Ba 0,02; Be 0,02; Bi 0,05; Ca 0,5; Cd 0,01; Co 0,02; Cr 0,1:Cu 0,01; Fe 0,2; Ga 0,05; Ge 0,02; Hg 0,1; In 0,05; K 0,1;Li 0,02; Mg 0,1; Mn 0,01; Mo 0,02; Na 0,5; Ni 0,05; Pb 0,01; Pt 0,1; Sb 0,02; Si 0,1; Sn 0,05; Sr 0,02; Ti 0,05; Tl 0,02; V 0,02; Zn 0,1; Zr 0,05 | 1 l |  |  | 2 |  | 0
9 . | Boro rūgštis H3BO3 CAS 10043-35-3 | Grynumas (acidimetr.)min. 99.8 %; Kaitinimo likučiai (SO4) (CH3OH + HCl) max. 0.05 %; sunkieji metalai ( Pb) max. 0.0005 %; CH3OH netirpios medžiagos max. 0.005 %; vandenyje netirpios medžiagos max. 0.005 %; Chloridai max. 0.0005 %; Fosfatai max. 0.0005 %; Sulfatai max. 0.002 %; Ag max. 0.0005 %; Al max. 0.0005 %; Au max. 0.0005 %; As max. 0.00005 %; Ba max. 0.0005 % ; Be max. 0.0005 %; Bi max. 0.0005 %; Ca max. 0.002 %; Cd max. 0.0005 %; Co max. 0.0005 %; In max. 0.0005 %;K max. 0.005 %; Li max. 0.0005 %; Mg max. 0.0005 %; Mn max. 0.0005 %; Cr max. 0.0005 %; Cu max. 0.0005 %; Fe max. 0.0001 %; Ga max. 0.0005 %; Ge max. 0.0005 %; Mo max. 0.0005 %; Na max. 0.002 %; Ni max. 0.0005 %; Pb max. 0.0005 %; Pt max. 0.0005 %; Sb max. 0.0005 %; Si max. 0.0005 %; Sn max. 0.0005 %; Sr max. 0.0005 %; Ti max. 0.0005 %; Tl max. 0.0005 %; V max. 0.0005 %; Zn max. 0.0005 %; Zr max. 0.0005 % | 1 kg |  |  | 5 |  | 0
10 . | Chloroformas CHCl3 CAS 67-66-3 | Šv. An., 99,8% grynumas (G.C.) (be stabiliz.); 99,0% grynumas (G.C.); tankis 20/4 1,475 - 1,482; virimo temper. 60 - 62 ºC; APHA spalva 10; Rūgšting. (HCl) 0,000365 %; Ne lakiosios medž. 0,001 %; chloras (Cl) 0,00007%; chloridas (Cl) 0,00002%; karbonilo junginiai (kaip CH3COCH3) 0,001%; fosgenas (Cl2CO) 0,0001%; anglies tetrachloridas (G.C.) 0,01%; dichlormetanas (G.C.) 0,01%; tetrachloretilenas (G.C.) 0,01%; trichloretilenas (G.C.) 0,01%; iš viso priemaišų 0,7 %; etanolis (G.C.) 0,5-0,8 %; vanduo (H2O) 0,01 %; Metalai pagal ICP [mg/Kg (ppm)]: Ag 0,05; Al 0,5; As 0,05; Au 0,05; B 0,02; Ba 0,1; Be 0,02; Bi 0,05; Ca 0,5; Cd 0,05; Co 0,02; Cr 0,02; Cu 0,02; Fe 0,1; Ga 0,02; Ge 0,05; Hg 0,05; In 0,05; K 0,1; Li 0,05; Mg 0,1; Mn 0,02; Mo 0,02; Na 0,5; Ni 0,02; P 0,2; Pb 0,05; Pt 0,02; S 0,2; Sb 0,02; Si 0,2; Sn 0,1; Sr 0,2; Ti 0,02; Tl 0,02; V 0,02; Zn 0,1; Zr 0,02 | 2,5 l |  |  | 20 |  | 0
11 . | Druskos rūgštis HCl CAS 7647-01-0 | Šv. an>37% | 2,5 l |  |  | 2 |  | 0
12 . | Druskos rūgštis fiksanalai 0,1 N HCl CAS 7647-01-0 | Fiksanalas tūrinių tirpalų gamybai. 0.1 mol (3.646 g HCl); titras (20°C) 0,997 - 1,003 | 1 vnt. |  |  | 5 |  | 0
13 . | EDTA di Natrio druskos di hidratas C10H14N2Na2O8x2H2O CAS 6381-92-6 | Švarus analizei, >99.0% pH( 1% 25°C) 4,3-4,7; pH( 5% 25°C) 4,0-6,0; pH( 1% 20°C) 4,0-5,0; As < 0,0001%; Fe <10ppm; Pb<10ppm; sunkieji metalai<10ppm; Cl<0,01%; CN< 0,001%; SO4<0,05%; nitrilotriacto rūgštis max 0,05% | 1 kg |  |  | 1 |  | 0
14 . | Kalio peroksodisulfatas K2S2O8 CAS 7727-21-1 | (Reag. Ph. Eur.) analizei, grynumas (Iodom.) 99,0 %; maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medžiagos 0,005 %; clhoro junginiai (kaip Cl) 0,001%; sunkieji metalai (kaip Pb) 0,001%; N 0,001 %; Fe 0,0005 %; Mn 0,0001 % | 1 kg |  |  | 1 |  | 0
15 . | Fosforo rūgštis H3PO4 CAS 7664-38-2 | Šv. An., Ph. Eur., BP, NF, FCC, 85.0-88.0% , Šv.an., As<0,0002%, Cd<0,0003%, Cu<0,001%, Fe<0,001%, Hg<0,0001%, Pb<0,0003%, Zn<0,001%, Cl<0,0005%, F<0,0005%, | 1 l |  |  | 1 |  | 0
16 . | Geležies(III) chloridas heksahidratas FeCl3x6H2O CAS 10025-77-1 | GR, An.,ACS,, Reag.PhEur. 99,0-102,0% ; netirpios medž.≤ 0.01 %; nitratai (NO₃) ≤ 0.01 %; sulfatai (SO₄) ≤ 0.01 %; azotas (N)≤ 0.001 %; fosforas (kaip PO₄) ≤ 0.01 %; sunkieji metalai (kaip Pb) ≤ 0.005 %; Ca ≤ 0.01 %; Cu ≤ 0.003 %; Fe II ≤ 0.002 %; K ≤ 0.005 %; Mg ≤ 0.005 %; Na ≤ 0.05 %; Zn ≤ 0.003 % | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
17 . | D(+) gliukozė C6H12O6 CAS 50-99-7 | GR analizei. ≥97.5 - 102.0 %; laidumas ≤ 20 µS/cm; Tirp.krakmolas, sulfitai (EP) ≤ 15 ppm; vanduo (pagal Karl Fischer) ≤ 1.0 % | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
18 . | Heksanas C6H14 CAS 110-54-3 | Grynumas (pagal izomerus) (G.C.) min. 98,5%; grynumas (pagal n-Heksaną) (G.C.) min 95,0%; maksimalus priemaišų limitas: APHA spalva 10; rūgštingumas 0,0003 meq/g; nelakio medž. 0,0003 %, sieros junginiai (pagal S) 0,005 %; vanduo (H2O) 0,01 %; tinkamas IR spektrometrijai; UV spektras (1cm kiuvetė; etalonas vanduo): pralaidumas prie 195 nm ³ 10 %; pralaidumas prie 200 nm ³ 20 %; pralaidumas prie 210 nm ³ 60 %; pralaidumas prie 220 nm; ³ 80 %; pralaidumas prie 230 nm ³ 94 %; pralaidumas prie 245-400 nm ³ 98 %; HPLC duomenys: P' + 0.25 E 0,5; Rohrschneider poliariškusmas 0,1; eluotropinė reikšmė e° (Al2O3) 0,01; | 2,5 l |  |  | 20 |  | 0
19 . | Kalio bichromatas K2Cr2O7 CAS 7778-50-9 | ≥99.5%, Švarus analizei, ACS, ISO; pH 5% tirpale 3,7-3,9; vandenyje netirpios medž. 0,003 %; džiovinimo nuostoliai prie 150°C 0,05 %; chloridai (Cl) 0,001%; sulfatai (SO4) 0,005%; Ca 0,005 %; Ca 0,002 %; Cd 0,0005 %; Co 0,0005 %; Cu 0,001 % ; Fe 0,001 %; Mg 0,0005 %; Mn 0,0005 %; Na 0,02 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,001 %; Zn 0,0005 % | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
20 . | Kalio dihidrofosfatas KH2PO4 CAS 7778-77-0 | Grynumas 99,5-100,5 %, drėgmės nuostoliai ne daugiau 0,2 %, vandenyje netirpios medžiagos ne daugiau 0,005 %, pH (5 %, 25oC) 4,2-4,5, As<0,5 %, Ca<0,001 % Cd<0,0005 %, Co<0,0005 %, Cr<0,0015 %, Cu<0,0005 %, Fe<5 %, Mg<0,0005 %Mn<0,0005 %, Ni<0,0005 %, Pb<0,0005 %Zn<0,0005 %, Cl<5 %, Sunkieji metatalai<5 % | 0,25 kg |  |  | 1 |  | 0
21 . | Kalio hidrofosfatas K2HPO4 CAS 7758-11-04 | GR analizei 99,0%, pH (5% H2O) 8,5-9,6, netirpios medžiagos 0,005 %; praradimas džiovinant prie 105°C 1,0%; chlordai (Cl) 0,005%; azoto junginiai (kaip N) 0,002%; sulfatai (SO4) 0,01%; sunkieji metalai (kaip Pb) 0,001%; As 0,0001 %; Ca 0,005 %; Cd 0,001 %;Co 0,001 %; Cu 0,001 %; Fe 0,001 %; Mg 0,005 %; Mn 0,001 %; Ni 0,001 %; Pb 0,001%; Zn 0,001 % | 0, 25 kg |  |  | 1 |  | 0
22 . | Kalio nitratas KNO3 CAS 7757-79-1 | (Reag. Ph. Eur.) šv. Analizei, , ISO grynumas (Acidim.) 99,0%; pH 5% tirpalo 5-8; maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medž. 0,005 %; chloridai (Cl) 0,001%; amonis (NH4) 0,001%; fosfatai (PO4) 0,0005 %; sulfatai (SO4) 0,003%; jodatai (IO3) 0,0005%; nitritai (NO2) 0,001%; As 0,00004%; sunkieji metalai (Pb) 0,0005%; Metalai (ICP) [mg/Kg (ppm)]: Ag 5; Al 5; Ba 5; Be 5; Bi 5; Ca 10; Cd 5; Co 5; Cu 5; Fe 3; Ga 5; Ge 5; Hg 1; In 5; Li 5; Mg 10; Mn 5; Mo 5; Na 200; Ni 5; Pb 5; Pt 5; Sb 5; Sr 5; Ti 5; Tl 5; Zn 5; Zr 5 | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
23 . | Kalio permanganatas KMNO4 7722-64-7 | (3.161g KMnO4) paruošti 1l 0.1N tirpalo | 1 amp |  |  | 6 |  | 0
24 . | Magnio sulfatas heptahidratas MgSO4x7H2O CAS 10034-99-8 | GR, An.,ACS,ISO, Reag.PhEur. 99,5-102,0% pH (5%H2O) – 5,0-7,0 (20º C); netirpios vandenyje medžiagos 0,005 %;Chloridai (Cl) 0,0005%; NH4 0,002%; fosfatai (PO4) 0,001 %; nitratai (NO3) 0,001%; As 0,00005 %; Sunkieji metalai (kaip Pb) 0,0005%; Metalai pagal ICP [mg/Kg (ppm)]: Ag 5; Al 5; Au 5; B 5; Be 5; Bi 5; Ca 40 | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
25 . | Natrio citratas dihidratas C6H5Na3O7x2H2O CAS 6132-04-03 | Šv. an., Grynumas (Perchl. R.) 99,0%; pH of 5% tirpalo 7,5-9,0; maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medž. 0,003 %; chloridai (Cl) 0,003%; Amonis (NH4) 0,001%; Fosfatai (PO4) 0,002 %; Sulfatai (SO4) 0,005%; Oksalatai (C2O4) 0,01%; vanduo 11,0 - 13,0 %; sunkieji metalai 0,0005%; As 0,00004 %; Ca 0,005 %; Cu 0,0005 %; Fe 0,0005 %; K 0,01 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,0005 % | 1 kg |  |  | 1 |  | 0
26 . | Natrio dichloroizocianutratas C3Cl2N3NaO3x2H2O CAS 51580-86-0 | Šv. An., >98 %, laisvo chloro 0.5% | 0,05 kg |  |  | 1 |  | 0
27 . | N-(1-naftil) etilendiamino di hidrochloridas (C12H14N2*2HCl) CAS 1465-25-4 | Šv.an., >98%, nitritų nustatymui , 1-naftilaminas<0,1%, 2-naftilaminas<0,01% | 0,005 kg |  |  | 1 |  | 0
28 . | Natrio hidrofosfatas *7 H2O Na2HPO4x7H2O CAS7782-85-6 | GR analizei, ACS, 99,0%; pH 5% tirpalo 8,7-9,3; netirpios medžiagos H2O 0,01 %; Praradimas džiovinant prie 105°C 0,2%; chloridai (Cl) 0,001%; azoto junginiai (kaip N) 0,001%; sulfatai (SO4) 0,005%; pirofosfatai (P2O7) 0,2%; As 0,00005 %; Sunkieji metalai (kaip Pb) 0,001%; metalai pagal ICP [mg/Kg (ppm)]: Al 5; Au 5; B 5; Ba 5; Be 5; Ca 10; Cd 5; Co 5; Cu 5; Fe 10; K 100; Mg 10; Mn 5; Mo 5; Ni 5; Pb 10; Pt 5; Sb 5; Se 5; Si 5; Sr 5; Ti 5; Zn 5 | 0,25 kg |  |  | 1 |  | 0
29 . | Natrio hidroksidas NaOH CAS 1310-73-2 | ACS, PH.EUR. REAG Grynumas (Acidim.) 98,0%; Maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medžiagos 0,005 %; Chloridai (Cl) 0,001%; Azoto junginiai (kaip N) 0,0005%; Fosfatai (PO4) 0,0005 %; Sulfatai (SO4) 0,002 %; Silikatai SiO2 0,001 %; Karbonatai (kaip Na2CO3) 1,0 %; Sunkiejio metalai (kaip Pb) 0,0005 %; Al 0,0005 %; As 0,00004 %; Ca 0,0005 %; Cd 0,0005 %; Co 0,0005 %; Cu 0,0005 %; Fe 0,0005 %; Hg 0,00001 %; K 0,02 %; Mg 0,0005 %; Mn 0,0005 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,0005 % ; Zn 0,001 % | 1 kg |  |  | 15 |  | 0
30 . | Kalio antimonyltartratas K(SbO)C4H4O6*0,5H2O | Švarus analizei Grynumas 99,0-103,0 %; As (Arsenas) ≤ 0.015 %; Pb (švinas) ≤ 0.002 %; praradimas džiovinant ≤ 2.7 % | 0,025 kg |  |  | 1 |  | 0
31 . | Natrio nitroprusido dihidrtatas C5FeN6Na2Ox2H2O CAS 13755-38-9 | Šv. An., ACS, grynumas(Arg.) 99,0-102,0%; maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medž.0,01 %; chloridai (Cl) 0,01%; sulfatai (SO4) 0,01%; heksacianoferatas (III) [Fe(CN)6]3- 0,01%; heksacianoferatas (II) [Fe(CN)6]4- 0,02%; Ca 0,001 %; Cd 0,0005 %; Co 0,0005%; Cr0,005 %;Cu 0,0005 %; K 0,3 %; Mg 0,0005 %; Mn 0,0005 %; Ni 0,0005%; Pb0,0005 %; Zn 0,005 %; 0,005% | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
32 . | Natrio salicilatas NaC7H5O3 CAS 54-21-7 | Grynumas (Perchl. Ac.) (a.d.s.) 99,5%; maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medžiagos 0,02 %; džiovinimo nuostoliai prie 105°C 0,3 %; chloridai (Cl) 0,02 %; sulfatai (SO4) 0,06 %; sunkieji metalai (kaip Pb) 0,001 %; Ca 0,005 %; Cd 0,0005 %; Co 0,0005 %; Cu 0,0005 %; Fe 0,001 %; Mg 0,001 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,0005 %; Zn 0,0005 % | 1 kg |  |  | 1 |  | 0
33 . | Natrio sulfatas NaSO4 CAS 7757-82-6 | ŠV.AN. Acs, grynumas min. 99,0%; pH 5% tirpalo 5,2-8 maksimalus priemaišų limitas: vandenyje netirpios medž. 005 %; iškaitinimo nuostolis 800°C 0,5 %; chloridai (Cl) 0,001%; azoto junginiai (N) 0,0005%; fosfatai (PO4) 0,001 %; As 0,0001 %; sunkieji metalai (Pb) 0,0005%; Metalai (ICP) [mg/Kg (ppm)]: Ag 5; Al 5; Au 5; B 5; Ba 5; Be 5; Bi 5; Ca 50; Cd 5; Co 5; Cr 10; Cu 5; Fe 5; Ga 5; In 5; K 20; Mg 10; Mn 5; Mo 5; Ni 5; Pb 5; Pt 5; Sb 5; Se 5; Si 5; Sr 5; Ti 5; V 5; Zr 5 | 1 kg |  |  | 20 |  | 0
34 . | Kalio chloridas KCl 3 mol/l sertifikuotas | Elektrodų laikymui ir papildymui. pH 7, skaidrus, an. grynas, su sertifikatu. | 0,25 l |  |  | 3 |  | 0
35 . | Sidabro nitratas Ag NO3 CAS 7761-88-8 | Šv., An., ACS ISO reag., Grynumas (Arg.) 99,8%; maksimalus priemaišų limitas: Vandenyje netirpios medžiagos 0,003 %; Chloridai (Cl) 0,0005%; Sulfatai (SO4) 0,002%; HCl nenusodinamos medžiagos 0,01 %; Metalai ICP [mg/Kg (ppm)]: Bi 5; Ca 10; Co 5; Cu 2; Fe 2 ; Ga 5; Ge 5; In 5; K 100; Mg 10; Mn 5; Na 20; Ni 5; Pb 10; Sr 5; V 5; Zr 5 | 0,025 kg |  |  | 1 |  | 0
36 . | Sidabro sulfatas Ag2SO4 CAS 10294-26-5 | GR analizei ACS, ≥ 99.0 %. Netirpios vandenyje medžiagos 0,02 %; chlordai (Cl) 0,001%; nenusod. medžiagossu HCl (kaip SO4) 0,03 %; nitratai (NO3) 0,001%; Ca 0,002 %; Cd 0,0005 %; Co 0,0005%; Cu 0,0005 %; Fe 0,001%; K 0,005 %; Mg 0,002 %; Na 0,005 %; Ni 0,0005%; Pb 0,0005 % Zn 0,0005% | 0,1 kg |  |  | 2 |  | 0
37 . | Sieros rūgštis H2SO4 CAS 7664-93-9 | Šv. Analizei, ISO, grynumas (Acidim.) 95,0%, tinkamumas: ChDS nustatymui pgl. UNE 77-004-89 – turi tikti; maksimalus priemaišų limitas: APHA spalva 10; Redukuojančios medžiagos į KMnO4 ( SO2) 0,0002 %; kaitinimo likučiai 0,0005 %; chloridai (Cl) 0,00001%; amonis (NH4) 0,0002%; fosfatai (PO4) 0,00005 %; nitratai (NO3) 0,00002%; sunkieji metalai (Pb) 0,0001%; Ag 0,000002 %; Al 0,000005 %; As 0,000001 %; Be 0,000002 %; Ca 0,00002 %; Cd 0,000002 %; Co 0,000002 %; Cr 0,000002 %; Cu 0,000001 %; Fe 0,00001 %; K 0,00001 %; Li 0,000002 %; Mg 0,000005 %; Mn 0,000001 %; Na 0,00005 %; Ni 0,000002 %; Pb 0,000002 %; Sr 0,000002 %; Zn 0,000005 % | 2,5 l |  |  | 8 |  | 0
38 . | Sulfanilamidas C6H8N2O2S CAS 63-74-1 | Šv.an, Grynumas (HPLC) min 99,0%; lydymosi temperatūra 164-167°C; kaitinimo likučiai 0,05 %; maksimalus priemaišų limitas: chloridai (Cl) 0,005%; Sulfatai (SO4) 0,01%; vanduo 0,5%; Cd 0,0005 %; Co 0,0005 %; Cr 0,0005 %; Cu 0,0005 %; Fe 0,0005 %; Mn 0,0005 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,0005 %; Zn 0,0005 % | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
39 . | Jodas J CAS 7553-56-2 | GR An.,BP, Reag.Ph Eur. 99,8-100,5%; nelakios medž. 0,05 %; Chloridai ir bromidai (kaip Cl) 0,025% | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
40 . | Kalcio chloridas CaCl2 CAS 10043-52-4 | Reag. Ph Eur ≥ 98 %, Laisvi šarmai (Ca(OH)2) ≤0,2%, Absorbc. H2O (24h, 80%) ≥25,0% | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
41 . | L-Glutamino rūgštis C5H9NO4 CAS 56-86-0 | GR analizei. ≥99,0%, α20°C/D; 10 %, 1 M HCl +30.5° - +32° pH (0.5 %; H2O) 3.0 - 3.5 ; sunkieji metalai (kaip Pb) max. 0.001 %; kitos amino rūgštys max. 0.5 %; amoniomax. 0.02 % ; chloridai max. 0.02 % ; sulfatai max. 0.02 % ; A (1 cm/1 M in HCl): 260 nm max. 0.15; 280 nm max. 0.15 | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
42 . | Natrio chloridas NaCl CAS 7647-14-5 | Iš NaCl 0,1mol | 1 fiksanalas |  |  | 3 |  | 0
43 . | 2,3,5-trfeniltetrazolio chloridas C19H15ClN4 CAS 298-96-4 | Gr. Analizei, švarumas ne mažiau kaip 95%, tirpumas vandenyje 50 mg/ml gelsvas tirpalas, , azoto 16,0-17,1%, anglies 66,1-69,5% | 0,005 kg |  |  | 1 |  | 0
44 . | Buferinis tirpalas pH 7,0 WTW arba lygiavertis | WTW prietaisui. Kalibravimui ir patikrai. Pakuotė būtinai su dozatoriumi. | 0,25 l |  |  | 3 |  | 0
45 . | Buferinis tirpalas pH 4,0 WTW arba lygiavertis | WTW prietaisui. Kalibravimui ir patikraii. Pakuotė būtinai su dozatoriumi. | 0,25 l |  |  | 3 |  | 0
46 . | Buferinis tirpalas pH 10,0 WTW arba lygiavertis | WTW prietaisui. Kalibravimui ir patikrai. Pakuotė būtinai su dozatoriumi. | 0,25 l |  |  | 2 |  | 0
47 . | Celiuliozė mokrokristalinė (C12H8O11)11 CAS 9004-34-6 | Švarus analizei, milteliai, analizė (<20 mkm) ≤ 20%; pH 5-7,5; tankis 1.5 g/cm3 (20 °C) | 0,25 kg |  |  | 1 |  | 0
48 . | Gyvsidabrio sulfatas HgSO4 CAS 7783-35-9 | ≥99 %, Švarus analizei, ACS; Chloras (Cl) 0,003%; Likutis po redukcijos 0,02 %; Hg (I) 0,1 %; Cd 0,001 %; Cu 0,001 %; Fe 0,003 %; Ni 0,001 %; Pb 0,001 %; Zn 0,001 % | 0,1 kg |  |  | 3 |  | 0
49 . | Glicinas (amino acto rūgštis) C2H5NO2 CAS 56-40-6 | Švarus analizei 99.7-101% (skaičiuota sausai medž.) , ≤0.001% sunk. met. (kaip Pb), ≤0.02% (NH4), ≤0.5% nuost. džiovinant, 105°C, 2 h, pH 5.9-6.4 (20 °C, 5%), chloridai ≤30 mg/kg sulfatai ≤20 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg | 0,05 kg |  |  | 1 |  | 0
50 . | Mineralinė alyva | An. Šv. Tankis (15oC) 0,860-0,880 g/ml, klampumas 63-88 mm2/s(40oC), lūžio rodiklis (20oC, 589 nm) 1,4730-1,4800 | 1 l |  |  | 1 |  | 0
51 . | Fenolftaleinas C20H14O4 CAS77-09-08 | Švarus analizei Grynumas 99,5%; netirpios medž. ≤ 0.001 %; pH reikšmė (5 %; vanduo, 25 °C) 5.0 - 6.0; chloras (Cl)≤ 0.0003 %; nitratai (NO₃) ≤ 0.001 %; fosfatai (PO₄)≤ 0.0005 %; | 0,05 kg |  |  | 1 |  | 0
52 . | Natrio oksalatas C2Na2O4 CAS 62-76-0 | švarus analizei, grynumas 99,5-101,0 % , tirpumas 0,25 g 10 ml vandens, ph 7-8,5, džiovinimo nuostoliai <0,01%, netirpių medž < 0,005%, sunkiųjų metalų<0,002%, Ca<100 mg/kg, Cd, Mg, Fe<10 mg/kg; Co, Cr,Cu,Ni, Pb<5 mg/kg; Mn, K<50 mg/kg | 0,1 mol/l amp |  |  | 3 |  | 0
53 . | Izopropilo spiritas (izopropanolis) C3H8O CAS 67-63-0 | Šv. An. Grynumas <99,7%, virimo temperatūra 82,2-82,6oC, Tankis 20oC 0,785-0,787. priemaišos: aldehidai max 2 ppm, carbonilai(acetonai) maz 20 ppm, etanolis max 100 ppm, formaldehidai max 2 ppm, matanolis max 100 ppm, oksidatoriai max 5 ppm, vandens max 0,1%, Al max 0,1 ppm, B max 0,02 ppm, Ba max 0,05 ppm, Ca max 0,2 ppm, Cd max 0,01ppm,Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb,Zn max 0,01ppm; Fe, Mg, Sn,Sr max 0,05 ppm; K, max 0,1 ppm, Na max 0,2 ppm | 1 l |  |  | 1 |  | 0
54 . | Kaliohidrogenftalatas C8H5KO4 CAS 877-24-7 | Šv. Analizei, grynumas min.(Perchl. Ac.) 99,5%; Maksimalus primaišų limitas: vandenyje netirpios medž. 0,003 %; nuostoliai kaitinant 110°C 0,05%; chloridai (Cl) 0,002% ; azoto junginiai (N) 0,001%; sieros junginiai ( S) 0,002 %; sunkielji metalai (Pb) 0,0005%; Ca 0,001%; Cd 0,0005 %; Co0,0005%; Cr 0,001%; Cu 0,0005%; Fe 0,0005%; Mg 0,001 %; Mn 0,0005 %; Na 0,01 %; Ni 0,0005 %; Pb 0,0005 %; Zn 0,0005 % | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
55 . | Salicilo rūgštis C7H6O3 CAS 69-72-7 | grynumas ne mažiau 99,7%, lydimosi temperatūros diapazonas: apatinė riba ≥158OC, viršutinė riba ≤161OC | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
56 . | Natrio nitritas Na NO2 CAS 7632-00-0 | šv. an. Grynumas ne mažiau kaip 99,0%, Sunkieji metatalai max 10 ppm, | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
57 . | Rektifikuotas etanolis C2H5OH CAS 64-17-5 | Šv. An. 96% | 1 l |  |  | 20 |  | 0
58 . | B-glicerofosfato dinatrio druska pentahidratas C3H7Na2O6Px5H2O CAS 819-83-0 | Švarus analizei Grynumas ≥98.0% , ≤2% L-α-glycerol fosfato | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
59 . | Kalio jodidas KJ CAS 7681-11-0 | GR analizei ISO, ACS, ≥99,5%, pH (5% H2O) 6,0-9,2, Sunkieji metalai (kaip Pb) max. 0.0005 %; Netirpios vandenyje medž.max. 0.003 % ; Praradimas džiovinant (150°C) max. 0.2 % ; | 0,25 kg |  |  | 1 |  | 0
60 . | Natrio karbonatas Na CO3 CAS 497-19-8 | šv. An. Grynumas ne mažiasu kaip 99,9%, sunkieji metalai max 5 ppm, netirpios medžiagos max 100 ppm | 0,1 kg |  |  | 1 |  | 0
61 . | Aliltiokarbamidas C4H8N2S CAS 109-57-9 | GR analizei, (HPLC) ≥ 98.0 % | 0,025 kg |  |  | 1 |  | 0
62 . | Nitratų azoto standartas 500 mg/lmg/lN serifikuotas | 500 mg/l NO3-N, 10 mlx16 | 1 |  |  | 3 |  | 0
63 . | Amonio azoto standartinis tirpalas 50 mg/l sertifikuotas | 50 mg/l NH4-N, 10mlx16 vnt | 1 |  |  | 3 |  | 0
64 . | Nitritų standartinis tirpalas-N 1000 mg/l sertifikuotas, galioja ne mažiau kaip 12 mėn. | 1000 mg/l NO2 -N | 0,5 l |  |  | 6 |  | 0
65 . | Chloridų standartinis tirpalas 1000 mg/l sertifikuotas, galioja ne mažiau kaip 12 mėn. | 1000 mg/l Cl | 0,5 l |  |  | 6 |  | 0
66 . | Fosfatų standartas 25mg/l sertifikuotas | 25 mg/l PO4-P, 10 mlx16 | 1 l |  |  | 3 |  | 0
67 . | ChDS standartinis tirpalas sertifikuotas su neapibrėžtimi | 2000mg/l H2O tirpale | 0.5 |  |  | 3 |  | 0
68 . | BDS standartinis tirpalas | 200 mg/l BDS kalibravimo standartas | 500ml |  |  | 3 |  | 0
69 . | APAM standartinis tirpalas, Natrio dodecil sulfatas | 60 mg/l anijonaktyvių paviršiaus medžiagų | 16x10 ml |  |  | 1 |  | 0
70 . | Skendinčių medž. Standartinis tirpalas | 1000 mg/l standartinė medžiaga | 0,5 l |  |  | 1 |  | 0
71 . | Bendro azoto standartinis tirpalas | 100 mg/l standartinė medžiaga | 1 pakuotė |  |  | 2 |  | 0
72 . | Bendro fosforo standartinis tirpalas | 75mg/l (arba panaši)standartinė medžiaga | 1 pakuotė |  |  | 2 |  | 0
73 . | Borosilikatiniai stiklo pluošto koštuvai (Mes naudojame Albet GF 52 047) arba lygiavertis | Be klijų. 47 mm diametro. Masės praradimas mažesnis arba lygus 0,3 mg. Masė ploto vienetui nuo 50 g/m2 iki 100 g/m2. | 1 vnt. |  |  | 3000 |  | 0
74 . | Membraniniai filtrai | Ø47mm, porų dydis 0,45μm | 1 vnt. |  |  | 1000 |  | 0
75 . | Filtravimo popierius 110 mm (mėlyna juosta) | Filtrinis popierius 2-3 mkm | 1 vnt. |  |  | 500 |  | 0
76 . | Filtrinis popierius 125 mm (balta juosta) | Filtrinis popierius 5-8 mkm | 1 vnt. |  |  | 1000 |  | 0
77 . | Quantofix juostelė, amoniui 10-400 mg/l | Testinės juostelės | 1 vnt. |  |  | 1000 |  | 0
78 . | Quantofix juostelė, nitratai/nitritai 10-500 NO3 mg/l 1-80 mg/l NO2 | Testinės juostelės | 1 vnt. |  |  | 1000 |  | 0
79 . | LCK 314 ChDScr 15-150 mg/l O2 | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 20 |  | 0
80 . | LCK 114 ChDScr 150-1000 mg/l O2 | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 1 |  | 0
81 . | LCK 138 Nb 1-16 mg-l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 20 |  | 0
82 . | LCK 338 Nb 20-100 mg/l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 7 |  | 0
83 . | LCK 339NO3 0,23-13,5 mg/l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 1 |  | 0
84 . | LCK 305 NH4 1-12 mg/l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 1 |  | 0
85 . | LCK 303 NH4 2,0-47 mg/l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 1 |  | 0
86 . | LCK 302 NH4 47-130 mg/l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 1 |  | 0
87 . | LCK 349 PO4 0,05-1,5 mg/l PO4-P | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 10 |  | 0
88 . | LCK 350 PO4 2-20 mg/l | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 2 |  | 0
89 . | LCI 400 ChDS 0-1000 mg/l O2 | Kiuvetės turi tikti Hach lange DR-2800 spektrofotometrui ir LT-200 kaitinimo įrangai | 1 dėžutė po 25 vnt. |  |  | 1 |  | 0
90 . | Standartiniai tirpalai turbidimetro kalibravimui (0,02NTU; 10 NTU; 1000 NTU) | Tinkantys Turbidity LAB prietaisui | 1 vnt. |  |  | 1 |  | 0
91 . | Deguonies elektrodo StirOx G priedų rinkinys:Membranos, elektrolitas, plovimo tirpalas | tinkantis WTW inolab Oxi 730prietaisui ir Stirrox G deguonies elektrodui | 1 vnt. |  |  | 1 |  | 0
92 . | Nefrasas | Analitiškai švarus, vandens kiekiui naftos produkte nustatyti | 5 l |  |  | 30 |  | 0
93 . | Katalizatoriaus mišinys (Kjeldalio tabletės) | Švarus analizei; KJELTEC 3,5 gK2SO4; 3,5 mg Se | 1000 vnt. |  |  | 1 |  | 0
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina, EUR (be PVM) | [7 empty] | 0
Pastabos:
1. Visi reagentai turi būti pateikti originaliose pakuotėse atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. su kokybės sertifikatu ir SDL.
2. Pasikeitus standartui, gali keistis ir cheminės medžiagos.
3. Chloroformas, heksanas, druskos ir sieros rūgštys turi būti tiekiamos po 2,5 l pakuotėmis, nefrasas po 5 l.
4. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekiminariam kiekiui
* Siūlomi reagentai turi galioti ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekės pristatymo dienos.
** Neatitikus bent vienam prekės kokybiniam ar techniniam kriterijui, pasiūlymas bus atmestas (taikoma kiekvienai prekei atskriai). Atitikį reikalavimams pateiktuose dokumentuose ar internetinėse nuorodose turi būti randami visi šiame priede nurodyti prekės kokybiniai ir techniniai duomenys
*** Nurodytas preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį (36 mėn.). Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.