Tiekėjams                                                                                       		   2025-03-21

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL GAUTŲ TIEKĖJO KLAUSIMŲ

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „ (10530) Laboratoriniai reagentai ir priemonės“ (CVP IS Nr. 1725311) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti 1 pirkimo dalies sąlygas:

| Nr. | Klausimas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nuo 1 iki 8 poz. Matavimo kolba su kamščiu 25ml - 2000ml Jums reikia stiklinių, ar plastikinių kamščių? | Pakaks ir plastikinių kamščių Patiksliname TS priede Nr. 1-8 pozicijų reikalavimus (pakeitimai pažymėti raudona spalva) |
| 2. | Nuo 14 iki 15 poz . Butelis (tamsaus stiklo, skirtas reagentams) 250ml - 500 ml Jums reikia borosilikatinio ar paprasto stiklo? | Jei nereikalaujama borosilikatinio, tai tinka tamsaus stiklo |
| 3. | Nuo 28 iki 37 poz. Pipetė, 1ml - 25ml Prašome nurodyti taškus, kuriems reikia atlikti kalibravimą. | Pipetės turi atitikti kalibruotoms taikomus reikalavimus, o ne būti kalibruotos. Kalibruoti nereikia nei vienos. Tik dalis (nurodyta) turi būti su metrologine patikra. |
| 4. | Nuo 36 iki 37 poz . Pipetė, 1 ml Standartinė leistina 1 ml pipetės paklaida yra ±0,007, o ne ±0,006. Ar galime pasiūlyti pipetes su ±0,007 paklaida? | Leistina paklaida ±0,007 Patiksliname TS priede Nr. 1 36-37 pozicijų reikalavimus (pakeitimai pažymėti raudona spalva) |
| 5. | Nuo 38 iki 44 poz. Cilindrai, 10ml - 1000ml Kiek taškų reikia kalibruoti? Kuriems taškams norite atlikti kalibravimą? | Kalibruoti nereikia, tiesiog turi atitikti A ar AC klasės reikalavimus. |
| 6. | 55 . Parafilm plėvelė Prašome nurodyti rulono matmenis | 50 mm x70 m. Patiksliname TS priede Nr. 1 55 pozicijos reikalavimus (pakeitimai pažymėti raudona spalva) |
| 7. | Nuo 69 iki 70 poz . Stiklinės lazdelės Kokio diametro stiklinės lazdelės siūlyti? | 69 pozicija - 7mm, 70 pozicija -3 mm Patiksliname TS priede Nr. 1 69-70 pozicijos reikalavimus (pakeitimai pažymėti raudona spalva) |
| 8. | 113 . Magnetinė maišyklė tirpalų ruošimui Kokį mažiausią vandens ar tirpalo tūrį turėtų sumaišyti magnetinė maišyklė? | 50 ml Patiksliname TS priede Nr. 1 113 pozicijos reikalavimus (pakeitimai pažymėti raudona spalva) |

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Taip pat, Perkantysis subjektas savo iniciatyva patikslina TS priedą Nr. 1 ir Nr. 2 – panaikina 6 stulpelį, kuriame tiekėjo buvo prašoma nurodyti kiekvienos siūlomos prekės gamintoją, prekės pagaminimo šalį, prekės gamintojo registracijos šalį. Vadovaujantis Pasiūlymo formos priedo Nr. 1 3 punktu, Tiekėjas pasirašydamas deklaraciją patvirtina, kad sutarties vykdymo metu netieks prekių, kurių kilmės šalis nurodyta LRV Nutarimo sąraše:  priedas „Valstybių_sąrašas_(padėtys)_03.29.“(aktuali redakcija).

Atsižvelgiant į tai, jog Pirminių pasiūlymų pateikimui nustatytas ilgesnis nei minimalus terminas ir yra likę pakankamai laiko susipažinti su pakeitimais - pasiūlymų pateikimo terminas lieka nepakeistas.

Pirkimų projektų vadovė Eglė Kaminaitė +37066591819

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65