Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Tauragės vandenys“

PASIŪLYMAS

DĖL SIURBLIŲ IR MAIŠYKLIŲ  REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais) |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), arba gali būti ištrinama. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Pirkimo sąlygose nustatytų dokumentų (jeigu nustatyta), privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų subtiekėjų pajėgumais (pvz. ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

3. PASIŪLYMO KAINA

- Mes siūlome šias paslaugas:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų, bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai | Mato vnt. | Įkainis Eur (be PVM) | Lyginamasis koeficientas | Perskaičiuotas įkainis, EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Siurblys FLYGT 2125.320 |  |  |  |  |
| 1.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 1.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 1.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 1.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 1.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 1.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 2. | Siurblys FLYGT 3085.160 |  |  |  |  |
| 2.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 2.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 2.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 2.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 2.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 2.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 3. | Siurblys FLYGT CP 3045.181-250 HT |  |  |  |  |
| 3.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 3.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 3.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 3.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 3.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 3.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 4. | Siurblys FLYGT DS 3069.180.HT-251 |  |  |  |  |
| 4.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 4.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 4.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 4.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 4.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 4.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 5. | Siurblys FLYGT DXG (M) 25-11 |  |  |  |  |
| 5.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 5.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 5.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 5.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 5.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 5.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 6. | Siurblys FLYGT DXV 50-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 6.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 6.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 6.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 6.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 6.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 7. | Siurblys FLYGT MP 3068.170-214 HT |  |  |  |  |
| 7.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 7.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 7.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 7.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 7.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 7.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 8. | Siurblys FLYGT NP 3085 MT |  |  |  |  |
| 8.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 8.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 8.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 8.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 8.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 8.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 9. | Siurblys FLYGT NP 3085.183-1470346 SH |  |  |  |  |
| 9.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 9.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 9.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 9.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 9.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 9.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 10. | Siurblys FLYGT NP 3102.160 SH-255 |  |  |  |  |
| 10.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 10.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 10.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 10.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 10.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 10.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 11. | Siurblys FLYGT NX 3069 SH 3~ Adaptive 270 |  |  |  |  |
| 11.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 11.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 11.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 11.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 11.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 11.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 12. | Siurblys FLYGT NX 3069.160 SH |  |  |  |  |
| 12.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 12.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 12.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 12.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 12.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 12.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 13. | Siurblys FLYGT NZ 3153.181-432 MT |  |  |  |  |
| 13.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 13.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 13.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 13.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 13.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 13.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 14. | Siurblys FLYGT NZ 3153.181-451 HT |  |  |  |  |
| 14.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 14.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 14.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 14.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 14.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 14.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 15. | Siurblys FLYGT NZ 3171 HT 3-451 |  |  |  |  |
| 15.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 15.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 15.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 15.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 15.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 15.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 16. | Siurblys FLYGT NZ 3202 MT 3-641 |  |  |  |  |
| 16.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 16.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 16.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 16.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 16.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 16.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 17. | Siurblys FLYGT NZ 3202.180-456 HT |  |  |  |  |
| 17.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 17.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 17.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 17.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 17.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 17.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 18. | Maišyklė FLYGT SY4860.90 |  |  |  |  |
| 18.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 18.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 18.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 18.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 18.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 18.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 19. | Siurblys Grundfos TP 32-50/2 |  |  |  |  |
| 19.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 19.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 19.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 19.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 19.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 19.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 20. | Siurblys Grundfos AP 51.65.07 |  |  |  |  |
| 20.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 20.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 20.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 20.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 20.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 20.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 21. | Siurblys Grundfos CR 15-2 A-F-A-E-HQQE |  |  |  |  |
| 21.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 21.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 21.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 21.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 21.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 21.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 22. | Siurblys Grundfos NB40-160/158 A-F-A-BAQE |  |  |  |  |
| 22.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 22.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 22.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 22.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 22.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 22.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 23. | Siurblys Grundfos S1.80.200.75.4.50E |  |  |  |  |
| 23.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 23.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 23.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 23.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 23.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 23.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 24. | Siurblys Grundfos SE1.50.65.30.2.50D.B |  |  |  |  |
| 24.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 24.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 24.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 24.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 24.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 24.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 25. | Siurblys Grundfos SEG 40.12.2.50B |  |  |  |  |
| 25.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 25.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 25.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 25.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 25.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 25.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 26. | Siurblys Grundfos SEV.65.80.22.2.50D |  |  |  |  |
| 26.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 26.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 26.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 26.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 26.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 26.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 27. | Siurblys Grundfos SEV.80.100.40.A.4.51D |  |  |  |  |
| 27.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 27.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 27.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 27.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 27.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 27.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 28. | Siurblys Grundfos SEV.80.80.15.4.50D |  |  |  |  |
| 28.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 28.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 28.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 28.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 28.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 28.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 29. | Siurblys Grundfos SE1.80.80.22.2.50D |  |  |  |  |
| 29.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 29.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 29.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 29.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 29.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 29.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 30. | Siurblys Grundfos SEV.80.80.22.4.50D |  |  |  |  |
| 30.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 30.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 30.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 30.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 30.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 30.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 31. | Siurblys Grundfos SE1.80.80.55.4.50D |  |  |  |  |
| 31.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 31.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 31.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 31.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 31.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 31.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 32. | Siurblys Grundfos SL1.80.100.40.A.4.51D.C9 |  |  |  |  |
| 32.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 32.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 32.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 32.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 32.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 32.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33. | Siurblys Grundfos SLV 65.65. 15.E.2.50B Autoadapt. |  |  |  |  |
| 33.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33.6. | Elektronikos blokas ir jo keitimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 33.7. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 34. | Siurblys Grundfos SLV.80.80.110.A.2.51D |  |  |  |  |
| 34.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 34.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 34.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 34.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 34.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 34.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 35. | Maišyklė Grundfos AFG.22.130.77 |  |  |  |  |
| 35.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 35.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 35.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 35.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 35.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 35.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 36. | Maišyklė Grundfos AFG.40.71.330.5.1B |  |  |  |  |
| 36.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 36.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 36.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 36.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 36.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 36.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 37. | Maišyklė Grundfos AFG.60.260.43 |  |  |  |  |
| 37.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 37.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 37.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 37.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 37.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 37.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38. | Maišyklė Grundfos AMG.110.68.334 |  |  |  |  |
| 38.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 38.7. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 39. | Maišyklė Grundfos AMG.15.40.32 |  |  |  |  |
| 39.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 39.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 39.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 39.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 39.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 39.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 40. | Maišyklė Grundfos AMG.22.64.335.5.0B |  |  |  |  |
| 40.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 40.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 40.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 40.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 40.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 40.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 41. | Maišyklė Grundfos AMG.40.71.330.5.1B |  |  |  |  |
| 41.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 41.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 41.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 41.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 41.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 41.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 42. | Jutiklis Grundfos WIO su 10 m kabeliu |  |  |  |  |
| 42.1. | Jutiklis ir jo keitimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 43. | Siurblys KSB Amarex DX 100 G |  |  |  |  |
| 43.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 43.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 43.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 43.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 43.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 43.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 44. | Siurblys KSB Amarex NF 50-170/012 ULG 120 |  |  |  |  |
| 44.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 44.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 44.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 44.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 44.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 44.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 45. | Siurblys KSB Amarex S 50-160/012 ULG 162 |  |  |  |  |
| 45.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 45.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 45.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 45.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 45.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 45.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 46. | Siurblys Willo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015 |  |  |  |  |
| 46.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 46.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 46.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 46.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 46.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 46.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 47. | Siurblys Willo PRO V05DA-216/EAD1x2-T0025 |  |  |  |  |
| 47.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 47.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 47.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 47.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 47.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 47.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 48. | Siurblys Willo PRO V05DA-222/EAD1x2-T0025 |  |  |  |  |
| 48.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 48.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 48.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 48.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 48.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 48.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 49. | Siurblys Willo PRO V05DA-224/EAD1x2-T0025-540-0 |  |  |  |  |
| 49.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 49.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 49.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 49.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 49.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 49.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 50. | Siurblys Wilo AG TP50F90/7.5-3-400A |  |  |  |  |
| 50.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 50.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 50.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 50.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 50.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 50.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 51. | Siurblys Wilo Drain STS 40/10 |  |  |  |  |
| 51.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 51.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 51.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 51.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 51.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 51.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 52. | Siurblys Wilo FA 02.34.E |  |  |  |  |
| 52.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 52.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 52.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 52.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 52.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 52.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 53. | Siurblys Wilo FA 05.32E |  |  |  |  |
| 53.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 53.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 53.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 53.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 53.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 53.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 54. | Siurblys Wilo FA 05.32E + T13-2/12K |  |  |  |  |
| 54.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 54.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 54.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 54.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 54.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 54.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 55. | Siurblys Wilo FA 05.32E + T13-2/9K |  |  |  |  |
| 55.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 55.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 55.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 55.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 55.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 55.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 56. | Siurblys Wilo FA 05.32E+ T12-2/11G |  |  |  |  |
| 56.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 56.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 56.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 56.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 56.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 56.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 57. | Siurblys Wilo FA 08.22 W + T12 -2/11 G |  |  |  |  |
| 57.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 57.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 57.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 57.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 57.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 57.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 58. | Siurblys Wilo FA 08.53E + FK17.1-4/8K |  |  |  |  |
| 58.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 58.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 58.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 58.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 58.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 58.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 59. | Siurblys Wilo MTC40 F 16.15.3 |  |  |  |  |
| 59.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 59.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 59.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 59.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 59.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 59.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 60. | Siurblys Wilo Rexa PRO C08DA-436 |  |  |  |  |
| 60.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 60.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 60.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 60.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 60.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 60.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 61. | Siurblys Wilo Rexa PRO V06DA-216 |  |  |  |  |
| 61.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 61.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 61.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 61.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 61.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 61.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 62. | Maišyklė Wilo TR50 -2.34-4-16S |  |  |  |  |
| 62.1. | El. variklio džiovinimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 62.2. | El. variklio pervyniojimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 62.3. | Sparnuotė (darbo ratas) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 62.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 62.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 62.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 63. | Siurblys Franklin VS65/05I-R30-M6-50D |  |  |  |  |
| 63.1. | El. variklio apvijos ir jų keitimas | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 63.2. | Remontinis komplektas (sandariklis, įvorės ir t.t.) | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 63.3. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 63.4. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto | 1 kompl. |  | 0,1 |  |
| 64. | Kiti darbai |  |  |  |  |
| 64.1. | Darbo valandinis įkainis nenumatytiems darbams | 1 val. |  | 10,00 |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM*: |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

* Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Atsiskaitoma bus už faktiškai per mėnesį įsigytų paslaugų kiekį. Paslaugų kiekiai, yra preliminarūs ir gali kisti (didėti arba mažėti). Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso numatyto paslaugų kiekio.

**tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus nevertinamas.

*** sumos privalo būti nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir E. sąskaitos pateikimo sąnaudos;

**** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA Eil.Nr.; Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas; Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija.

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pasiūlyme nurodyta Prekių/paslaugų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdų viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, Perkantysis subjektas turi teisę ją skelbti. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 dalimi, Perkantysis subjektas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Pasiūlymas galioja Specialiųjų Pirkimo sąlygų 4.11. punkte nurodytą terminą.

- Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

- CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

- Sutinku su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |