Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

SIURBLIŲ IR MAIŠYKLIŲ REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB „Tauragės vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) pirks bendrovėje naudojamų siurblių ir maišyklių remonto paslaugas (toliau – Paslaugos) 3 metų (36 mėnesių) laikotarpiui arba kol bus pasiekta 37.400 EUR be PVM suma.

- Siurblių remonto paslauga apima tokias paslaugas kaip: siurblių ir maišyklių guolių, riebokšlių, tepalų, darbo rato pakeitimas, elektros variklio pervyniojimas, sandarinimo žiedų pakeitimas ir kt. kurios, vadovaujantis protingumo kriterijumi, pagal savo pobūdį yra priskirtinos siurblių remonto paslaugų kategorijai.

- Remontuojami įrenginiai ir jų pavadinimai, reikalingų remonto paslaugų sąrašas nurodyti žemiau pateikiamoje Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų, bei joms pakeisti reikalingų paslaugų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Siurblys FLYGT 2125.320 |
| 1.1. | El. variklio džiovinimas |
| 1.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 1.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 1.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 1.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 1.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 2. | Siurblys FLYGT 3085.160 |
| 2.1. | El. variklio džiovinimas |
| 2.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 2.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 2.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 2.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 2.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 3. | Siurblys FLYGT CP 3045.181-250 HT |
| 3.1. | El. variklio džiovinimas |
| 3.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 3.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 3.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 3.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 3.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 4. | Siurblys FLYGT DS 3069.180.HT-251 |
| 4.1. | El. variklio džiovinimas |
| 4.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 4.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 4.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 4.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 4.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 5. | Siurblys FLYGT DXG (M) 25-11 |
| 5.1. | El. variklio džiovinimas |
| 5.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 5.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 5.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 5.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 5.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 6. | Siurblys FLYGT DXV 50-11 |
| 6.1. | El. variklio džiovinimas |
| 6.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 6.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 6.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 6.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 6.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 7. | Siurblys FLYGT MP 3068.170-214 HT |
| 7.1. | El. variklio džiovinimas |
| 7.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 7.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 7.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 7.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 7.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 8. | Siurblys FLYGT NP 3085 MT |
| 8.1. | El. variklio džiovinimas |
| 8.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 8.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 8.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 8.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 8.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 9. | Siurblys FLYGT NP 3085.183-1470346 SH |
| 9.1. | El. variklio džiovinimas |
| 9.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 9.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 9.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 9.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 9.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 10. | Siurblys FLYGT NP 3102.160 SH-255 |
| 10.1. | El. variklio džiovinimas |
| 10.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 10.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 10.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 10.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 10.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 11. | Siurblys FLYGT NX 3069 SH 3~ Adaptive 270 |
| 11.1. | El. variklio džiovinimas |
| 11.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 11.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 11.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 11.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 11.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 12. | Siurblys FLYGT NX 3069.160 SH |
| 12.1. | El. variklio džiovinimas |
| 12.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 12.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 12.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 12.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 12.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 13. | Siurblys FLYGT NZ 3153.181-432 MT |
| 13.1. | El. variklio džiovinimas |
| 13.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 13.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 13.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 13.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 13.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 14. | Siurblys FLYGT NZ 3153.181-451 HT |
| 14.1. | El. variklio džiovinimas |
| 14.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 14.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 14.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 14.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 14.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 15. | Siurblys FLYGT NZ 3171 HT 3-451 |
| 15.1. | El. variklio džiovinimas |
| 15.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 15.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 15.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 15.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 15.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 16. | Siurblys FLYGT NZ 3202 MT 3-641 |
| 16.1. | El. variklio džiovinimas |
| 16.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 16.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 16.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 16.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 16.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 17. | Siurblys FLYGT NZ 3202.180-456 HT |
| 17.1. | El. variklio džiovinimas |
| 17.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 17.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 17.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 17.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 17.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 18. | Maišyklė FLYGT SY4860.90 |
| 18.1. | El. variklio džiovinimas |
| 18.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 18.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 18.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 18.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 18.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 19. | Siurblys Grundfos TP 32-50/2 |
| 19.1. | El. variklio džiovinimas |
| 19.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 19.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 19.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 19.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 19.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 20. | Siurblys Grundfos AP 51.65.07 |
| 20.1. | El. variklio džiovinimas |
| 20.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 20.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 20.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 20.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 20.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 21. | Siurblys Grundfos CR 15-2 A-F-A-E-HQQE |
| 21.1. | El. variklio džiovinimas |
| 21.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 21.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 21.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 21.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 21.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 22. | Siurblys Grundfos NB40-160/158 A-F-A-BAQE |
| 22.1. | El. variklio džiovinimas |
| 22.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 22.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 22.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 22.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 22.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 23. | Siurblys Grundfos S1.80.200.75.4.50E |
| 23.1. | El. variklio džiovinimas |
| 23.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 23.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 23.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 23.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 23.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 24. | Siurblys Grundfos SE1.50.65.30.2.50D.B |
| 24.1. | El. variklio džiovinimas |
| 24.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 24.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 24.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 24.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 24.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 25. | Siurblys Grundfos SEG 40.12.2.50B |
| 25.1. | El. variklio džiovinimas |
| 25.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 25.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 25.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 25.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 25.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 26. | Siurblys Grundfos SEV.65.80.22.2.50D |
| 26.1. | El. variklio džiovinimas |
| 26.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 26.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 26.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 26.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 26.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 27. | Siurblys Grundfos SEV.80.100.40.A.4.51D |
| 27.1. | El. variklio džiovinimas |
| 27.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 27.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 27.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 27.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 27.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 28. | Siurblys Grundfos SEV.80.80.15.4.50D |
| 28.1. | El. variklio džiovinimas |
| 28.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 28.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 28.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 28.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 28.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 29. | Siurblys Grundfos SE1.80.80.22.2.50D |
| 29.1. | El. variklio džiovinimas |
| 29.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 29.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 29.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 29.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 29.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 30. | Siurblys Grundfos SEV.80.80.22.4.50D |
| 30.1. | El. variklio džiovinimas |
| 30.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 30.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 30.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 30.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 30.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 31. | Siurblys Grundfos SE1.80.80.55.4.50D |
| 31.1. | El. variklio džiovinimas |
| 31.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 31.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 31.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 31.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 31.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 32. | Siurblys Grundfos SL1.80.100.40.A.4.51D.C9 |
| 32.1. | El. variklio džiovinimas |
| 32.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 32.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 32.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 32.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 32.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 33. | Siurblys Grundfos SLV 65.65. 15.E.2.50B Autoadapt. |
| 33.1. | El. variklio džiovinimas |
| 33.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 33.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 33.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 33.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 33.6. | Elektronikos blokas ir jo keitimas |
| 33.7. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 34. | Siurblys Grundfos SLV.80.80.110.A.2.51D |
| 34.1. | El. variklio džiovinimas |
| 34.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 34.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 34.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 34.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 34.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 35. | Maišyklė Grundfos AFG.22.130.77 |
| 35.1. | El. variklio džiovinimas |
| 35.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 35.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 35.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 35.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 35.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 36. | Maišyklė Grundfos AFG.40.71.330.5.1B |
| 36.1. | El. variklio džiovinimas |
| 36.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 36.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 36.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 36.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 36.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 37. | Maišyklė Grundfos AFG.60.260.43 |
| 37.1. | El. variklio džiovinimas |
| 37.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 37.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 37.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 37.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 37.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 38. | Maišyklė Grundfos AMG.110.68.334 |
| 38.1. | El. variklio džiovinimas |
| 38.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 38.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 38.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 38.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 38.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 38.7. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 39. | Maišyklė Grundfos AMG.15.40.32 |
| 39.1. | El. variklio džiovinimas |
| 39.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 39.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 39.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 39.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 39.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 40. | Maišyklė Grundfos AMG.22.64.335.5.0B |
| 40.1. | El. variklio džiovinimas |
| 40.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 40.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 40.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 40.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 40.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 41. | Maišyklė Grundfos AMG.40.71.330.5.1B |
| 41.1. | El. variklio džiovinimas |
| 41.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 41.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 41.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 41.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 41.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 42. | Jutiklis Grundfos WIO su 10 m kabeliu |
| 42.1. | Jutiklis ir jo keitimas |
| 43. | Siurblys KSB Amarex DX 100 G |
| 43.1. | El. variklio džiovinimas |
| 43.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 43.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 43.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 43.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 43.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 44. | Siurblys KSB Amarex NF 50-170/012 ULG 120 |
| 44.1. | El. variklio džiovinimas |
| 44.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 44.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 44.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 44.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 44.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 45. | Siurblys KSB Amarex S 50-160/012 ULG 162 |
| 45.1. | El. variklio džiovinimas |
| 45.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 45.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 45.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 45.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 45.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 46. | Siurblys Willo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015 |
| 46.1. | El. variklio džiovinimas |
| 46.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 46.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 46.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 46.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 46.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 47. | Siurblys Willo PRO V05DA-216/EAD1x2-T0025 |
| 47.1. | El. variklio džiovinimas |
| 47.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 47.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 47.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 47.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 47.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 48. | Siurblys Willo PRO V05DA-222/EAD1x2-T0025 |
| 48.1. | El. variklio džiovinimas |
| 48.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 48.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 48.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 48.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 48.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 49. | Siurblys Willo PRO V05DA-224/EAD1x2-T0025-540-0 |
| 49.1. | El. variklio džiovinimas |
| 49.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 49.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 49.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 49.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 49.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 50. | Siurblys Wilo AG TP50F90/7.5-3-400A |
| 50.1. | El. variklio džiovinimas |
| 50.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 50.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 50.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 50.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 50.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 51. | Siurblys Wilo Drain STS 40/10 |
| 51.1. | El. variklio džiovinimas |
| 51.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 51.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 51.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 51.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 51.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 52. | Siurblys Wilo FA 02.34.E |
| 52.1. | El. variklio džiovinimas |
| 52.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 52.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 52.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 52.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 52.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 53. | Siurblys Wilo FA 05.32E |
| 53.1. | El. variklio džiovinimas |
| 53.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 53.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 53.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 53.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 53.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 54. | Siurblys Wilo FA 05.32E + T13-2/12K |
| 54.1. | El. variklio džiovinimas |
| 54.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 54.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 54.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 54.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 54.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 55. | Siurblys Wilo FA 05.32E + T13-2/9K |
| 55.1. | El. variklio džiovinimas |
| 55.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 55.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 55.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 55.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 55.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 56. | Siurblys Wilo FA 05.32E+ T12-2/11G |
| 56.1. | El. variklio džiovinimas |
| 56.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 56.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 56.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 56.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 56.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 57. | Siurblys Wilo FA 08.22 W + T12 -2/11 G |
| 57.1. | El. variklio džiovinimas |
| 57.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 57.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 57.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 57.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 57.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 58. | Siurblys Wilo FA 08.53E + FK17.1-4/8K |
| 58.1. | El. variklio džiovinimas |
| 58.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 58.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 58.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 58.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 58.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 59. | Siurblys Wilo MTC40 F 16.15.3 |
| 59.1. | El. variklio džiovinimas |
| 59.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 59.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 59.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 59.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 59.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 60. | Siurblys Wilo Rexa PRO C08DA-436 |
| 60.1. | El. variklio džiovinimas |
| 60.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 60.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 60.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 60.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 60.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 61. | Siurblys Wilo Rexa PRO V06DA-216 |
| 61.1. | El. variklio džiovinimas |
| 61.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 61.3. | Hidraulikos dalių komplektas (darbo ratas ir kriauklė, dilimo žiedų komplektas) |
| 61.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 61.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 61.6. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |
| 62. | Maišyklė Wilo TR50 -2.34-4-16S |
| 62.1. | El. variklio džiovinimas |
| 62.2. | El. variklio pervyniojimas |
| 62.3. | Sparnuotė (darbo ratas) |
| 62.4. | Remontinis komplektas (sandariklis, guoliai, o-žiedai, fiksavimo žiedai, alyva) |
| 62.5. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 62.6. | Maišyklės defektavimas neatliekant remonto |
| 63. | Siurblys Franklin VS65/05I-R30-M6-50D |
| 63.1. | El. variklio apvijos ir jų keitimas |
| 63.2. | Remontinis komplektas (sandariklis, įvorės ir t.t.) |
| 63.3. | Pilnas išardymas, defektavimas, reikiamų detalių keitimas, surinkimas, bandymas po surinkimo |
| 63.4. | Siurblio defektavimas neatliekant remonto |

- Jei atliekant paslaugą nereikės visų detalių įeinančių į remontinį komplektą, arba darbų apimtys bus mažesnės, nei nurodyta lentelėje, įkainis turės būti atitinkamai sumažintas.

- Paslaugoms, kurios nėra išvardintos Lentelėje Nr. 1, bus taikomas pasiūlyme nurodytas darbo valandos įkainis.

- Paslaugų apimtys lentelėje yra preliminarios (gali mažėti). Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai suteiktų remonto Paslaugų apimtis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų numatytų paslaugų ir/ar jų kiekio.

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

- Nustatant gedimą Tiekėjas surašo defektinį aktą ir suderina jį su Perkančiojo subjekto atstovu. Defektinis aktas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

- Tiekėjas privalo atlikti siurblių remonto paslaugą ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto sudarymo dienos. Už kiekvieną pavėluotą dieną iš Tiekėjo pateiktos sąskaitos bus nuskaičiuojama 20 Eur bauda. Tiekėjui nustačius, kad siurblio remontui reikalingos detalės pateikimas gali viršyti nustatytą 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį, remiantis detalių tiekėjo pateikta informacija apie tiekimą, Paslaugų atlikimo terminas gali būti nustatomas abipusiu Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos sutarimu.

- Siurblių remontas turi būti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus. Jei buvo remontuoti įrenginių elektros varikliai, tai jie turi būti išbandyti laikantis norminio dokumento „Elektros įrenginių normos ir apimtys“ reikalavimų. Variklio bandymo protokole privalo būti pateiktos tuščios eigos bandymo fazių įtampos (V) ir fazių apkrovos (A). Taip pat privalo būti nurodytos atskirų apvijų varžos (Ω). Suremontuoti siurbliai turi būti išbandyti. Tada parengta bandymų ataskaita, kurioje būtų nurodyta ne mažiau kaip dešimt skirtingų siurblio darbo taškų, jo eksploataciniame diapazone. Ataskaitoje pateikti siurblio našumo, sukeliamo slėgio, elektrinės galios duomenys kiekvienam darbo taškui.

- Atliktoms paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesių garantinis laikotarpis, o pakeistoms naujoms detalėms taikomas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

- Remontuojamą įrangą Tiekėjas pasiima, numontuotą ir po remonto pristato savo lėšomis Perkančiojo subjekto nurodytu adresu.