## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
ŠVIRKŠTAI IR PRAILGINIMO LINIJA RADIOLOGIJOS IR BRANDUOLINĖS MEDICINOS CENTRUI (10057)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 5. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliuminarus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
1 | Švirkštas angiografijai (KT tyrimams) | Du švirkštai, talpa 200-220 ir 200-220ml, "J" formos užpildymo vamzdelis, Y (T) jungimo vamzdelis, vienkartinai, sterilus, viename įpakavime. Turi tikti injektoriui Medrad Stellan. | 600 | Vnt.
2 | Švirkštas angiografijai (dinaminėms miokardo perfuzijos tyrimams) | Vienas švirkštas 200-220ml, "J" formos užpildymo vamzdelis, jungimo vamzdelis, vienkartinis, sterilus, viename įpakavime. Turi tikti Medrad Vistron CT injektoriui. | 600 | Vnt.
3. | Daugkartinio naudojimo švirkštų rinkinys suderinamas su Bayer Medrad Stellant injekcine sistema | 1. Skirtas nepertraukiamam švirkštų naudojimui iki 12 valandų. 2. Sterili pakuotė, su galiojimo datos žymėjimais ant pakuotės. 3. 2 vnt. švirkštų >200ml talpos, vidinis diametras 4,75 cm+0,1 cm, išorinis diametras 5,19 cm +0,1 cm 4. Darbinis slėgis ≥350psi, su žymėjimu ant pakuotės. 5. 2 prailginimo linijos su dvipusiais vožtuvais, su smaigtimis švirkštų užpildymui „Transfer Sets (MPTS)“, ilgis 114 cm ±0,1 cm. vidinis diametras 0,28 cm+0,1 cm, išorinis diametras 0,40 cm +0,1 cm 6. T formos prailginimo linija, ilgis 15,20 cm ±0,1 cm., vidinis diametras 0,15 cm+0,1 cm, išorinis diametras 0,25 cm +0,1 cm 7. Speciali jungtis, apsauganti nuo kontrastinės medžiagos lašėjimo, keičiant vienkartinio naudojimo komponentus (paciento linijas) 8. Injekcinės sistemos gamintojo įrodymas, kad siūlomi švirkštai yra tinkami darbui su nurodyto tipo injektoriumi. | 2160 | Vnt.
4. | Vienkartinė paciento prailginimo linija | 1. Vienkartinė, sterili, 250 cm (±1cm) ilgio, su 2 vožtuvais, tvirtinimo srėgiai turi būti suderinti su siūlomu daugkartinio naudojimo švirkštų rinkiniu 2. Speciali jungtis, apsauganti nuo kontrastinės medžiagos lašėjimo, atjungus nuo daugkartinio naudojimo komponentų 3. Injekcinės sistemos gamintojo įrodymas, kad siūlomos linijos yra tinkamos darbui su nurodyto tipo injektoriumi | 32400 | Vnt.