TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kitos kuro rūšies (įskaitant mišinius) pagal pridedamą kuro mėginių tyrimo protokolą utilizavimas. Kiekis nurodomas apytikriai – 70 tonų.

- Kuro kiekis nurodomas preliminariai - krosnių kuras su priemaišomis apie 55 tonos, mazutas apie 15 tonų.

- Tiekėjas prieš pateikiant pasiūlymą turi įsivertinti esamą talpyklose kuro kiekį.

- Tiekėjas turi atlikti atliekų išsiurbimo ir išvežimo bei kuro talpyklų valymo darbus. Viso – 9 vnt. talpyklų.

- Tiekėjas turi atlikti antžeminių metalinių talpų demontavimo, išvežimo ir utilizavimo darbus. Viso - 5 antžeminės talpyklos, 50 kūb. m. talpos ir 4 antžeminės talpyklos, 25 kūb. m. talpos .

- Jei reikia Tiekėjas savo sąskaita turi pasitelkti spec. transportą - autokrano ir autoplatformų paslaugas.

- Tiekėjas turi atlikti paruošimo talpų išvežimui darbus - vamzdynų, laiptelių demontavimą ir išvežimą.

- Tiekėjas baigęs demontavimo ir talpų išvežimo paslaugą, išveža visas atliekas, susijusias su metalinių talpų demontavimo darbais.

- Į paslaugos kainą neįeina metalinių talpyklų pamatų ir statybinių konstrukcijų demontavimo darbai.