Tiekėjams                                                                                                                             2025-03-24

Pirkime Nr. 1744332 „Avarinių gedimų remonto darbai“ gautas tiekėjo paklausimas :

Klausimas. ,,Prašome pateikti darbų kiekių žiniaraštį ir patikslinti darbų pobūdį - "Avarinių gedimų remonto darbai" kas į šiuos darbus įeina, nes dabar nėra aišku, kaip pateikti pasiūlymą.

“.

Atsakymas. Techninėje specifikacijoje viskas aiškiai aprašyta. Techninės specifikacijos 3.5, 3.6, 3,9 3.10, 3.11 p.

Rangovas pasiūlyme pateikia ne savo siūlomą darbų kainą, o nuolaidą nuo skaičiuojamosios kainos, kuri sudaroma pagal UAB „Sistela“ patvirtintus įkainius.

Kiekviena Melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbų užduotis sudaroma kiekvienam objektui atskirai.

Melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbų užduotyje nurodoma objekto vieta, apibūdinamas avarinis gedimas, pateikiamas darbų kiekių žiniaraštis.

Pagrindiniai numatomi atlikti melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai: Žiočių keitimas, drenažo rinktuvų remontas, šulinių ir paviršinių vandens nuleistuvų įrengimas, pralaidų parametrų atstatymas, pažeistų dangų atstatymas.