
[image: image1.wmf]
             UŽDAROji AKCINĖ BENDROVĖ „BUSTURAS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Šarūno g. 2, LT–76161 Šiauliai, tel. (0 41) 592 000,
el. p. busturas@busturas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144127993
Konkurso dalyviams                                                                                      2024-03-20 Nr. SR – 185                                                                                                                                                                                                                          
DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO
UAB „Busturas“ (toliau – Perkantysis subjektas), vykdo rezervinio generatoriaus pirkimą (CVP IS Nr. 1612749) (toliau – Pirkimas). 2025-03-20 buvo gautas Tiekėjo paklausimas.
Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams teikiame Perkančiojo subjekto atsakymą į Tiekėjo paklausimą. Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliau, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Ar galite patikslinti generatoriaus 16 punkto reikalavimą? Ar tai yra reikalavimas, kad generatorius turėtų "STAGE V"?
"Leistinas degimo produktų išmetimas į aplinką - Turi atitikti Europos sąjungoje dyzeliniams elektros stoties varikliams keliamus reikalavimus."
	Paaiškiname TS 16 punktą:

Turi atitikti šiuos standartus:

Mašinų gamybos direktyvą 2006/42AT (98/37/EC)

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/AT (89/336/EEC)

Žemos įtampos įrenginių direktyvą 2006/95/AT (73/23/EEC)

Direktyvą, reglamentuojančią lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiančią triukšmą 2000/14/EC


Komisijos pirmininkas                                                                                               Giedrius Jankaitis
Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų vyr. vadybininkė Roberta Rumiancevaitė, (0 41) 592 007, r.rumiancevaite@busturas.lt 

_1302003274.unknown

