## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
ŽALIUZĖS, ROLETAI,JŲ MONTAVIMAS IR REMONTAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės (paslaugos) pavadinimas. Prekės Gamintojas, modelis | Prekės kodas | Atitiktis nustattytiems reikalavimams. Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Vertikalios žaliuzės | 100 | m2
1.1.1. | Audinys: tekstilinių 127 mm pločio juostelių.
1.1.2. | Audinys: juostelių pralaidumas šviesai 20-35 %. Juostelių spalva ir tekstūra: įvairi
1.1.3. | Audinys: impregnuotų, lengvai valomų tekstilinių juostelių.
1.1.4. | Audinys: Juostelių spalva ir tekstūra įvairi
1.2. | Vertikalių žaliuzių montavimas | 40 | vnt
1.2.1. | Vertikalių žaliuzių montavimas
1.3. | Horizontalios žaliuzės plastikiniam langui | 90 | m2
1.3.1. | Sistema ISO – 25 mm arba analogiški, valdomos grandinėle.
1.3.2. | Aliuminės padengtos antistatine dažų danga
1.3.3. | Pritvirtintos prie lango rėmo apačios specialiomis stygomis
1.3.4. | Baltos spalvos
1.4. | Horizontalių žaliuzių montavimas | 50 | vnt
1.4.1. | Horizontalių žaliuzių montavimas
1.5. | Roletai – vienspalviai audiniai, laisvai kabantys | 250 | b.m.
1.5.1. | Audinys: impregnuotas, lengvai valomas
1.5.2. | Audinys: įvairių spalvų ir faktūrų
1.5.3. | Audinys: pralaidumas šviesai 9-29 %
1.5.4. | Audinys: valdomi grandinėle, aukštis fiksuojamas
1.5.5. | Audinys: plotis iki 2,5 m
1.6. | Roletai – gumuoti audiniai, laisvai kabantys | 140 | b.m.
1.6.1. | Audinys įvairių spalvų
1.6.2. | valdymas grandinėle
1.6.3. | aukštis fiksuojamas
1.6.4. | plotis iki 2,5 m
1.6.5. | šviesos pralaidumas 3%
1.7. | Kasetiniai roletai plastikiniams langams, su kreipiančiosiomis prie lango rėmo | 400 | b.m.
1.7.1. | Audinys: impregnuotas, lengvai valomas, įvairių spalvų ir tekstūrų
1.7.2. | Audinys: pralaidumas šviesai 9-29%
1.7.3. | valdymas grandinėle
1.7.4. | aukštis fiksuojamas
1.7.5. | plotis iki 1,5 m
1.8. | Kasetiniai roletai plastikiniams langams, gumuoti audiniai, su kreipiančiosiomis prie lango rėmo | 240 | b. m.
1.8.1. | Audinys: vienspalvis be tekstūros
1.8.2. | Audinys: šviesos pralaidumas 0-3%
1.8.3. | valdymas grandinėle
1.8.4. | aukštis fiksuojamas
1.8.5. | plotis iki 1,5 m
1.9. | Roletų montavimas | 280 | vnt
1.9.1. | Roletų montavimas
1.10. | Permatomi kasetiniai roletai nuo saulės, šilumos, nuima atspindžius nuo kompiuterių ir televizoriaus ekranų. Montuojami plastikiniams langams su kreipiančiosiomis | 280 | vnt
1.10.1. | Audinys apsaugo patalpas nuo įšilimo, lengvai prižiūrimas.
1.10.2. | Saulės spindulių pralaidumas 3%
1.10.3. | valdymas grandinėle
1.10.4. | aukštis fiksuojamas
1.10.5. | plotis iki 1,2 m
1.11. | Tinkleliai, patalpų apsaugai nuo vabzdžių | 140 | m2
1.11.1. | Rėmeliai plastikiniam langui su fiksacija
1.12. | Kasetiniai roletai su tinkleliu apsaugai nuo vabzdžių plastikiniams langams su kreipiančiosiomis | 90 | b. m.
1.12.1. | Montuojami lango išorėje su fiksavimo rankenėle lango apačioje
1.13. | Senų žaliuzių demontavimas | 90 | vnt.
1.13.1. | Senų žaliuzių demontavimas
1.14. | Vertikalių žaliuzių apatinė grandinėlė | 10 | m
1.14.1. | Vertikalių žaliuzių apatinė grandinėlė
1.15. | Vertikalių žaliuzių apatinės grandinėlės pakeitimas | 10 | vnt
1.15.1. | Vertikalių žaliuzių apatinės grandinėlės pakeitimas
1.16. | Vertikalių žaliuzių juostos svarelis | 50 | vnt
1.16.1. | Vertikalių žaliuzių juostos svarelis
1.17. | Vertikalių žaliuzių juostos svarelio keitimas | 40 | vnt
1.17.1. | Vertikalių žaliuzių juostos svarelio keitimas
1.18. | Vertikalių žaliuzių juostos viršutinis laikiklis | 40 | vnt
1.18.1. | Vertikalių žaliuzių juostos viršutinis laikiklis
1.19. | Vertikalių žaliuzių juostos viršutinio laikiklio keitimas | 40 | vnt
1.19.1. | Vertikalių žaliuzių juostos viršutinio laikiklio keitimas
1.20. | Vertikalių žaliuzių profilio reduktorius | 10 | vnt
1.20.1. | Vertikalių žaliuzių profilio reduktorius
1.21. | Vertikalių žaliuzių profilio reduktoriaus keitimas | 10 | vnt
1.21.1. | Vertikalių žaliuzių profilio reduktoriaus keitimas
1.22. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo virvė | 10 | vnt
1.22.1. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo virvė
1.23. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo virvės keitimas | 10 | vnt
1.23.1. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo virvės keitimas
1.24. | Vertikalios žaliuzės profilis | 10 | vnt
1.24.1. | Vertikalios žaliuzės profilis
1.25. | Vertikalios žaliuzės profilio keitimas | 10 | vnt
1.25.1. | Vertikalios žaliuzės profilio keitimas
1.26. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo grandinėlė | 10 | vnt
1.26.1. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo grandinėlė
1.27. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo grandinėlės pakeitimas | 10 | vnt
1.27.1. | Vertikalių žaliuzių profilio valdymo grandinėlės pakeitimas
1.28. | Horizontalių žaliuzių mechanizmas | 10 | vnt
1.28.1. | Horizontalių žaliuzių mechanizmas
1.29. | Horizontalių žaliuzių mechanizmo keitimas | 10 | vnt
1.29.1. | Horizontalių žaliuzių mechanizmo keitimas
1.30. | Horizontalių žaliuzių grandinėlės | 10 | vnt
1.30.1. | Horizontalių žaliuzių grandinėlės
1.31. | Horizontalių žaliuzių grandinėlės keitimas | 10 | vnt
1.31.1. | Horizontalių žaliuzių grandinėlės keitimas
1.32. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlė | 10 | vnt
1.32.1. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlė
1.33. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės keitimas | 10 | vnt
1.33.1. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės keitimas
1.34. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės antgalis | 10 | vnt
1.34.1. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės antgalis
1.35. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės antgalio keitimas | 10 | vnt
1.35.1. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės antgalio keitimas
1.36. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės kabliukas | 10 | vnt
1.36.1. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės kabliukas
1.37. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės kabliuko keitimas | 10 | vnt
1.37.1. | Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės kabliuko keitimas
1.38. | Roletų kreipiančiosios | 10 | m
1.38.1. | Roletų kreipiančiosios
1.39. | Roletų kreipiančiųjų keitimas | 10 | vnt
1.39.1. | Roletų kreipiančiųjų keitimas
1.40. | Roletų (tvirtinamų prie lubų ) mechanizmas | 10 | m
1.40.1. | Roletų (tvirtinamų prie lubų ) mechanizmas
1.41. | Roletų (tvirtinamų prie lubų ) mechanizmo keitimas | 10 | vnt
1.41.1. | Roletų (tvirtinamų prie lubų ) mechanizmo keitimas
1.42. | Roletų (montuojamų prie lango) mechanizmas | 10 | m
1.42.1. | Roletų (montuojamų prie lango) mechanizmas
1.43. | Roletų (montuojamų prie lango) mechanizmo keitimas | 10 | vnt
1.43.1. | Roletų (montuojamų prie lango) mechanizmo keitimas
1.44. | Roletų jungtis | 10 | vnt
1.44.1. | Roletų jungtis
1.45. | Roletų jungčių keitimas | 10 | vnt
1.45.1. | Roletų jungčių keitimas
1.46. | Roletų grandinėlė | 10 | m
1.46.1. | Roletų grandinėlė
1.47. | Roletų grandinėlės keitimas | 10 | vnt
1.47.1. | Roletų grandinėlės keitimas
1.48. | Roletų grandinėlės sujungimas-fiksatorius | 10 | vnt
1.48.1. | Roletų grandinėlės sujungimas-fiksatorius
1.49. | Roletų grandinėlės sujungimo-fiksatoriaus keitimas | 10 | vnt
1.49.1. | Roletų grandinėlės sujungimo-fiksatoriaus keitimas
1.50. | Roletų audinių keitimas | 10 | vnt
1.50.1. | Roletų audinių keitimas
1.51. | Roletų audiniai - vienspalviai šviesūs audiniai | 50 | m2
1.51.1. | Roletų audiniai - vienspalviai šviesūs audiniai
1.52. | Roletų audiniai vienspalviai šviesūs gumuoti audiniai | 50 | m2
1.52.1. | Roletų audiniai vienspalviai šviesūs gumuoti audiniai
1.53. | Roleto audinio priklijavimas prie profilio | 30 | vnt
1.53.1. | Roleto audinio priklijavimas prie profilio
1.54. | Roleto profilio keitimas | 10 | m
1.54.1. | Roleto profilio keitimas
1.55. | Remonto 1 val. įkainis | 10 | val
1.55.1. | Remonto 1 val. įkainis
1.56. | Atvykimo remontui įkainis Klaipėdoje | 10 | kart.
1.56.1. | adresu Liepojos g. 39, Klaipėda
1.56.2. | adresu Liepojos g.41, Klaipėda
1.56.3. | adresu Liepojos g. 43, Klaipėda
1.56.4. | adresu Liepojos g. 45, Klaipėda
1.56.5. | adresu Liepojos g. 49, Klaipėda
1.57. | Atvykimo remontui įkainis Palangoje | 10 | kart.
1.57.1. | adresu Klaipėdos pl. 76, Palanga
1.57.2. | adresu Vytauto g. 153, Palanga
1.58. | Atvykimo remontui įkainis Švėkšnoje | 10 | kart.
1.58.1. | adresu Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės r.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 72600 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2593 2025-03-21 15:37:48