# PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJų projektas

Dienos chirurgijos laparoskopinės sistemos su instrumentais komplektas – 1 vnt.

Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

1. Pirmas kriterijus – Kaina (K). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=30 | Tiekėjo siūlomos parametro reikšmė (nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 3 punktas) suderinamas su 4K (3840 x 2160 taškų) raiškos 3D vaizdo endoskopais su ICG funkcija. | Statinis: (yra/nėra) | Y1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T2 | Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. | Statinis: (yra/nėra) | Y2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T3 | Vaizdo apdorojimo įrenginio (techninės specifikacijos 3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. | Statinis: (yra/nėra) | Y3 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T4 | Šviesos šaltinio lempos darbo resursas 30000 valandų. | Statinis: (yra/nėra) | Y4 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T5 | Didžiausias šviesos šaltinio šviesos srautas 2100 lm | Statinis: (yra/nėra) | Y5 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |

______________________________________________________________________