TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Odontologijos baldai. Techninė specifikacija

Odontologiniai baldai: GAMINAMI

| EIL NR. | PARAMETRAI (SPECIFIKACIJA) | REIKALAUJAMŲ PARAMETRŲ REIKŠMĖS* | TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patalpos 3-7 T, 3-8 T, 3-16 T (viso 3 komplektai) (1-as BRĖŽINYS) |  |  |
| 1. | Paskirtis | Skirta stomatologijos kabinetui, medicininiams tikslams |  |
| 2. | Spintelių komplektas sudarytas iš 3 dalių | Būtina |  |
| 3. | 1 dalies konstrukcija |  |  |
| 3.1. | Stalviršis | Nerūdijančio plieno stalviršis su nugarėle ir įlieta kriaukle |  |
| 3.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 3.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 3.4. | Spintelė stacionari, kojelės uždengtos apdaila | Būtina |  |
| 4. | 2 dalies konstrukcija |  |  |
| 4.1. | Stalviršis | Stalviršis pagamintas iš Corian medžiagos su nugarėle ir įlieta kriaukle |  |
| 4.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 4.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 4.4. | Spintelė stacionari, kojelės uždengtos apdaila | Būtina |  |
| 5. | 3 dalies konstrukcija |  |  |
| 5.1. | Stalviršis | Nerūdijančio plieno stalviršis su nugarėle |  |
| 5.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 5.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 5.4. | Mobili spintelė su keturiais ratukais ir stabdžių mechanizmu | Būtina |  |
| 6. | Spintelių komplekto išmatavimai ir išdėstymas | Nurodyti brėžinyje „ Patalpos 3-7 T, 3-8 T, 3-16 T“. Aukščio, pločio, gylio paklaida ±5mm |  |
| 7. | Spintelių komplektų kiekis | 3vnt. |  |
|  | Patalpa 3-17 T (viso 1 komplektas) (2-as BRĖŽINYS) |  |  |
| 8. | Paskirtis | Skirta stomatologijos kabinetui, medicininiams tikslams |  |
| 9. | Spintelių komplektas sudarytas iš 3 dalių | Būtina |  |
| 10. | 1 dalies konstrukcija |  |  |
| 10.1. | Stalviršis | Nerūdijančio plieno stalviršis su nugarėle ir įlieta kriaukle |  |
| 10.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 10.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 10.4. | Spintelė stacionari, kojelės uždengtos apdaila | Būtina |  |
| 11. | 2 dalies konstrukcija |  |  |
| 11.1. | Stalviršis | Stalviršis pagamintas iš Corian medžiagos su nugarėle ir įlieta kriaukle |  |
| 11.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 11.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 11.4. | Spintelė stacionari, kojelės uždengtos apdaila | Būtina |  |
| 12. | 3 dalies konstrukcija |  |  |
| 12.1. | Stalviršis | Nerūdijančio plieno stalviršis su nugarėle |  |
| 12.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 12.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 12.4. | Mobili spintelė su keturiais ratukais ir stabdžių mechanizmu | Būtina |  |
| 13. | Spintelių komplekto išmatavimai ir išdėstymas | Nurodyti brėžinyje „ Patalpa 3-17 T “. Aukščio, pločio, gylio paklaida ±5mm |  |
| 14. | Spintelių komplektų kiekis | 1vnt. |  |
|  | Patalpa 3-6 (viso 1 komplektas) (3-ias BRĖŽINYS) |  |  |
| 15. | Paskirtis | Skirta stomatologijos kabinetui, medicininiams tikslams |  |
| 16. | Spintelių komplektas sudarytas iš 2 dalių | Būtina |  |
| 17. | 1 dalies konstrukcija |  |  |
| 17.1. | Stalviršis | Nerūdijančio plieno stalviršis su nugarėle ir įlieta kriaukle |  |
| 17.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 17.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 17.4. | Spintelė stacionari, kojelės uždengtos apdaila | Būtina |  |
| 18. | 2 dalies konstrukcija |  |  |
| 18.1. | Stalviršis | Stalviršis pagamintas iš Corian medžiagos su nugarėle ir įlieta kriaukle |  |
| 18.2. | Stalčiai | Mechanizmas BLUM arba lygiavertis su švelnaus uždarymo sistema |  |
| 18.3. | Fasadas, plokštės | Fasadas pagamintas iš HPL, plokštės ne laminuotos, pagamintos iš vientisos HPL medžiagos. |  |
| 18.4. | Spintelė stacionari, kojelės uždengtos apdaila | Būtina |  |
| 19. | Spintelių komplekto išmatavimai ir išdėstymas | Nurodyti brėžinyje „3-6 T “ Aukščio, pločio, gylio paklaida ±5mm |  |
| 20. | Spintelių komplektų kiekis | 1vnt. |  |
| 21. | Bendri reikalavimai visiems komplektams |  |  |
| 21.1. | Galimybė pasirinkti stalviršio, fasado, rankenėlių spalvą | Būtina. Baldų spalvą tiekėjas turės suderinti su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip prieš pradedant gamybą. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 3 skirtingus mėlynos spalvos gamos atspalvius |  |
| 21.2. | Tiekėjas patvirtinta, kad spintelių pristatymas į gydymo įstaigą (pristatymo adresas: Basanavičiaus g. 1, Gargždai, III aukštas), iškrovimas, pernešimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Būtina |  |
| 21.3. | Suteikiamas garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 60 mėnesių |  |
| 21.4. | Pristatymo, iškrovimo, montavimo terminas | Ne daugiau kaip 2 mėnesiai |  |

*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1-as BRĖŽINYS

2-as BRĖŽINYS

3-as BRĖŽINYS

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; |  |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; |  |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. |  |
| 4. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; |  |
| 5. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms; |  |
| 6. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |

Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge nėra baldų atitinkančių techninės specifikacijos projektą.