TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Kraujo paėmimo kėdė. Techninė specifikacija

Kraujo paėmimo kėdė (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (Specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kėdės konstrukcija | - 3-ių dalių - nugaros/galvos dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis; - Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiaverčio; - Pakeliamų ratukų sistema kėdės pervežimui su stabdžių funkcija; - Komplektacijoje: 1. Pagalvėlė galvai; 2. Rankų laikikliai; 3. Staliukas, skirtas priemonėms laikyti, su ratukų sistema, iš kurių bent 2 su stabdžiais, pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiaverčio; 4. Kėdė su popieriaus rulono laikikliu. |  |
| 2. | Kėdės minkštosios dalies struktūra | - Kėdės minkštoji dalis sudaryta iš gniuždymui atsparaus vientiso poliuretano, aptraukto dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga; - Minkštosios dalies medžiagos tankis ne mažiau 40Kg/m3; - Minkštosios dalies dirbtinės odos danga, kontaktuojanti su pacientu, turi būti be siūlių, vientisa ir lygi; - Dirbtinės odos danga turi būti atspari ugniai, dezinfekcinėms valymo medžiagoms ir trinčiai. |  |
| 3. | Kėdės sekcijų reguliavimas | - Aukštis – elektrinis arba hidraulinis reguliavimas; - Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ties kėdės atramine koja reguliuojamas ne siauresnėse ribose, kaip nuo 50 cm iki 85 cm.; - Nugaros ir blauzdų sekcija reguliuojama mechaniškai - dujine spyruokle arba elektriniu varikliu. |  |
| 4. | Ranktūriai | - Sėdimosios dalies šonuose primontuoti ranktūriai, padedantys pacientui įsėsti į kėdę; - Reguliuojami visomis kryptimis, ne siauresnėmis nei nuo - 200 iki + 600 ribose; - Ergonomiškai išformuoti. |  |
| 5. | Atramų zonų danga | Blauzdų segmentas turi užvalkalą iš ABS plastiko ar lygiaverčio. |  |
| 6. | Kėdės mobilumas jos atraminės kojos atžvilgiu | - Trendelenburgo pozicija ne siauresnėse nei -150 ribose. |  |
| 7. | Kėdės išmatavimai | - Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje ne mažiau kaip 1750mm.; - Sėdynės ir atramos nugaros plotis ne mažiau kaip 550mm.; - Bendras kėdės plotis ne mažiau kaip 750mm. |  |
| 8. | Nugaros, sėdimos, kojų dalių, pasvirimo kampų reguliavimas | - Nugaros dalies nuo (-50 iki 850 ) ± 5%; - Sėdimos dalies nuo (00 iki 100) ± 5%; - Kojų dalies nuo (00 iki 300) ± 5%; |  |
| 9. | Saugi kėdės apkrova | Ne mažiau 180 kg |  |
| 10. | Kėdės dirbtinės odos ( arba lygiavertės medžiagos) spalva | Tiekėjas turi turėti pasirinkimui ne mažiau 2-jų spalvų gamas. |  |
| 11. | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 12. | CE sertifikatas pagal MDR 2017/745 | Būtinas. |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama kita dokumentacija | - Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

* Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčius baldus, atitinkančius nustatytus minimalius reikalavimus.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjui pateikti dokumentus: Siūloma įranga turi turėti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 3. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 4. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). |  |
| 5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, siūlomos medicinos įrangos oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. |  |
| 6. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo galintis atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). |  |
| 7. | Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. |  |

* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.