2 Priedas

VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS (MOKSLO PASKIRTIES PASTATO) (UN.NR. 5995-9001-6020) JAUNIMO G. 8, VEISIEJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

| 1 | Statytojas (Užsakovas) | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Jaunimo g. 8, Veisiejai, LT -67340, Lazdijų r. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Statinio (objekto) pavadinimas | Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos (mokslo paskirties pastato) (un.nr. 5995-9001-6020) Jaunimo g. 8, Veisiejai, kapitalinis remontas |
| 3 | Pirkimo pavadinimas | Menų studijos ir poilsio erdvių įrengimo darbai |
| 4 | Statinio adresas | Jaunimo g. 8, Veisiejai, LT -67340, Lazdijų r. |
| 5 | Statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 6 | Statinio paskirtis | Mokslo |
| 7 | Statinio kategorija | Ypatingasis |
| 8 | Statybą leidžiantis dokumentas | Leidimas atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą, 2025-01-22 Nr. LSKR-14-250122-00001. |

II. RANGOS DARBŲ APIMTYS, TRUKMĖ, UŽSAKOVO KELIAMI REIKALAVIMAI IR PATEIKIAMI DUOMENYS MENŲ STUDIJOS IR POILSIO ERDVIŲ ĮRENGIMO DARBAMS

| 1 | Rangos darbų apimtys, trukmė | Rangos darbų atlikimo terminas: 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rangos darbų darbų apimtys: Menų studijos ir poilsio erdvių įrengimo darbų apimtys nurodytos projekte. Projektas susideda iš dalių : - Statinio konstrukcijos; - Statinio architektūra; - Vandentiekio, nuotekų tinklai; - Šildymas; - Vėdinimas; - Kondicionavimas; - Elektra; - Elektroniniai ryšiai; - Gaisrinė signalizacija. Bendras remontuojamas plotas – 438,79 m²; Planuojami darbų ir medžiagų kiekiai pateikti parengto projekto lokalinėje sąmatoje (darbų kiekių žiniaraščiuose). Planuojami atlikti darbai: 1. Grindų pagrindo demontavimas, naujo įrengimas. 2. Radiatorių keitimas. 3. Durų keitimas, stiklinių pertvarų įrengimas. 4. Dviejų naujų langų įrengimas, esamų langų palangių ir užraktų keitimas, roletų montavimas. 5. Sanitarinių mazgų pertvarkymas, pritaikymas ŽN. 6. Kriauklių keitimas/montavimas. 6. Sienų apdaila. 7. Patalpų lubų demontavimas, akustinių pakabinamų lubų įrengimas. 8. Elektros instaliacijos remontas, naujų šviestuvų montavimas. 9. Elektroninių ryšių sutvarkymas. 10. Ventiliacijos sistemos montavimas, vėdinimo kanalų pravalymas. 11. Kondicionavimo sistemos įrengimas. 12. Gaisrinės signalizacijos įrengimas, priešgaisrinių durų įrengimas. Kiti reikalavimai: Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų nustatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos Respublikos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, Užsakovo ir ES normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose, aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinio fizines, technines ir eksploatacines savybes. Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatyti apimtį ir esant reikalui papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus Darbai turi būti atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos. Vykdant rangos darbus vadovautis pateiktais projektiniais pasiūlymais ir darbų kiekių žiniaraščiais. Darbų kontrolė ir priėmimas: Priduodant paslėptus darbus pateikiamos panaudotų statybos produktų / medžiagų atitikties deklaracijos. Sekančius sluoksnius įrengti galima tik gavus Užsakovo atstovo patvirtinimą, kad darbai atlikti tinkamai. Visus nustatytus, leistinas ribas viršijančius defektus rangovas nedelsiant pašalina savo sąskaita. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, todėl Rangovas gali apžiūrėti objektą vietoje ir įsivertinti numatytus darbus ir pateiktus kiekius. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas pats įsivertina visus papildomus darbus pagrindiniams darbams atlikti. Aplinkosauginiai reikalavimai: Rangovas visą darbų teikimo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą atliekamiems kapitalinio remonto darbams pagal standartą LST EN ISO 14001 (statybos darbų sritis – bendrieji statybos darbai) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Siekdamos sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį, laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508. |
| --- | --- | --- |