Techninės specifikacijos 1 priedas

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| 1. STATYTOJAS: | Lietuvos muzikos ir teatro akademija , kodas 111950624, Donelaičio g. 4 , LT-92144 Klaipėda, tel. (846)246301, 0694 83523 |
| --- | --- |
| 2. STATINYS (pavadinimas), PROJEKTO PAVADINIMAS | Pastato – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto pastato (un. krv k. 15853) Donelaičio g. 4, Klaipėdos m. stogo tvarkybos ir remonto darbų projekto parengimas ir tyrimų atlikimas |
| 3. STATINIO ADRESAS | Donelaičio g. 4, Klaipėda |
| 4. STATINIO KATEGORIJA | Ypatingas statinys, kultūros paveldo objektas, unikalus registro kodas Nr. 15853 |
| 5. PASTATO PASKIRTIS | Mokslo, nekeičiama |
| 6. STATINIO PROJEKTO RŪŠIS | Tvarkybos darbų projektas ir paveldosauginiai tyrimai |
| 7. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS/-YS | -taikomieji tyrimai; -remontas; -restauravimas; -avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas) |
| 8. LĖŠŲ POBŪDIS | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir /arba Savivaldybės lėšos |
| 10. DARBŲ APIMTYS | Paveldo remonto ir restauravimo tvarkybos darbai. - Stogo konstrukcijos ir stogo dangos, bokštelių, dūmtraukių, stoglangių remontas -tvarkyba |
| 11. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI IR SUDĖTIS | - Tyrimai: - Architektūros natūriniai tyrimai (stogo, stogo elementų, detalių , stoglangių, bokštelių pirminės formos nustatymas, išvadų bei pasiūlymų tvarkybai parengimas); - Architektūros konstrukcijų tyrimai (stogo, stogo elementų, detalių , stoglangių, bokštelių konstrukcijų ir jų tvirtinimo įvertinimas, fiksavimas,defektų žymėjimas, konstrukcijų stiprio bei autentiškumo nustatymas, išvadų ir konstrukcijų stiprinimo bei būklės stabilizavimo rekomendacijų parengimas); - Moksliniai techniniai tyrimai (medienos pažeidimai nuo puvinio ar etimologinių kenkėjų jų biologiniai parametrai su rekomendacijomis jų tvarkybai, ne mažiau kaip 4 mėginiai. Detalumo turi pakakti techninės būklės, medžiagos, neigiamų ardomųjų veiksnių, autentiškos formavimo technologijos nustatymui ir tvarkybos darbų technologijai parengti);Kiti tvarkybos darbų projekto parengimui būtini tyrimai; 2.Projektiniai pasiūlymai (PP) ir tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas; 3.Tvarkybos darbų projektas (TvDP): - Architektūros sprendiniai, įskaitant spalvinį sprendimą; - Konstrukcijų sprendiniai; - Apsaugos techninių priemonių sprendiniai (gaisrinė signalizacija pastogėje, elektros instaliacija pastogėje, žaibosauga) - Pasirengimo tvarkybai organizavimo schemos parengimas; 4.Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas (TvDP-KS); - Kiti projekto parengimui būtini dokumentai, numatyti PTR ir kituose Tvarkybos darbų projektų rengimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo ir Statytojo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų , pastebėtų Tvarkybos darbų metu, taisymai. Pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būtidaromi Užsakovo ir Statytojo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. |
| 12. REIKALAVIMAI TVARKYBOS PROJEKTO SPRENDINIAI | Tvarkybos darbų projektas rengiamas vadovaujantis „FixusMobilis„ parengta vertinimo ataskaita, ankščiau atliktų mokslinių istorinių ir kitų tyrimų išvadomis bei rekomendacijomis pagal esamą objekto būklę, kitais duomenimis apie vertybę. Tvarkybos darbų apimtyje pateikiama grafinė ir tekstinė medžiaga, nurodant reikalingų atlikti darbų vietą ir apimtį, pateikiami nustatytų deformacijų detalizuoti brėžiniai, aprašomos specialiosios technologijos, taikytinos atskirų elementų tvarkybai. Pastaba: Tvarkybos darbų projekto sprendiniai (detalės ir mazgai) turi būti išsamiai detalizuotitvarkybos darbų projekto sprendinių brėžiniuose ir aprašyti techniniuose reikalavimuose bei specialiosiose technologijose. Tvarkybos darbų projekto tikslinimas darbo brėžiniais tvarkybos darbų metu atliekamas ir vietose, kurių dėl objetų būklės ar paslėptose vietose projektavimo darbų metu ištirti galimybių nebuvo, kartu apsprendžiant su tuo susijusius projekte pateiktus sprendinius, |
| 13.KITOS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU PROJEKTAVIMO PALAUGOMIS | Paslaugų teikėjo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis, veikiant pagal Statytojo įgaliojimą, atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai: 1.KPD leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus); 2.Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos; 3.KPD leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus; 4.Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje, atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu. |
| 14.PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR DARBO BRĖŽINIŲ PARENGIMAS | Paslaugų pradžia laikoma, kai Užsakovas sudaro tvarkybos darbų sutartį su rangovu ir apie tai yra informuojamas Tiekėjas pasirašant su juo papildomą susitarimą prie projektavimo sutarties dėl priežiūros ir darbo brėžinių parengimo darbų pradžios. Preliminari paslaugų trukmė, rangovui pradėjus vykdyti darbus (36 mėn). Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikį lankytis tvarkomame objekte tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą ir savalaikį reikalingų sprendinių tikslinimą. |
| 15. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | – Nuosavybės teisę į žemę ir jos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantys dokumentai; -Nuosavybės teisę į pastatą ir jo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantys dokumentai; - Fotogrametriniai stogo apmatavimai (stogo planas, pjūviai -skersiniai (2-4vnt) išilginiai (1 vnt.) , bent vieno fasado); - Projektavimo užduotis (techninė specifikacija); - „Fixus Mobilis“ pastato techninės būklės vertinimo ataskaita; |
| 16. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAS | 10 mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios (projektų ekspertizių organizavimui pateikiamas per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo) |
| 17. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS TAIKOMI TEISĖS AKTAI, NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI | Projektavimo dokumentai turi atitikti Tvarkybos darbų projektų rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projekto sprendiniaisturi būti išsaugotas Objekto autentiškumas ir vertingosios savybės. |
| 18. NURODYMAI SPRENDINIŲ DERINIMUI, JŲ PRITARIMUI IR PAN. | Projektas rengiamas sprendinius suderinant su Statytoju ir Užsakovu. Užsakovo ir Statytojo pritarimai gaunami : - Prieš teikiant tvarkybos darbų (tyrimų) projektą tyrimų leidimui gauti; - Prieš teikiant derinti Projektinius pasiūlymus; - Prieš teikiant projektą (TvDP) ekspertizėms organizuoti; Projektavimo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigą ir atliktus darbus Užsakovo atstovui. Projektas turi būti patvirtintas Statytojo tvarkuomoju dokumentu pagal PTR3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Projektas turi būti suderintas su už kultūros paveldo apsaugą atsakingomis institucijomis . Projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje. |
| 19. NURODYMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI IR PATEIKIMUI | Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Tiekėjas Užsakovui pateikia : - Vieną parengto Projekto skaitmeninę duomenų laikmeną (ekspertizėms organizuoti) - Dvi parengto Projekto skaitmenines duomenų laikmenas pdf formatu (USB) po teigiamos ekspertizės išvados gavimo, suderinus su KPD ir gavus leidimą tvarkybos darbams). |
| 20. EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS | Ekspertizę organizuoja Užsakovas. Projektui privaloma atlikti specialiąją (paveldosaugos) ir dalinę (skaičiuojamosios kainos nustatymo) ekspertizės. |