TSD-148, VPP-647

Kamieninių ląstelių rinkimo aparato rotoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūlomas rotorius turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Fresenius Kabi“ kraujo separatoriumi aferezėms atlikti „Com. Tec“. |  |
| 2. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
| 3. | Rotoriaus pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Rotoriaus pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |