Tvirtinu
                                                                                               Administracijos direktorė 

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________                                   ____________

(Parašas)                                                    (Data)
Ligita Kazlauskienė
                                             (Vardas ir pavardė)
PIRKIMO „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PRANO LUKOŠAIČIO G. 18, VILKYŠKIAI, PAGĖGIŲ SAV. 1-2,1-11, 1-13, 1-14 PATALPŲ IR MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 3, PAGĖGIAI, 1-8 PATALPOS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ Techninė specifikacija
I. Bendrieji duomenys
1. Projektas: ,,Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ (toliau – Projektas).  
2. Projekto vykdytojas - Pagėgių savivaldybės administracija, kodas 188746659, adresas Vilniaus g. 9, LT-99288, Pagėgiai, Pagėgių sav. 

3. Projektu numatoma vykdyti Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos (toliau – Vilkyškių gimnazija) (adresu P. Lukošaičio g. 18, LT-99254 Vilkyškiai, Pagėgių sav.) ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos (toliau – Mackaus gimnazija) (adresu Vilniaus g. 3, LT-99290 Pagėgiai, Pagėgių sav.) patalpų pritaikymą visos dienos mokyklos paslaugų teikimui, kartu įsigyjant reikalingus baldus ir įrangą:
3.1. Vilkyškių gimnazijoje Projekto metu turi būti įvykdyti Vilkyškių gimnazijos viename iš korpuso kelių patalpų paprastojo remonto darbai (P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškiai, un. nr. 8893-5007-9010): dabartinės drabužinės (inv. nr. 1-2) vietoje bus suformuotos dvi patalpos – pamokų ruošai ir poilsiui, vienas sanitarinis mazgas esantis I a. (inv. nr. 1-13 ir 1-14) pritaikytas asmenų su negalia poreikiams, o į patalpą (inv. nr. 1-11) suformuotas pandusas. Remontai atliekami taip, kad negalią turintys asmenys galėtų laisvai judėti visos dienos mokyklos patalpose ir tarp jų. Taip pat įsigyjama reikalinga įranga ir baldai, roletai.
3.2. Mackaus gimnazijoje Projekto metu turi būti suremontuota viena patalpa (un. nr. 8892-0002-1033, inv.nr. 1-8), kurioje atliekami paprastojo remonto darbai - kosmetinis sienų ir lubų remontas, vandens atvedimas, praustuvo įrengimas, nupirkta reikiama įranga ir priemonės, baldai (muzikos instrumentai, gimnastikos sieneles, krepšinio stovai, lauko šachmatai, interaktyvūs ekranai, interaktyvi siena bei grindys, robotikos įranga, VEQ robotai, mokykliniai stalai su kėdėmis, mokytojo stalas su kėde, pufai ir minkštas kampas, taktilinis atitikmenų žaidimas, roletai), atliekami įrangos ir baldų montavimo darbai.
4. Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų  lėšomis.
5. Šiuo pirkimu perkami Projekte numatyti paprastojo remonto darbai Vilkyškių gimnazijoje ir Mackaus gimnazijoje. Pirkimas skaidomas į 2 dalis:
5.1. I dalis. Bendrieji duomenys:
5.1.1. Pirkimo objektas: Mokslo paskirties pastato (Unikalus daikto numeris: 8893-5007-9010), Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškiai, Pagėgių sav. 1-2,1-11, 1-13, 1-14 patalpų paprastojo remonto darbai.
5.1.2. Remonto metu numatoma:
· Pritaikyti mokyklos pastato 1-2, 1-11 patalpas visos dienos mokyklos veikloms ir pertvarkyti WC 1-13, 1-14 patalpas pritaikant  neįgaliųjų poreikiui, pagal perplanuotų patalpų poreikį atlikti apdailą (pertvaros, grindys, sienos, lubos, durys);

· Remontuojamas apšvietimas, telekomunikacijos, vandentiekis, nuotekos pagal pakeisto patalpų išplanavimo poreikį.
5.2. II dalis. Bendrieji duomenys:
5.2.1. Pirkimo objektas: Mokslo paskirties pastato (Unikalus daikto numeris 8892-0002-1033) Vilniaus g. 3, Pagėgiai, 1-8 patalpos paprastojo remonto darbai ir įrangos bei baldų montavimas vidaus ir lauko erdvėse.  
5.2.2. Remonto metu numatoma:
· Atlikti  patalpos 1-8 apdailos remontą (sienos, lubos, langų roletai);
· Įrengti praustuvą su spintele, privedant vandentiekį, nuotekas;

· Sumontuoti krepšinio stovus, lauko šachmatus sporto aikštyne bei gimnastikos sieneles sporto salėje  montavimas salėje.
II. INFORMACIJA APIE OBJEKTUS

	I DALIS

	1. 
	Statytojas

	Pagėgių savivaldybė, į. k. 111104072 Vilniaus g. 9 Pagėgiai 

	2. 
	Užsakovas
	Pagėgių savivaldybės administracija, į. k. 188746659 Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai.

	3. 
	Statinio naudojimo paskirtis 
	Mokslo

	4. 
	Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas) 
	Ypatingas statinys

	5. 
	Statybos (statinio) vieta (adresas):

žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), kadastro unikalus (-ūs) Nr. 

statinio (-ių) adresas, kadastro unikalus (-ūs) Nr.
	Mokslo paskirties pastatas (Unikalus daikto numeris: 8893-5007-9010), Prano Lukošaičio g. 18,  Vilkyškiai, Pagėgių sav.
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2212-1971


	6. 
	Statybos rūšis 
	Paprastasis remontas 

	7. 
	Mokslo paskirties pastato Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškiai, Pagėgių sav. 1-2, 1-11, 1-13, 1-14 patalpų paprastojo remonto   darbų apimtys
	Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškiai, Pagėgių sav. 1-2 patalpą pritaikyti visos dienos mokyklos veikloms įrengiant dvi patalpas, 1-11 patalpoje suformuojamas pandusas, 1-13, 1-14 patalpose esantis sanitarinis mazgas pritaikomas neįgaliųjų poreikiui – iš viso 86,52 kv. m. 

-  Darbus atlikti pagal šios technnės specifikacijos 1 priede pridedamas mokyklos pastato patalpų 1-2, 1-11, 1-13, 1-14 numatomų paprastojo remonto darbų schemas ir preliminarius darbų kiekių žiniaraščius.
- Parengti remonto darbų užbaigimo dokumentus.  

	8. 
	Terminai 
	150 dienų su galimybe pratęsti 30 dienų

	II DALIS

	9. 
	Statytojas


	Pagėgių savivaldybė, į. k. 111104072 Vilniaus g. 9 Pagėgiai 

	10. 
	Užsakovas
	Pagėgių savivaldybės administracija, į. k. 188746659 Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai.

	11. 
	Statinio naudojimo paskirtis 
	Mokslo

	12. 
	Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas) 
	Ypatingas statinys

	13. 
	Statybos (statinio) vieta (adresas):

žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), kadastro unikalus (-ūs) Nr. 

statinio (-ių) adresas, kadastro unikalus (-ūs) Nr.
	Mokslo paskirties pastatas (Unikalus daikto numeris 8892-0002-1033) Vilniaus g. 3, Pagėgiai 

Žemės sklypo unikalus numeris: 
4400-4606-2757

	14. 
	Statybos rūšis 
	Paprastasis remontas 

	15. 
	Mokslo paskirties pastatas (Unikalus daikto numeris 8892-0002-1033) Vilniaus g. 3, Pagėgiai paprastojo remonto darbų apimtys

	Pagal šios techninės specifikacijos 2 priede pateiktas mokyklos paprastojo remonto darbų schemas ir preliminarų darbų kiekių žiniaraštį, pritaikyti mokyklos pastato 1-8  patalpą visos dienos mokyklos veiklai ir pastatyti lauko sporto  įrenginius, atliekant šiuos darbus:
· Atlikti  patalpos 1-8 apdailos remontą (sienos, lubos, langų roletai);

· Įrengti praustuvą su spintele, privedant vandentiekį, nuotekas;

· Sumontuoti krepšinio stovus, lauko šachmatus sporto aikštyne bei gimnastikos sieneles sporto salėje ;

· Pritaikyti patekimą į sporto aikštyną neįgaliesiems (nužeminti bortus).

· Parengti remonto darbų užbaigimui dokumentus.  

	16. 
	Terminai 
	60 dienų su galimybe pratęsti 30 dienų

	III. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, PANAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS,
TAIKOMI I-II dalIMS

	1.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Darbai turi būti atlikti  atsižvelgiant į universalios architektūros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems, humanistinės architektūros) principus, kiek jie gali būti pritaikomi planuojamai infrastruktūrai:

· visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;

· lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius.

· paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

· tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis;

· tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą;

· mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;

· optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;

· kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.;

· vientisumas – tinkamumas visiems turi būti vientisas.

	2.
	Paprastojo remonto darbų atlikimui taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties bei žalos nedarymo dokumentai
	Paprastojo remonto darbai turi būti atliekami laikantis  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų:
· Statybos techniniai reglamentai,

· Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, 

· Turi būti užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis žalos gamtai nedarymo principų ir šių reikalavimų laikymasis:

· vykdant darbus, turi būti  atsižvelgta į žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508; 

· statybvietėje turi būti  vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo;

· statybvietėje atliekos turi būti  išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų (7 p.);

· statybinės atliekos turi būti  tvarkomos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus;

· statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose negali būti  naudojamas asbestas ir kitos kenksmingos medžiagos;

· turi būti  laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų;
· atliekant patalpų remonto darbus, mažiausiai 70 % (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus žemę ir akmenis) turi būti  parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir (ar) kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, kad veiklos atitiktų žiedinės ekonomikos tikslą; turi būti  ribojamas atliekamų susidarymas, laikantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo; turi būti  naudojami statybos elementai ir medžiagos, su kuriais pastate esantys žmonės gali liestis (t. y. dažai ir lakai, lubų plokštės, grindų dangos, įskaitant susijusius klijus ir sandariklius vidaus izoliacijai ir vidaus paviršių apdorojimui, pvz., apsaugai nuo drėgmės ir pelėsio, skirtoms medžiagoms);

· atliekant patalpų remonto darbus, turi būti  imamasi priemonių, siekiant sumažinti keliamą triukšmą, susidarantį dulkių ir išmetamų teršalų kiekį;
· atliekant patalpų remonto darbus, turi būti  naudojami elementai ir medžiagos, atitinkantys Reglamento 2021/2139 I priedo C priedėlyje nustatytus kriterijus bei kitus kriterijus;
· įsigyjama įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro2007 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“);

· turi būti  užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.);

· įranga, kuri įtraukta į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 ,,Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą sąrašą turi atitikti  aukščiausio energinio efektyvumo klasės reikalavimus, o jeigu šie reikalavimai netaikomi, tai prekės turi atitikti prekių sąraše nurodytuose Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

· planuojama įsigyti įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.


3. Darbų kainos skaičiavimas ir kiti reikalavimai:
a. Rangovas fiksuotą darbų kainą nustato ir atlieka darbus  pagal šios specifikacijos brėžinius ir darbų kiekių žiniaraščius (darbų kiekius galima pasitikslinti vietoje). Jeigu darbų kiekių žiniaraštyje nėra įtraukta darbo, dėl kurio Rangovas negali sėkmingai užbaigti sutarties vykdymo, tokiu atveju tokius darbus ar kitas išlaidas Rangovas turi įsitraukti į pasiūlymo kainą.  Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir kainos pasiūlyme turi būti nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.
b. Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, ir kt. patikslinimais natūroje.

c. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų.

d. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.

e. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

f. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
g. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.

h. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, turi būti priimti savivaldybės atsakingo darbuotojo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
4. Statybiniai gaminiai ir medžiagos

a) Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Atitvarinės konstrukcijos turi būti patikimo gamintojo, derėti su laikančiomis konstrukcijomis ir būti suderinamos tarpusavyje.
b) Gamintojas ir konstrukcinė sistema turi būti žinomi ir pripažinti tarptautinių draudimo kompanijų.
c) Bet kurį techninėje specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

d) Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija:

· gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

· specifikacija;

· techninėm charakteristikom;

· nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
· spalvos nuoroda;

· įrenginio  pagaminimo data;

e) Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.

5. Nenaudotinos medžiagos

a) Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

b) Nerekomenduojama naudoti, jei yra atitinkamos kokybės ir paskirties analogai, akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

6. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu, įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

a) Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

b) Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
7. Saugojimas aikštelėje, statybos įranga ir statybos metodai
a) Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

b) Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

c) Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.
d) Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

8. Matavimai

a) Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.

b) Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.

c) Rangovas  yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.

d) Statybos darbuose reikia laikytis   Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.
9. Vykdymas

a) Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

b) Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo techninės specifikacijos reikalavimų, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

c) Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.
d) Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo schemą ir grafiką prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad jų būtų laikomasi.

e) Visi darbai turi būti atliekami pagal  techninės specifikacijos ir gamintojo instrukcijų reikalavimus, bei taikant tinkamus darbo metodus ir gamybinę patirtį

f) Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui,  turi būti numatyti ir suderinti iš anksto, nes darbai bus vykdomi veikiančioje įstaigoje.
10. Bandymai ir pavyzdžiai

a) Turi būti atlikti visi tyrimai, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos standartuose , sąlygose ir normose. Tyrimų rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir pristatomi suinteresuotom šalims susipažinimui.

b) Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis.

c) Jei rezultatai netenkina konstrukcijų ar materialaus turto saugumo reikalavimų, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti suinteresuotų šalių susitikimą sprendimo priėmimui. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ar pavojaus.

d) Bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

11. Paslėpti darbai,  garantinis terminas
a) Rangovas privalo informuoti  Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Užsakovą kada galima tikrinti medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų  vykdymo darbus. Patikrinimų rezultatus būtina užfiksuoti atitinkamais aktais.
b) Rangovas prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį, laikotarpį.

c) Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

d) Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

e) Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

f) Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI
Priedas 1
I DALIS
Mokslo paskirties pastato (Unikalus daikto numeris: 8893-5007-9010), Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškiai, Pagėgių sav. 1-2,1-11, 1-13, 1-14 patalpų paprastojo remonto 


Planai-schemos
[image: image1.png]= =L
ity
T TIT TIT TIT q
= = = =
g ]
L e E I I 3:
i

[ Remontuojamos patalpos 1-2, 111, 1-13, 1-14

Poilsio zona




[image: image2.png]1,80 234 j 1.90
1-12
1-17 I i- 14
5.65 X | T 593
HE1.23 wx
X
=~ A2 L
= d 123?& %
pEm
1.30
o 116 OT) 415,45 o
» 6.29 4 634 2
a ol | To ™ o
2,40 4 2.42

40

7.50





[image: image3.png]Platinamos durys

Pertvara G/K

234 o0 [
1-12 - _— ik
03 andusas patekimui i klase 1 y
1 1500
1-11 el
H ] _
J © L & 4440 w |
I-14 RN
1.30 1
Yy,
¢ g I1-15 o
5 4T3 6.34 o . Kabinami roletai
‘ _Z\
A0 2.42 50




[image: image4.png]zem

3,10

26

650

1310

ee

25

237

243
-

ez

L






[image: image5.png]Patalpos 1-2 remontas

s598

b=3.10

sse

le—ol 055

345

1037

100

Plastiko stiklo pervara su durimis




[image: image6.png]59

g 3

Patalpos 1-2 remontas
Elektros ir elektroniniy rysiy schema

.10 }\

1737

Evakuacinls, LED 3W: |P20; su akum 1h

=] LED 38W; 4000K; |leldZiamas; P20
[ [ ]
Vienpells, P20 2 vnt.
—

5 230V,su izeminimo kent, 164, IP20 4x4 vnt]

TS | Kompluterlo o eikis lzses. 2 Vit

|

Cu 3x1.5; Dea; po finku

Cu 4x1.5; Dea; po finku

Kompiuterinis kabelis 4x2x0.5;

30m

30m
30m

235

LI L]
b 345 &8s





	                                                                           I dalis
	 
	
	

	Pastatas - Mokykla - unikalus daikto numeris: 8893-5007-9010 Pagėgių sav., Vilkyškiai, Prano Lukošaičio g. 18 patalpų 1-2,1-11, 1-13, 1-14 preliminarus paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštis



	Tualeto  pritaikymas neįgaliems (patalpos1-12, 1-13, 1-14)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Iš viso

	1.  Ardymo darbai

	01. Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	100m2
	0.021
	
	

	02. Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo
	m3
	1.61
	
	

	03. Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100m2
	0.052
	
	

	04. Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	4.0
	
	

	05. Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas
	vnt
	1.0
	
	

	Iš viso ardymo darbai
	
	
	
	

	2.  Apdailos darbai
	
	
	
	

	01. Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais ir aptaisant angokraščius.
	M2
	2.2
	
	

	02. Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos
	100m2
	0.052
	
	

	03. Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	m2
	5.25
	
	

	04. Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	m2
	30.0
	
	

	05. Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis
	100m2
	0.097
	
	

	06. Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (praplatintomis siūlėmis), naudojant plastmasines lysteles
	100m2
	0,102
	
	

	Iš viso  apdailos darbai
	
	
	
	

	3.  Sanitariniai pietaisai
	
	
	
	

	01. Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais)
	vnt
	1.0
	
	

	02. Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas ( sieniniai praustuvai)
	vnt
	4.0
	
	

	03. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 6 vnt
	vnt
	2.0
	
	

	04. Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema
	vnt
	1.0
	
	

	05. Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)
	m
	5.0
	
	

	06. Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)
	vnt
	12.0
	
	

	07. Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno  montavimas
	m
	6.0
	
	

	08. Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos
	vnt
	4.0
	
	

	Iš viso sanitariniai prietaisai
	
	
	
	

	Iš viso tualeto  pritaikymas neįgaliems
	
	
	
	

	4. Patalpų Nr.1-2, 1-11 pritaikymas visos dienos mokyklos reikmėms
	
	

	1 Patalpų paprastasis remontas
	
	
	
	

	01. Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas
	m2
	38.48
	
	

	02. Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	m2
	72.0
	
	

	03. Lygaus, paprasto tinko sienų remontas, po instaliacijos remonto darbų, plotas iki 1m2 ( tinko storis  20 mm)
	10m2
	0.5
	
	

	04. Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, nudaužant tinką
	m2
	2.64
	
	

	05. Elektros apšvietimo prietaisų ir šviestuvų keitimas ir telekomunikacijų privedimas
	kompl
	1.0
	
	

	06. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes ( orientuotų skiedrų plokštes (OSB))
	100m2
	0.39
	
	

	07. Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio
	m2
	39.0
	
	

	08. Medinės grindjuostės su grindų ventiliacijos grotelėmis (8 vnt.) pakeitimas ir angų išpjovimas grindyse
	m
	25,00
	
	

	09. ventiliacijos grotelės
	
	8.0
	
	

	10. Medinio panduso patekimui į patalpą neįgaliems įrengimas , gaminant elementus iš tašų ir lentų
	m2
	1.2
	
	

	11. Vertikalių paviršių aptaisymas, klijuojant veidrodžių plokštes
	m2
	8.85
	
	

	12. Aliuminio arba plastiko pertvarų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas  iki 1 m2
	m2
	18.0
	
	

	13. Šiukšlių išvežimas, pakraunant rankiniu būdu.
	t
	3,8
	
	

	Iš viso  Patalpų Nr.1-2, 1-11 pritaikymas visos dienos mokyklos reikmėms
	
	
	
	

	Iš viso 1-4 skyriai be PVM
	
	
	
	

	PVM 21 proc.
	
	
	
	

	Iš viso 1-4 skyriai su PVM
	
	
	
	


Priedas 2
II dalis

Mokslo paskirties pastato (Unikalus daikto numeris 8892-0002-1033) Vilniaus g. 3, Pagėgiai, I korpuso patalpos 1-8 ir aikštyno įrenginių  pritaikymo visos dienos mokyklos veiklai schema
Planai-schemos
[image: image7.png]Nuzeminami bortai Remontuojama patalpa
PIRMAS KORPUSAS PIRNAS AUKSTAS

Iséjimas nejgakiems

12 1





[image: image8.png]Pagégiy A. Mackaus gimoazijos poilsio kambario frengimas,pritaikant patalpas visos dienos mokyklos veiklai Vilaiaus g. 3, Pagégiai

PIRMAS KORPUSAS
PIRMAS AUKSTAS

1 - 8 PATALPA

APIE 36 m2

Atlekami patalpos
paprastofo remonto apdailos
darbai (P Cgrindy keitimas,
sienyir loby dazymas, roletal






[image: image9.png]Neijgaliyjy patekimas be fiziniy barjery is I korpuso cokelinio auksto, i)litail{yto nejgaliyjy
judéjimui j sporto aikstyna, esancio to paties sklypo ribose.

= 4 3 !
M i




[image: image10.png]



II dalis

	Mokslo paskirties pastato (Unikalus daikto numeris 8892-0002-1033) Vilniaus g. 3, Pagėgiai, I korpuso patalpos 1-8 ir aikštyno įrenginių  paprastojo remonto preliminarūs darbų kiekių žiniaraštis 
 

	1 Apdailos  ir kiti darbai

	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Iš viso

	01. Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	m2
	83.99
	
	

	02. Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	m2
	24.21
	
	

	03. Praustuvo su spintele montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl
	1.0
	
	

	04. Praustuvo prijungimas prie vandentiekio ir nuotėkų tinklų
	
	1.0
	
	

	05. Krepšinio stovų, lauko šachmatų, gimnastikos sienelių  montavimas sporto aikštyne ir salėje
	Vnt.
	4.0
	
	

	06. Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas iki 25m (  pagrindas skaldos), pritaikant praėjimus neįgaliems 
	m
	4.0
	
	

	07. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant  šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus , kai bordiūrai 150x300mm, nuleidžiant bortus pagal neįgaliųjų reikalavimus 
	100m
	0.04
	
	

	Iš viso apdailos ir kiti darbai be PVM
	
	
	
	

	PVM 21 proc.
	
	
	
	

	Iš viso su PVM
	
	
	
	



