SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIUOSE, STATYBOS DARBAI

CVP IS pirkimo ID 1628286

| Eil. Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas (paklausimo kalba neredaguota) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-18 pranešimo ID 116373 |  |  |
| 1 | Prie kokios centralės turime prisijungti( kokio modelio, nes turi susiderinti su esama pastate 22b3/p). | SMARTLINE 020-4 |
| 2 | Ar reikia vertintis įrangą? Sandėliavimo stelažus? | Stelažų rangovui nevertinti. |
| 3 | Ar reikia vertintis skysto tirpiklio rezervuarus? | Taip, vertintis. |
| 2025-03-18 pranešimo ID 116788 |  |  |
| 4 | Projekte nurodyti stelažai. Kas bus sandėliuojama? Ar reikalingas uždengimas ant lentynų? | Stelažų rangovui nevertinti. |
| 2025-03-19 pranešimo ID118783 |  |  |
| 5 | Ar rangovui reikia vertintis darbo projektą? | Nevertinti. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas (žr. sutarties specialiosios dalies 5.1 p.). |
| 2025-03-19 pranešimo ID 119863 |  |  |
| 6 | Ar reikia rangovui vertintis darbo projektą? | Nevertinti. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas (žr. sutarties specialiosios dalies 5.1 p.). |
| 7 | Sklypo planas, asfalto dangos įrengimas. Pasluoksnių kiekis nurodytas 5220 m2; 10 cm storio asfalto dangos įrengimas 5220 m2; 6 cm ir 4 cm asfalto dangos kiekis nurodytas 5520 m2. Ar nėra padaryta klaida, prašome patikslinti kiekius asfalto dangos įrengimui. | Tikslinama 5220 m². |
| 2025-03-20 pranešimo ID 120107 |  |  |
| 8 | GSS projekto dalyje yra pastaba: Kokia dabar yra esama centralė su kuria reikės suderinti naujai montuojamą? | SMARTLINE 020-4 |
| 9 | SA projekto dalyje yra nurodyti: Ar reikia pasiūlyme juos įvertinti? | Stelažai nevertinami. Tirpiklio rezervuarai su įranga ir apskaitos sistema, bei tiltinis kranas vertinami. Ši įranga turės būti sumontuota, paruošta naudojimui ir perduota naudotojui. |
| 10 | Ar reikia pasiūlyme vertinti DP paruošimą? | Nevertinti. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas (žr. sutarties specialiosios dalies 5.1 p.). |
| 11 | Ką reikia vertinti pasiūlyme Eil. Nr. 1.10 Gaisrinės saugos dalis? | Evakuaciniai žymėjimai ir kita, kas reikalinga objekto pridavimui, vadovaujantis „Esminiai reikalavimai. Gaisrinė sauga (STR 2.01.01(2):1999).“ Nereikia vertintis gesintuvų. |
| 2025-03-20 pranešimo ID 120237 |  |  |
| 12 | Sklypo planas, projekte nurodytas kiekis vejos sėjimas 4596 m2, kiekių žiniaraščiuose 3300 m2, kuo vadovautis skaičiuojant pasiūlymą? | Vejos sėjimą vertintis 4596 m². |
|  | 2025-03-24 pranešimo ID 124065 |  |
| 13 | Prašome patikslinti, kokia signalizacija įrengta pastate 22b3/p, su kuria reikės suderinti naujai montuojamą? Pastaba: parinktos centralė ir išplėtimo moduliai turi būti suderinami su pastato 22b3/p esama centrale, kur bus perduodamas signalas gaisro metu. | SMARTLINE 020-4 |