## Lapas1
STOVŲ NUMERACIJA IR VAMZDŽIU DIAMETRAI
B DALIS
|  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T
| JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į
ST26 |  |  | ST 27 |  |  | ST30 |  |  | ST34 |  |  | ST33 |  |  | ST38 |  |  | ST39 |  |  | ST41 |  |  | ST45 |  |  | ST43 |  |  | ST47 |  |  | ST48 |  |  | ST49
D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D15 |  |  | D32 |  |  | D25 |  |  | D15 |  |  | D25 |  |  | D25 |  |  | D25
|  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T
| JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į
ST25 |  |  | ST28 |  |  | ST29 |  |  | ST32 |  |  | ST36 |  |  | ST37 |  |  | ST40 |  |  | ST41 |  |  | ST45 |  |  | ST44 |  |  | ST45
D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D15 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D25
[28 empty] | rutulinics | [5 empty] | T | termostatinis-balancinis
[28 empty] | ventilis | [7 empty] | vožtuvas
C DALIS
|  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T
| JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į
ST3-5 |  |  | ST3-9 |  |  | ST3-12 |  |  | ST13 |  |  | ST16 |  |  | ST17 |  |  | ST4
D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D15
|  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T |  |  | T
| JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į |  |  | JUNGIAMAS Į
ST3-1 |  |  | ST2 |  |  | ST6 |  |  | ST8 |  |  | 14 |  |  | ST15 |  |  | ST18 |  |  | ST24 |  |  | ST10
D25 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D25 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  | D20 |  |  |  |  | rutulinics | [5 empty] | T | termostatinis-balancinis
[29 empty] | ventilis | [7 empty] | vožtuvas
priedas Nr. 2 STOVŲ NUMERACIJA IR VAMZDYNŲ DIAMETRAI
M
M