VIEŠOJI ĮSTAIGA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „Paprastojo remonto darbai“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.     Sutarties sudarymas	4

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 154278545, adresas Vinco Kudirkos g. 1, LT-29145 Anykščiai , darbo laikas I-V 07:00-19:00 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge  nėra  remonto darbų pasiūlymų.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4.     Pirkimui taikomi žalieji kriterijai: Pirkėjas šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiu („pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Paprastojo remonto darbų. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2  priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti tiekėjų ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo patvirtinančių dokumentų.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

4.2.  Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos):

5.1.1. įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu). Visi jungtinės veiklos parteriai nurodomi pasiūlymo formos 1 punkte „Informacija apie tiekėją“;

5.1.3. ketinimų protokolai, sutikimai, deklaracijos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pasitelkiamų ūkio subjektų, įskaitant ir tuos kurių pajėgumais remiasi, ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, įskaitant ir tuos kurių pajėgumais remiasi). Visi ūkio subjektai nurodomi pasiūlymo formos 2 punkto „Informacija apie subtiekėjus“ punkte;

5.2. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.3. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 3 priede pateiktą pasiūlymo formą

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. Sutarties projektas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

VšĮ ANYKŠČIŲ PIRMINIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

2025 m. kovo 5 d.

Anykščiai

| Pirkimo objektas: |  |
| --- | --- |
| Paprastojo remonto darbai |  |
| BVPŽ kodas: |  |
| 45453000-7 |  |
| Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai |  |
| Paprastojo remonto darbai Anykščių PSPC suaugusių sk. |  |
| Pirkimo objekto kiekis ar apimtys: (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais) |  |
| Einamojo remonto darbai Anykščių PSPC suaugusių sk. aprašyti techninėje specifikacijoje: Objektas ir jo savybės ir Bendrieji reikalavimai darbams |  |
| Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai: |  |
| Darbus atlikti per 2 mėnesius, su galimybe pratęsti darbų atlikimą vienam mėnesiui nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| Reikalavimai, keliami pirkimo objektui: |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Objektas ir jo savybės: 1.1. pirkimo objektas: einamasis remontas : Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016 1.2. pastato paskirtis – gydymo; 1.3. pastato nuosavybė – Anykščių rajono savivaldybė; 1.4. statybos rūšis – paprastojo remonto darbai; 1.5. darbų atlikimo vieta - Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016 1.6. tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius sąmatos sudarymui. Kontaktinis asmuo- Anykščių PSPC vyr. ūkio reikalų tvarkytojas Jonas Matuliauskas, el. paštas: jonas.matuliauskas@anykpspc.lt , Tel. Nr. 8(611)6 51 46 2. Bendrieji reikalavimai darbams: 2.1. rangovas privalo vykdyti darbus veikiančioje gydymo įstaigoje, laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų, parengti ir pasirašyti su užsakovu atliekamų darbų organizavimo projektą, kuriame būtų numatyta remonto darbų metu apsauga nuo triukšmo, kvapų ir dulkių bei darbų atlikimas gydymo įstaigos nedarbo metu. 2.2. rangovas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus); 2.3. rangovas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis ir gaminiais; 2.4. vykdant darbus rangovas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į remontuojamas patalpas nepateks pašaliniai asmenys; 2.5. rangovas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Patalpos, kuriose buvo vykdomi remonto darbai, turi būti perduodamos pilnai išvalytos; 2.6. darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės - jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių pažeidimus ar apgadinimus; 2.7. rangovas darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas 3.1 Numatomų atlikti darbų apimtys: V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, unikalus pastato numeris 3494-0023-9016, paprastasis remontas patalpoje Nr. 3-10 Eilės Nr.; Darbų aprašymai; Mato Vnt.; Kiekis (kiekiai preliminarūs). Langų betoninių palangių demontavimas; Vnt.; 2,00. Ventiliacijos grotelių demontavimas; Vnt.; 1,00. PVC grindų dangos nuėmimas; Kv. m.; 15,30. Praustuvo demontavimas; Vnt.; 1,00. Patalpos vidaus špižinio kanalizacijos vamzdyno demontavimas; Vnt.; 1,00. Šviestuvų demontavimas; Vnt.; 4,00. Sienų plytelių išardymas; Kv.m.; 2,25. Vidaus durų demontavimas; Vnt.; 1,00. Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų el. jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas; Vnt.; 4,00. Langų palangės 1100x 300 mm. , laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės (MDP) su apvaliomis briaunomis, spalva balta ir montavimas; Vnt.; 2,00. Plieninės vidaus durys (1100x 2050) ir montavimas Durų specifikacija: - durų varčia 40 mm.(0,6 mm. cinkuota skarda), iš trijų pusių storas falcas, varčia su koriniu užpildu. - durų stakta kampinė, suvirinta iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5 mm. storio, su dviem vyrio viršutinėmis dalimis - spalva balta; Durys komplektuojamos su rankenomis, spynomis, tarpinėmis, vyriais ir apvadais. Durų furnitūra užsakoma suderinus su Užsakovu.; Vnt.; 1,00. Šviestuvai LED 600x 600 mm. ir montavimas; Vnt.; 4,00. Praustuvas (ne mažiau 600 mm.) su santechnikos įranga ir spintele bei montavimas, sienos virš praustuvo apklijavimas naujomis plytelėmis (1,5 kv.m.); Vnt.; 2,00. Naujo vidaus kanalizacijos vamzdyno (iš 50 mm.) įrengimas iš PVC, sujungiant su esančiais špižiniais vamzdynais.; Vnt.; 1,00. Naujos kanalizacijos atšakos į patalpos vidurį įrengimas iš 32 mm. PVC vamzdžių; M.; 5,00. Naujos šalto vandens linijos įrengimas į patalpos vidurį.; M.; 5,00. Išgręžti sienoje 70 mm. skyles, kai sienos storis 500 mm.; Vnt.; 2,00. „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas.; Kv.m.; 15,30. Sienų vidinių paviršių gruntavimas voleliu; Kv.m.; 45,27. Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus; Kv.m.; 45,27. Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,27. Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,27. Grindų pagrindo išlyginimas naudojant sausus mišinius; Kv.m.; 15,30. Homogeninės vinilinės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (M2 padengto ploto) kai danga vienos spalvos. Slidumo koeficientas R9, bendras storis (EN 428) 2 mm, klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) – klasė 34. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos spalvos suderinamos su Užsakovu.; Kv.m.; 16,85. Špižinių radiatorių dažymas 2 kartus; Vnt.; 2,00. Ventiliacijos grotelės ir įrengimas; Vnt.; 1,00. Kompiuterinio kabelio ir telefono laido tiesimas vagose; m.; 20,00. Laidų tiesimas šviestuvams pajungti 3x 1,5 mm.; m; 10,00. Laidų tiesimas rozetėms vagose 3x 2,5 mm. vagose; m.; 20,00. Elektros rozetės ir jų montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 8,00. Kompiuterinio kištukinio lizdas ir jo montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. Telefono kištukinio lizdas ir jo montavimas ,kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. El. jungiklis dvipolis ir jo montavimas , kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. El. paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas; Vnt.; 1,00. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu; t; 1,00. Patalpoje Nr. 3-25 Eilės Nr.; Darbų aprašymai; Mato Vnt.; Kiekis (kiekiai preliminarūs). 1.; Langų betoninių palangių demontavimas; Vnt.; 2,00. 2.; Ventiliacijos grotelių demontavimas; Vnt.; 1,00. 3.; PVC grindų dangos nuėmimas; Kv.m.; 11,04. 4.; Praustuvo demontavimas; Vnt.; 1,00. 5.; Šviestuvų demontavimas; Vnt.; 2,00. 6.; Vidaus durų demontavimas; Vnt.; 1,00. 7.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų el. jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas; Vnt.; 4,00. 8.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų telefono tinklo laidų sujungimui durelių demontavimas; Vnt.; 1,00. 9.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų telefono tinklo laidų sujungimuinaujų varstomų durelių iš PVC įrengimas(300x 300 mm.); Vnt.; 1,00. 10.; Langų palangės 1050x 300 mm. , laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės (MDP) su apvaliomis briaunomis, spalva balta ir montavimas; Vnt.; 2,00. 11.; Šviestuvai LED 600x 600 mm. ir montavimas; Vnt.; 2,00. 12.; Praustuvas (ne mažiau 500 mm.) su santechnikos įranga ir spintele bei montavimas, sienos virš praustuvo apklijavimas naujomis plytelėmis (1,5 kv. m.); Vnt.; 1,00. 13.; „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas.; Kv.m.; 11,04. 14.; Grindų pagrindo išlyginimas naudojant sausus mišinius; Kv.m.; 11,04. 15.; Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus; Kv.m.; 41,28. 16.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 41,28. 17.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 41,28. 18.; Homogeninės vinilinės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (M2 padengto ploto) kai danga vienos spalvos. Slidumo koeficientas R9, bendras storis (EN 428) 2 mm, klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) – klasė 34. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos spalvos suderinamos su Užsakovu.; Kv.m.; 12,41. 19.; Špižinių radiatorių dažymas 2 kartus; Vnt.; 2,00. 20.; Ventiliacijos grotelės ir įrengimas; Vnt.; 1,00. 21.; Laidų tiesimas šviestuvams pajungti 3x 1,5 mm.; m; 10,00. 22.; Laidų tiesimas rozetėms vagose 3x 2,5 mm. vagose; m.; 20,00. 23.; Elektros rozetės ir jų montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 8,00. 24.; El. jungikliai ir jų montavimas , kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 25.; El. paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas; Vnt.; 2,00. 26.; Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu; t; 1,00. Patalpoje Nr. 3-26 Eilės Nr.; Darbų aprašymai; Mato Vnt.; Kiekis (kiekiai preliminarūs). 1.; Langų betoninių palangių demontavimas; Vnt.; 2,00. 2.; Ventiliacijos grotelių demontavimas; Vnt.; 1,00. 3.; PVC grindų dangos nuėmimas; Kv.m.; 13,94. 4.; Praustuvo demontavimas; Vnt.; 1,00. 5.; Šviestuvų demontavimas; Vnt.; 5,00. 6.; Sienų plytelių išardymas; Kv.m.; 1,62. 7.; Vidaus durų demontavimas; Vnt.; 1,00. 8.; Potinkinių metalinių dėžučių, skirtų el. jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas; Vnt.; 3,00. 9.; Langų palangės 1050x 300 mm. , laminuotos, iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės (MDP) su apvaliomis briaunomis, spalva balta ir montavimas; Vnt.; 2,00. 10.; Plieninės vidaus durys (1100x 2050) . ir montavimas Durų specifikacija: - durų varčia 40 mm.(0,6 mm. cinkuota skarda), iš trijų pusių storas falcas, varčia su koriniu užpildu. - durų stakta kampinė, suvirinta iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5 mm. storio, su dviem vyrio viršutinėmis dalimis - spalva balta; Durys komplektuojamos su rankenomis, spynomis, tarpinėmis, vyriais ir apvadais. Durų furnitūra užsakoma suderinus su Užsakovu.; Vnt.; 1,00. 11.; Šviestuvai LED 600x 600 mm. ir montavimas; Vnt.; 4,00. 12.; Praustuvas (ne mažiau 500 mm.) su santechnikos įranga ir spintele bei montavimas, sienos virš praustuvo apklijavimas naujomis plytelėmis (1,00kv.m.); Vnt.; 1,00. 13.; „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas.; Kv.m.; 13,94. 14.; Sienų vidinių paviršių gruntavimas voleliu; Kv.m.; 45,30. 15.; Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus; Kv.m.; 45,30. 16.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,30. 17.; Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Kv.m.; 45,30. 18.; Vidaus durų dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (spalvą parinks užsakovas); Vnt.; 1,00. 19.; Grindų pagrindo išlyginimas naudojant sausus mišinius; Kv.m.; 13,94. 20.; Homogeninės vinilinės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (M2 padengto ploto) kai danga vienos spalvos. Slidumo koeficientas R9, bendras storis (EN 428) 2 mm, klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) – klasė 34. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos spalvos suderinamos su Užsakovu.; Kv.m.; 16,85. 21.; Špižinių radiatorių dažymas 2 kartus; Vnt.; 2,00. 22.; Ventiliacijos grotelės ir įrengimas; Vnt.; 1,00. 23.; Kompiuterinio kabelio ir telefono laido tiesimas vagose; m.; 20,00. 24.; Laidų tiesimas šviestuvams pajungti 3x 1,5 mm.; m; 5,00. 25.; Laidų tiesimas rozetėms vagose 3x 2,5 mm. vagose; m.; 20,00. 26.; Elektros rozetės ir jų montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 8,00. 27.; Kompiuterinio kištukinio lizdas ir jo montavimas, kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 28.; Telefono kištukinio lizdas ir jo montavimas ,kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 29.; El. dvipolis jungiklis ir jo montavimas , kai instaliacija paslėptoji; Vnt.; 1,00. 30.; El. paskirstymo dėžučių dangtelių keitimas; Vnt.; 2,00. 31.; Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu; t; 1,00. |
| Pirkimas į dalis neskaidomas Darbus atlikti adresu: V. Kudirkos g. 1; Anykščiai; VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. Darbus atlikti per 2 mėnesius, su galimybe pratęsti darbų atlikimą vienam mėnesiui nuo sutarties pasirašymo dienos. Papildoma informacija: Vykdomas žaliasis pirkimas: Pirkėjas šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiu („pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija,  pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Perkančiosios organizacijos pavadinimas

## PASIŪLYMAS

Paprastojo remonto darbai

(Data)

____________________

(Vieta)

- Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, įmonės kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Informacija apie ūkio subjektus ir subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus)

Subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pavadinimas | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, subtiekėjui ar subteikėjui aprašymas | Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma jei ūkio subjektas vykdys sutartį) |
| --- | --- | --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis* | Mato vieneto kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paprastojo remonto darbai, (pagal pateikiamą lokalinę sąmatą). | Vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Iš viso kaina be PVM, Eur |  |  |  |  |
| 3. | PVM, Eur |  |  |  |  |
| 4. | Iš viso kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |

*Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti maksimalios prekių, paslaugų ar darbų apimties. Bendra prekių, paslaugų ar darbų kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_______________________________________________________________________________________________.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos nurodytos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į aukščiau nurodytą  kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

- Kita informacija

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali** |
| --- | --- | --- | --- |

** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Sutinkame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Pasiūlymas galioja_______________ (Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta PD).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai, sąlygos, terminai“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

PRIDEDAMAS PRIE PIRKIMO ATSKIRAS PRIEDAS PAVADINIMU „SUTARTIES PROJEKTAS“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.