TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„PROJEKTO „ONKOLOGINIŲ LIGŲ ANKSTYVOSIOS

DIAGNOSTIKOS PROGRAMŲ BANDOMOSIOS VEIKLOS VYKDYMAS,

PROJEKTO NR. 09-063-P-0001

SAVARANKIŠKO ĖMINIO ŽPV TYRIMUI ĖMIKLIO  PIRKIMUI

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

Techninė specifikacija yra skirta pateikti bendrą informaciją ir reikalavimus dėl Perkančiosios organizacijos savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklio pirkimo.

„Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos Perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1. prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių ( prekės pristatomos ne piko metu).

  - Užsakovas

    - Perkančioji organizacija:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, Kaunas, LT-50161 Kaunas, Lietuvos Respublika

Informacija apie Perkančiąją organizaciją galima rasti internete adresu: https://www.kaunoklinikos.lt/

  - Prekės Tiekėjas

Ūkio subjektas, kuris teiks Perkančiajai organizacijai  savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklius

ir kuris viešojo pirkimo būdu bus atrinktas teikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas prekes.

- PIRKIMO TIKSLAS

  - Šioje techninėje specifikacijoje aprašytas prekės pirkimo tikslas – savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklio pirkimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –   savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis.

| Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis | Vnt. | 6000 |

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimas ( pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis turi būti sterilus. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklio kotelis turi turėti žymą iki kurios vietos ėmiklis įvedamas į makštį. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis yra sausas t.y. dedamas į konteinerį be terpės. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis turi būti supakuotas į individualią pakuotę. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis turi turėti burbulinės plėvelės maišelį . |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmikliu paiimtas ėminys tinkamas siųsti paštu. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis pakuotėje turi turėti gamintojo pateiktą paėmimo instrukciją. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis yra validuotas paimti ėminį pačiai pacientei (angl. self-sampling). |  |
|  | Ėminys paimtas savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmikliu išlieka stabilus 4–30 °C temperatūroje ne mažiau kaip 4 savaites. |  |
|  | Savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklis patvirtintas naudojimui su išvardintomis ŽPV tyrimo sistemomis: Anyplex II HPV HR detection assay (Seegene); Cobas 4800 HPV test (Roche), BD Onclarity HPV Assay (Becton Dickinson). |  |

- KITI  REIKALAVIMAI

5.1 Tiekėjas privalo pristatyti savarankiško ėminio ŽPV tyrimui ėmiklius nurodytu adresu, nereikalaujant papildomų Perkančiosios Organizacijos lėšų.

- PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI

6.1  Prekių pristatymo terminas: 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.