Pirkimas

Avariniai darbai vandentiekio ir nuotekų tinkluose ID. 1588935

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 2

2025-03-24

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-03-20 13:41 CVP IS pranešimu ID 120715 Pirkimų darbų žiniaraštyje lyginant tos pačios grupės įkainius pastebėta, kad maksimalus darbų įkainis atliekant darbus naudojant mažesnio diametro vamzdį yra didesnis už maksimalų darbų įkainį atliekant darbus naudojant didesnio diametro vamzdį. Prašome pakoreguoti žiniaraščio eilutes 31.4 ir 31.5 arba šių eilučių maksimalius įkainius. | Žiniaraščio „I Tinklų remontas“ pozicijų Nr. 31.4 ir Nr. 31.5 nustatytos maksimalių įkainių vertės nurodytos teisingai, tačiau dėl redakcinės klaidos yra nekorektiški aprašymai stulpelyje Nr. 2 (darbų pavadinimas). Dėl pastebėto netikslumo tarpusavyje sukeičiami žiniaraščio pozicijų Nr. 31.4 ir Nr. 31.5. stulpelių Nr. 2 (darbų pavadinimas) aprašai. Po pataisymo žiniaraščio pozicijos Nr. 31.4 stulpelio Nr. 2 aprašas pataisomas į ,,Ø/OD 225 (esamas Ø200)“, nustatyto maksimalaus įkainio nekeičiant, o žiniaraščio pozicijos Nr. 31.5 stulpelio Nr. aprašas pataisomas į ,,Ø/OD 250 (esamas Ø200)“, nustatyto maksimalaus įkainio nekeičiant. Pateikiama Priedėlis Nr.1. Darbų žiniaraštis aktuali redakcija 2025-03-24. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-03-23 21:21 CVP IS pranešimu ID 123079 Priedėlyje Nr. 1 Darbų žiniaraštis 2025 (aktuali redakcija 2025-03-18) 36.2 eilutėje ketinio liuko, kurio apkrova D600 kaina šiuo metu rinkoje yra didesnė nei Jūsų nurodytas maksimalus įkainis 315 Eur be PVM. Prašome padidinti šio įkainio maksimalią vertę Eur be PVM. | Žiniaraščio „II Šulinių remontas“ pozicijoje Nr. 36.2 nurodyta apkrovos klasė D400, o maksimalaus įkainio vertė 300 eur be PVM. Maksimalus įkainis 315 eur be PVM yra nurodytas sekančioje pozicijoje Nr. 36.3. Žiniaraščio pozicijų Nr. 36.2 ir Nr. 36.3 nustatytų maksimalių verčių neplanuojame taisyti, apklausus tiekėjus nebuvo gauta pastabų, kad kaina yra neadekvati, taip pat bendrovės kitose sutartyse analogiškas įkainis neviršija šiame pirkime nustatytos maksimalios vertės. Pažymime, kad perkantysis subjektas atliko rinkos konsultacijos procedūrą, kuriai pasibaigus nebuvo sulaukta jokių pastabų. Norime tik patikslinti, kad žiniaraščio pozicijoje Nr. 36.3 buvo nekorektiškai nurodyta apkrovos klasė. Nekorektiškai nurodytą apkrovos klasę D600, taisome į E600. Pateikiama Priedėlis Nr.1. Darbų žiniaraštis aktuali redakcija 2025-03-24. |

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr.1. Darbų žiniaraštis 2025 (aktuali redakcija 2025-03-24).