Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą.

1 Klausimas.

Techninio projekto brėžinyje UL-22-0035-01-TP-BD/S.B-02 automobilių stovėjimo aikštelėje yra numatyta paženklinti stovėjimo vietas. Tačiau darbų kiekių žiniaraštyje šio darbo nėra. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį įtraukiant šį darbą.

Atsakymas.

Techninio projekto Techninėje specifikacijoje  4. TS 04 Eismo organizavimo darbai  4.2. p. „Horizontalusis ženklinimas“ ir   brėžinyje UL-22-0035-01-TP-BD/S.B-02 yra numatytas stovėjimo vietų ženklinimas.

Šiuos darbus reikia įvertinti  Pirkimo sąlygų 7 priedo „Veiklų sąrašas“ 2.8 eil. Eismo organizavimo darbai. Kelio ženklų įrengimas. Kelio dangos horizontalusis ženklinimas.

Patikslintos AS_ specialiosios sąlygos 2 versija  pridedamos.

Pagarbiai,