## kiekiu ziniarastis
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (Varėnos rajono savivaldybei priklausančių būstų remonto darbai )
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1. Šildymo. šalto ir karšto vandens sistemų įrengimas ir remontas
| 1.1 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 50 mm skersmens, atskirų ruožų keitimas | m | 10
| 1.2 | Reguliuojamos, uždaromosios ir apsauginės armatūros, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 5
| 1.3 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 5
| 1.4 | Kieto kuro katilų iki 25 KW keitimas į ketinį kieto kuro katilą su prijungimu | vnt. | 1
| 1.5 | Cirkuliacinių siurblių, kurių sąlyginis diametras iki DN 32 įrengimas | vnt. | 2
| 1.6 | Tūrinio elektrinio vandens šildytuvo iki 100 ltr. talpos montavimas | vnt. | 4
| 1.7 | Šildymo, karštojo arba šaltojo vandens sistemų vamzdynų keitimas, kai DN iki 25 | m | 40
| 1.8 | Šildymo, karštojo arba šaltojo vandens sistemų vamzdynų keitimas, kai DN iki 50 | m | 10
| 1.9 | Balansavimo, termostatinių ir vandens išleidimo ventilių įrengimas, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 5
| 1.10 | Balansavimo, termostatinių ir vandens išleidimo ventilių įrengimas, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 3
| 1.11 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 25
| 1.12 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5
| 1.13 | Šildymo radiatorių pakeitimas iki 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais | vnt. | 6
| 1.14 | Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt. | 10
| 1.15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais, kai izoliacijos storis iki 10 mm | m | 10
| 1.16 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm | m | 10
2. Sanitarinių prietaisų įrengimas ir remontas
| 2.1 | Plautuvių ir praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | vnt. | 5
| 2.2 | Vandens maišytuvų ir čiaupų prie sanitarinių prietaisų įrengimas arba keitimas | vnt. | 10
| 2.3 | Sanitarinių prietaisų sifonų keitimas | vnt. | 10
| 2.4 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas arba montavimas,gręžiant grindyse skyles | vnt. | 5
| 2.5 | Vonių įrengimas su sifonu ir prijungimo darbais | vnt. | 2
| 2.6 | Dušo kabinų kabinų įrengimas su įrengimo darbais | vnt. | 5
3. Elektros įrangos montavimas ir remontas
| 3.1 | Įvadinių paskirstymo skydų remontas | vnt. | 7
| 3.2 | Butų apskaitos paskirstymo skydų remontas | but. | 10
| 3.3 | Automatinių jungiklių keitimas | vnt. | 60
| 3.4 | Vagų iškirtimas, el. kabelių tiesimas ir užtaisymas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | m | 20
| 3.5 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos su el. kabelių sumontavimo darbais | m | 30
| 3.6 | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m | 200
| 3.7 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (lempų lizdai, jungikliai ir kištukiniai lizdai) | vnt. | 100
| 3.8 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas | vnt. | 15
| 3.9 | Perdegusių halogeninių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt. | 15
| 3.10 | Optinių jutiklių įrengimas/keitimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 5
| 3.11 | El. gedimo nustatymas ir elektros grandinės atstatymas | val. | 45
| 3.12 | Dokumentų ESO parengimas ir pateikimas sąlygų keitimui arba objekto prijungimui prie elektros tinklų | kompl. | 7
4. Buitinio nuotakyno sistemos remontas
| 4.1 | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 40
| 4.2 | Pastato buitinio nuotakyno fasoninių detalių keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm. | vnt. | 50
| 4.3 | Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 50
| 4.4 | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm (1 sandūra) | vnt. | 15
| 4.5 | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis arba gipskartonio plokštėmis | m2 | 20
5. Lubų. sienų ir grindų įrengimo ir remonto darbai
| 5.1 | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš dviejų pusių | m2 | 30
| 5.2 | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas | m2 | 40
| 5.3 | Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos mūrinės, betoninės | m2 | 35
| 5.4 | Angokraščių įrengimas ar atstatymas (remontas) | m | 80
| 5.5 | Keraminių plytelių sienų dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles | m2 | 80
| 5.6 | Keraminių plytelių grindų dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles | m2 | 45
| 5.7 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (sieniniai paviršiai) | m2 | 200
| 5.8 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (lubiniai paviršiai) | m2 | 100
| 5.9 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (grindų paviršiai) | m2 | 80
| 5.10 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (langų paviršiai) | m2 | 8
| 5.11 | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (durų paviršiai) | m2 | 35
| 5.12 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas struktūriniais dažais (m2 sienos be angų) | m2 | 50
| 5.13 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (parapetų, stogelių paviršiai) | m2 | 30
| 5.14 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai) | m2 | 15
| 5.15 | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas lentos | m | 30
| 5.16 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant dalį plytų, kai sienos storis 1/2 plytos | m2 | 80
| 5.17 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant dalį plytų kai siena 0,25 m. storio | m3 | 3
| 5.18 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant dalį plytų kai siena iki 0,51 m. storio | m3 | 5
| 5.19 | Karkasinių izoliuotų pertvarų, kurių storis iki 0,15 m. įrengimas, aptaisant OSB ir GKP | m2 | 80
| 5.20 | Karkaso apkalimas apdailinėmis medžiagomis | m2 | 70
| 5.21 | Sienų apmušalų klijavimas | m2 | 300
6. Langų ir durų įrengimas
| 6.1 | Plastiko varstomų langų su palangėmis įrengimas | m2 | 35
| 6.2 | Plastiko nevarstomų langų su palangėmis, įrengimas | m2 | 35
| 6.3 | Plastikinio balkono įstiklinimo įrengimas, kai apatinė dalis užpildoma užpildu, o varstoma dalis sudaro iki 1/6 bloko dalies | m2 | 20
| 6.4 | PVC profilio vidaus durų įrengimas | m2 | 8
| 6.5 | Laminuotų vidaus durų įrengimas | vnt. | 10
| 6.6 | Vidaus patalpų (laiptinių) šarvo tipo durų įrengimas | vnt. | 6
| 6.7 | Lauko durų įrengimas (šarvo tipo) | vnt. | 3
| 6.8 | Sandėliukų ir kt. ūkinių patalpų lentinių durų įrengimas | vnt. | 8
7. Plokščiųjų ir šlaitinių stogų remontas
| 7.1 | Gegnių, murlotų, sijų, ilginių ir kt. gamyba ir montavimas | m3 | 5
| 7.2 | Šlaitinių stogų lentų paklotų atskirų vietų keitimas, kai paklotas ištisinis | m2 | 20
| 7.3 | Stogo antikondensacinės /difuzinės plėvelės montavimas | m2 | 90
| 7.4 | Šlaitinių stogų keitimas skardos lakštais | m2 | 70
| 7.5 | Šlaitinių stogų atskirų skardos lakštų keitimas | m2 | 15
| 7.6 | Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas | m2 | 40
| 7.7 | Šlaitinių stogų keitimas beasbesčio šiferio lakšatais | m2 | 80
| 7.8 | Šlaitinių stogų atskirų šiferio lakštų keitimas (remontas) naudojant esamus šiferio lakštus | m2 | 20
| 7.9 | Šlaitinių stogų atskirų šiferio lakštų keitimas (remontas) naudojant naudotus šiferio lakštus | m2 | 20
| 7.10 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo) | m2 | 40
| 7.11 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas) | m2 | 20
| 7.12 | Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas | m2 | 30
| 7.13 | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais (skardos lenktais profiliais) | m | 30
| 7.14 | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis, kai vėjalentės skardos lakštų | m | 50
| 7.15 | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) atskirų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis, kai stogai gabalinių medžiagų | m | 30
| 7.16 | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis, kai dangos plotis 0,40 m | m | 30
| 7.17 | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis (stogų dangų prijungimai prie dūmtraukių ir sienų) | m | 40
| 7.18 | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais | m | 30
| 7.19 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais | m | 40
| 7.20 | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas pagamintais elementais | vnt. | 40
| 7.21 | Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis iki 1,6 m | m2 | 10
8. Grindų įrengimo ir remonto darbai
| 8.1 | Lentinių grindų atskirų vietų keitimas | m2 | 20
| 8.2 | Linoleumo ar laminato grindų remontas, keičiant atskiras vietas | m2 | 30
| 8.3 | Linoleumo dangos įrengimas, pritvirtinant grindjuostes | m2 | 70
| 8.4 | Laminuotų grindų įrengimas, pritvirtinant grindjuostes | m2 | 100
| 8.5 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,5 m2 | m2 | 20
| 8.6 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 | m2 | 20
| 8.7 | Medinių konstrukcijų (gulekšnių, sijų, karkaso ir pan.) įrengimas | m3 | 8
9. Langų ir durų remonto darbai
| 9.1 | Apvadų keitimas | m | 45
| 9.2 | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (įleidžiamos spynos) | vnt. | 15
| 9.3 | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (pakabinamos spynos) | vnt. | 10
| 9.4 | Langų apkaustų keitimas (langų rankenos ir kt. mechanizmai) | vnt. | 20
| 9.5 | Durų apkaustų keitimas (vyriai ir kt mechanizmai) | vnt. | 20
| 9.6 | Išdaužtų stiklo paketų keitimas duryse, kai paketas sumontuotas be stiklajuosčių | m2 | 8
| 9.7 | Išdaužtų stiklų languose keitimas | m2 | 6
| 9.8 | Langų rėmų sandarinimas, priklijuojant tarpiklį | m | 20
| 9.9 | Durų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį prie varčios arba staktos | m | 30
| 9.10 | Avarinis durų atidarymas ir spynų remontas (keitimas) | Kompl. | 2
10. Krosnių. kaminų ir ventiliacijos kanalų remonto darbai
| 10.1 | Kamino antgalių viršaus permūrijimas (iširusio kamino mūrinio iki 4 eilių išardymas), pridedant iki 50% naujų plytų, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt. | 8
| 10.2 | Kaminų ant stogo su vienu 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas | m | 4
| 10.3 | Kamino gaubtų pagaminimas ir keitimas, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt. | 4
| 10.4 | Šildymo krosnių pado, pakuros ir traukos angų mažas remontas | vnt. | 8
| 10.5 | Aptaisytų krosnių išardymas | m3 | 8
| 10.6 | Apšildomųjų neaptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas | m3 | 8
| 10.7 | Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm | m2 | 20
| 10.8 | Aptaisytų krosnių pakurų durelių pakeitimas | vnt. | 7
| 10.9 | Aptaisytų krosnių sklendžių pakeitimas | vnt. | 7
| 10.10 | Ardynų pakeitimas | vnt. | 7
| 10.11 | Aptaisytų krosnių traukos arba valymo durelių pakeitimas | vnt. | 7
| 10.12 | Orkaičių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos | vnt. | 7
| 10.13 | Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos | vnt. | 3
| 10.14 | Šildomųjų krosnių kanalų valymas | m | 20
| 10.15 | Kaminų ir ventiliacijos kanalų valymas | m | 30
| 10.16 | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams arba lizdams | m | 30
11. Kiti darbai
| 11.1 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų, jų išvežimas ir utilizavimas | t | 3
| 11.2 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 6
| 11.3 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 12
| 11.4 | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | 100 m2 | 1
| 11.5 | Paviršių nuvalymas nuo pelėsio ir padengimas antipelėsiniu gruntu | m2 | 30
| 11.6 | Darbams, kurie nepatenka į sąrašą, taikomas darbuotojo darbo valandos įkainis* | val. | 250
12. Transportas (užmiestyje)**
| 12.1 | Lengvieji automobiliai | km | 3000
| 12.2 | Krovininiai automobiliai iki 3,5 t | km | 800
Iš viso be PVM. EUR
PVM, 21%
Iš viso su PVM, EUR
Pastabos: * - šis įkainis taikomas darbams, kurie nėra aprašyti 1.1-1.16, 2.1-2.6, 3.1-3.12, 4.1-4.5, 5.1-5-21, 6.1-6.8, 7.1-7.21, 8.1-8.7, 9.1-9.10, 10.1-10.16, 11.1-11.5 eilutėse. ** - šis įkainis taikomas, kai užsakyta darbų vertė objekte yra mažesnė kaip 200 eurų arba, kai į objektą transportuojamos medžiagos darbams, kurie nėra aprašyti 1.1-1.16, 2.1-2.6, 3.1-3.12, 4.1-4.5, 5.1-5-21, 6.1-6.8, 7.1-7.21, 8.1-8.7, 9.1-9.10, 10.1-10.16, 11.4-11.5 eilutėse, atlikti.