Pirkimo sąlygų 2 priedas

KAUNO R. RINGAUDŲ PRADINĖS MOKYKLOS BLOKUOJAMO

KORPUSO PRIE ESAMO PASTATO (GAMINIO) GĖLIŲ G. 2,

RINGAUDŲ K., RINGAUDŲ SEN.  STATYBOS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos blokuojamo korpuso prie esamo pastato (gaminio) Gėlių g. 2, Ringaudų k., Ringaudų sen. statybos projekto parengimo paslaugos (toliau – paslaugos), kurios apima:

  - tyrimų atlikimą;

  - techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas;

  - architektūrinio projekto rengimo paslaugas;

  - vizualinio (3 vnt, 3D forma) projekto rengimo paslaugas;

  - projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas;

  - statybos leidimo gavimo paslaugas;

  - techninio darbo projekto rengimo paslaugas;

  - statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

- Paslaugos turi būti teikiamos pagal Užsakovo pateiktus priešprojektinius pasiūlymus (pridedama),  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų galiojančius reikalavimus.

- Paslaugos apima:

  - Toponuotrauka;

  - Geologija;

  - Projektiniai pasiūlymai (3 vnt.);

  - Projektavimas:

    - Bendroji dalis;

    - Architektūrinė dalis;

    - Konstrukcijos;

    - Vidaus ir lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimas;

    - Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas;

    - Šilumos gamyba;

    - Elektrotechnika;

    - Elektroniniai ryšiai;

    - Apsauginė signalizacija;

    - Gaisrinė signalizacija;

    - Procesų valdymas ir automatizacija;

    - Gaisrinė sauga;

  - Vizualizacijos (kiekvienam projektiniam pasiūlymui 3D);

  - Statybos leidimas.

- Reikiamą kvalifikaciją siūlomoms paslaugoms teikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis (pagal LR Statybos įstatymo 24 str.).

- Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė  į paslaugų trukmę įskaičiuojama, atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

- Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) (toliau – Aprašas) 4.1 punktą):  (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);

II. REIKALAVIMAI TYRIMŲ ATLIKIMUI

- Paslaugų teikimo metu atlikti Užsakovo nurodytų techninėje užduotyje ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus statybinius tyrimus:

  - Inžineriniai geodeziniai tyrimai.

  - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

  - Esamų statinių tyrimai (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai).

  - Kiti tyrimai, nurodyti techninėje užduotyje ar privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.

- Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR Statybos įstatymo nuostatas.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIŲ SIŪLYMŲ RENGIMUI

- Statinio projektiniai siūlymai ir statinio techninė (projektavimo) užduotis rengiama vadovaujantis galiojančiomis STR nuostatomis.

- Tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas) atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant projektinius pasiūlymus, procedūras.

III. REIKALAVIMAI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR  TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

- Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis aktualia redakcija Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. Statinio projektas yra kapitalinio remonto rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) pastatą, projektas.

- Architektūrinis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. Statinio projektas yra kapitalinio remonto rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) pastatą, projektas.

- Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Atitinkamas parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

- Statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti  tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).

- Tiekėjas užsakovui pateikia 3 (tris) suderintus ir patvirtinus projekto popierinius egzempliorius bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje.

- Vadovaujantis STR ir Statybos įstatymo nuostatomis tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą tretiesiems asmenims.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

- Tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą visos rekonstrukcijos ir statybos darbų metu, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą Statybos įstatyme ir STR, projekto vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje.

V. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

- Paslaugų teikimo terminas apima visus projektavimo etapus, statybą leidžiančių dokumentų gavimą.

- Tiekėjas įsipareigoja atsakyti į ekspertizę atliekančių subjektų pastabas ir pataisyti bet kurį jo rengtą dokumentą pagal ekspertizės išvadas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klausimų / pastabų gavimo.

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar esamam mokyklos pastatui šiluma tiekiama miesto šilumos tinklais ar yra įrengta vietinė katilinė? | Įrengta vietinė katilinė. |
| 2 | Ar priestatui projektuoti naują šilumos punktą ar modernizuoti esamo pastato šilumos punktą ir šiluma priestatui būtų tiekiama iš esamo mokyklos pastato? | Įvertinti vietoje, trūkstant vietos (patalpos ploto) esamo šilumos punkto modernizavimui - projektuoti naują šilumos punktą. |