`

| Tiekėjams pagal sąrašą CVP IS priemonėmis | 2025 m. kovo 25 d. |
| --- | --- |

# DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių elektros energijos ir šilumos gamybos įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos pirkimą (CVP IS pirkimo numeris - 1335954) (toliau – Pirkimas) atviro konkurso būdu, teikia atsakymą į gautą klausimą.

Pirkėjas teikia Tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

UAB „Vilniaus vandenys“	Tel. 19118

Spaudos g. 8-1	info@vv.lt 05132 Vilnius	www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849

PVM kodas LT205458414

Registrų centras Registro tvarkytojas

| Eil. Nr. | Klausimų pateikimo data | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2025-03-12 | Kiek mums yra žinoma kogeneraciniai įrenginiai vietoje valdymo sistemų TEM turi naujas sistemas E2CON-TE. Techninio aptarnavimo paslaugų teikimui (parametrų korekcijai, funkciniam testavimui, alyvos keitimui ir t.t.) būtina licencijuota programinė įranga, o nuotoliniam prisijungimui prie įrenginių būtina vpn prieiga, kurią suteikia tik valdymo sistemos E2CON-TE gamintojas. Be šių priemonių techninis jėgainių aptarnavimas tampa sunkiai įmanomas. Ar perkančioji organizacija numačiusi tiekėjui suteikti minėtas priemones ar jomis turi pasirūpinti tiekėjas pateikdamas atitinkamus įrodymus ? | Paslaugos Pirkėjas neplanuoja pats įsigyti nurodytų VPN paslaugų bei programinės įrangos. Visomis reikalingomis įrenginių aptarnavimo priemonėmis turės pasirūpinti Tiekėjas. Visų įrangos aptarnavimui skirtų priemonių diegimas turi būti suderintas su Pirkėjo atstovais. Esant poreikiui, pagal galimybes Pirkėjas gali reikalauti prisijungti prie minėtų valdymo sistemų ir peržiūrėti tvarkomus duomenis. |

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

*Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS