PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

2025-03-25

Klausimas:

Prašome patikslinti ar punkto 8.1 „Sistemos valdymas“ reikalavimas – „Suderinta su siūlomu generatoriumi“ turi būti suprantamas kaip dūmų ištraukimo sistemos automatinis įsijungimas pradėjus veikti siūlomam generatoriui.

Atsakymas:

Taip, dūmų ištraukimo sistema turi turėti galimybę automatiškai įsijungti, pradėjus elektrochirurginį pjovimą ar koaguliaciją

____________________