TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA/Perkančioji organizacija/Užsakovas).

- Pirkimo objektas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centrinių rūmų WC įrengimo ir paprastojo patalpų remonto rangos darbai (toliau – Darbai):

  - paprastojo patalpų  remonto darbai, pagal parengtą Mokslo paskirties pastato (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centrinių rūmų) Gedimino pr. 42, Vilniaus m. sav. patalpos pažymėjimas plane 3-23,( plotas 27,41 kv.m.) paprastojo remonto projektą (pridedama 25 lapai).

  - paprastojo patalpų  remonto darbai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centrinių rūmų Gedimino pr. 42, Vilniaus m. sav. patalpų  kabinetų: 99 (pažymėjimas plane 1-22 plotas 9,45 kv.m.), 100 (pažymėjimas plane 1-23, plotas 10,28 kv.m.),104 (pažymėjimas plane 1-24, plotas 9,00 kv.m.) 106 (pažymėjimas plane 1-26, plotas 11,24 kv.m.), 107 (pažymėjimas plane 1-27, plotas 21,63 kv.m.), 108 (pažymėjimas plane 1-28, plotas11,79 kv.m.), 115 (pažymėjimas plane 1-9, plotas 9,82 kv.m.), 116 (pažymėjimas plane 1-30, plotas 16,37 kv.m.), 117 (pažymėjimas plane 1-31, plotas 12,68 kv.m.), 118 a (pažymėjimas plane 1-33, plotas 11,67 kv.m.), 118 (pažymėjimas plane 1-34, plotas 13,08 kv.m.), 119 (pažymėjimas plane 1-35, plotas 13,44 kv.m.), 121 (pažymėjimas plane 1-37 plotas 16,95 kv.m.), 204 (pažymėjimas plane 2-5, plotas 25,89 kv.m.).

- Adresas: Gedimino pr. 42 Vilniaus m sav.,  unikalus pastato Nr. 1094-0084-4011.

- Statinių grupės sudėtis: negyvenamieji pastatai, pogrupis mokslo paskirties pastatai (7.11 nekeičiama).

- Statinio statybos rūšis: patalpų paprastasis remontas.

- Statinio kategorija: ypatingas statinys.

- Objekto statusas kultūros paveldo registre: Nėra

- Darbai atliekami nuo 2025 m. liepos 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 22  d. imtinai.

- Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip  5 darbo dienomis.

- Per šį terminą Darbai privalo būti baigti bei išvežtos statybinės šiukšlės. Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos.  Užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalės pateikti atliekų utilizavimo (pridavimo) pažymas.

- Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Darbų defektų ištaisymą per garantinį terminą.