## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Techninė specifikacija
Medicinos prietaisų metrologinės patikros paslaugų pirkimas (10250)
MP-medicinos prietaisas MeP-metrologinė patikra
Paslaugų teikimo adresas: Santariškių g. 2, 4, 7, 14 Vilnius ir kiti filialai. Tiekėjas turi atvykti atlikti paslaugų per 7 kd. nuo iškvietimo. Jeigu TS nurodyta, jog PO pristato prietaisus tiekėjui, tai paslauga turi būti atlikta per 10 d.d nuo įrangos pristatymo datos. Jei TS nurodyta, jog PO pristato prietaisus tiekėjui, tai pristato tik, jei tiekėjas ar jo filialas yra įsikūręs Vilniuje. Kitu atveju tiekėjas turi atvykti pasiimti prietaisų pats.
Eil. Nr./PD Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Pastabos | Mato vnt. | MP, kiekis | Maksimalus MeP per 36 mėn. | Vieno MP MeP įkainis Eur. be PVM | Bendra suma be PVM, Eur | Bendra suma su PVM, Eur | MeP periodiškumas
1 | Akispūdžio tonometras | Įvairūs | Paslaugos atliekamos ligoninėje | MeP. | 28 | 84 |  | 0 | 0 | kas 12 mėn.
2 | Automatinė pipetė 1-kanalo | Įvairios (Eppendorf ir analogiškos) | Paslaugai atlikti, PO pristato prietaisus paslaugos tiekėjui Vilniuje. Jeigu tiekėjas neturi filialo Vilniuje, tiekėjas atvyksta prietaisų pasiimti į ligoninę | MeP. | 400 | 1200 |  | 0 | 0 | kas 12 mėn.
3 | Butelinis dozatorius | Įvairūs | Paslaugai atlikti, PO pristato prietaisus paslaugos tiekėjui Vilniuje. Jeigu tiekėjas neturi filialo Vilniuje, tiekėjas atvyksta prietaisų pasiimti į ligoninę | MeP. | 15 | 45 |  | 0 | 0 | kas 12 mėn.
4 | Dozimetras | PM1621 ir analogiški | Paslaugai atlikti, PO pristato prietaisus paslaugos tiekėjui Vilniuje. Jeigu tiekėjas neturi filialo Vilniuje, tiekėjas atvyksta prietaisų pasiimti į ligoninę | MeP. | 1 | 3 |  | 0 | 0 | kas 12 mėn.
5 | Radiacijos matuoklis | DKS-T1121, DKS-T1123 | Paslaugai atlikti, PO pristato prietaisus paslaugos tiekėjui Vilniuje. Jeigu tiekėjas neturi filialo Vilniuje, tiekėjas atvyksta prietaisų pasiimti į ligoninę | MeP. | 2 | 6 |  | 0 | 0 | kas 12 mėn.
6 | Radiacinės taršos matuoklis | Como-170 | Paslaugai atlikti, PO pristato prietaisus paslaugos tiekėjui Vilniuje. Jeigu tiekėjas neturi filialo Vilniuje, tiekėjas atvyksta prietaisų pasiimti į ligoninę | MeP. | 2 | 6 |  | 0 | 0 | kas 12 mėn.
7 | Kraujo spaudimo mat. aparatas elektroninis(tonometras) | Įvairūs | Paslaugos atliekamos ligoninėje | MeP. | 120 | 240 |  | 0 | 0 | kas 24 mėn.
8 | Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas | Įvairūs | Paslaugos atliekamos ligoninėje | MeP. | 400 | 800 |  | 0 | 0 | kas 24 mėn.
9 | Svarstyklės elektroninės laboratorinės I kl. | I klasės analitinės | Paslaugos atliekamos ligoninėje | MeP. | 20 | 40 |  | 0 | 0 | kas 24 mėn.