Vadovaujantis Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.4 p. pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. balandžio 2 d.  14.00 val.

| Tiekėjo klausimai | UAB ,,VAATC“ atsakymai |
| --- | --- |
| Dėl techninės specifikacijos patikslinimo. Vadovaujantis Atviro konkurso specialiosiomis sąlygomis, prašome patikslinti informaciją dėl Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje nurodytų darbų kiekių. Klausimai: 1. Ar nurodyti darbų kiekiai yra maksimalūs ir negali būti viršijami? PVZ., lentelėje nurodyta, kad numatoma demontuoti 3 vnt. pusiau požeminių konteinerių su betoniniu korpusu, sveriančių iki 3,5 t. Ar tai reiškia, kad pasiekus šį kiekį perkančioji organizacija nebeužsakinės papildomų šios kategorijos darbų, ar bus galimybė sudaryti papildomą susitarimą dėl jų tęstinumo? | Darbų kiekiai nurodyti lentelėje nėra galutiniai, jie gali keistis, arba didėti arba mažėti, UAB ,,VAATC“ perka vieno vieneto įkainį. |
| Kaip bus sprendžiama situacija, jei faktinis poreikis viršys specifikacijoje nurodytus kiekius? Ar perkančioji organizacija planuoja keisti sutarties apimtis ir darbų kiekius priklausomai nuo faktinio poreikio? Ar tiekėjui bus galimybė atlikti papildomus darbus tuo pačiu įkainiu ar jie bus įsigyjami per naują pirkimo procedūrą? | Suderinus sąmatą su užsakovu galima atlikti papildomus darbus, nenurodytus pasiūlymo formoje. Suma negali viršyti 10% visos sutarties vertės. |
| Ar šie kiekiai buvo nustatyti pagal perkančiosios organizacijos poreikių analizę, ar jie turi tik orientacinę reikšmę pasiūlymų palyginimui? | Kiekiai turi tik orientacinę reikšmę. |
| Dėl pozicijos Nr. 6 „Konteinerio su plastikiniu korpusu dugno inkaravimas betoniniame pade arba sutankintos skaldos sluoksnyje armatūros strypais (skersmuo ≥ 24 mm)“: Ar visiems plastikiniu korpusu konteineriams būtinas betoninis padas? Ar perkančioji organizacija pateiks aikštelės vietos geologinius duomenis, nes pirkimo sąlygose tai nėra numatyta? Ar šis reikalavimas reiškia, kad rekomenduotina visiems perkasamiems plastikiniu korpusu konteineriams įrengti betoninį padą? Atsakymas į šiuos klausimus padėtų aiškiau suprasti pirkimo apimtį ir tinkamai įvertinti pasiūlymo rengimo bei sutarties vykdymo galimybes. | Jei konteineris iškyla iš savo vietos, dėl labai didelio kritulių kiekio ir pakilusio gruntinio vandens, tada betonavimas būtinas. Jei konteineris sunaikinamas, pvz. sudeginamas ir jį demontuojant matoma, kad šioje aikštelėje konteineris buvo įbetonuotas, tad taip pat reikės ir naujai įkasamą konteinerį įbetonuoti. Jei sunaikintas konteineris nebuvo įbetonuotas tai ir naujai įkasamo konteinerio nebūtina įbetonuoti, bet rekomenduojama. Geologinių duomenų bendrovė nepateiks. Rekomenduojama įbetonuoti visus plastikinius konteinerius. Kiekvienu atveju sąmatą suderinti su UAB ,,VAATC“, kaip ir nurodyta sutartyje. |