

VARINIŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ 

(VĖDINIMUI IR MEDICININĖMS DUJOMS)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis

	1
	Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone),  kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Skersmuo: D 8
Standartas: EN 13348
	m
	50

	2
	Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone),  kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                    Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Skersmuo: D 10 
Standartas: EN 13348
	m
	50

	3
	Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone),  kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Skersmuo: D 12
Standartas: EN 13348
	m
	50

	4
	Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone),  kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 15
Standartas: EN 13348
	m
	50

	5
	Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone),  kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 18
Standartas: EN 13348
	m
	50

	6
	Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone),  kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 22
Standartas: EN 13348
	m
	50

	7
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Skersmuo: D 8
Standartas: EN 13348
	m
	50

	8
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Skersmuo: D 10 
Standartas: EN 13348
	m
	50

	9
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Skersmuo: D 12
Standartas: EN 13348 
	m
	50

	10
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 15 
Standartas: EN 13348
	m
	50

	11
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Skersmuo: D 18 
Standartas: EN 13348
	m
	50

	12
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 22 
Standartas: EN 13348
	m
	50

	13
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skersmuo: D 28 
Standartas: EN 13348
	m
	50

	14
	Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                             Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 35
Standartas: EN 13348 
	m
	50

	15
	Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis  su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                   Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Skersmuo: 1/4"
	m
	75

	16
	Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                              Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Skersmuo: 3/8"
	m
	75

	17
	Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Skersmuo: 1/2"
	m
	75

	18
	Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                   Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Skersmuo: 5/8"
	m
	75

	19
	Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Skersmuo: 3/4"
	m
	75

	20
	Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Skersmuo: 7/8"
	m
	20

	21
	Gofruotas kondensato vamzdelis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Skersmuo: D16
Spalva: balta
Lankstus. 
	m
	10

	22
	Gofruotas kondensato vamzdelis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Skersmuo: D20
Spalva: balta
Lankstus. 
	m
	10

	23
	Universalus perėjimas kondensato vamzdeliui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Skersmuo: D16/18/20/25
Tinkamas į nuotekų vamzdį: D32/36/40
	vnt.
	5

	24
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: 
Lituojamas sujungimas.
Skersmuo: D 8
	vnt.
	20

	25
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 10
	vnt.
	20

	26
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 12
	vnt.
	20

	27
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 15
	vnt.
	10

	28
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 18
	vnt.
	30

	29
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 22
	vnt.
	30

	30
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 28
	vnt.
	10

	31
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 35
	vnt.
	10

	32
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 8
	vnt.
	10

	33
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 10
	vnt.
	10

	34
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 12
	vnt.
	10

	35
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 15
	vnt.
	20

	36
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 18
	vnt.
	20

	37
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 22
	vnt.
	20

	38
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 28
	vnt.
	10

	39
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                      Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: D 35
	vnt.
	10

	40
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 8
	vnt.
	15

	41
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 10
	vnt.
	10

	42
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 12
	vnt.
	10

	43
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 15
	vnt.
	10

	44
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 18
	vnt.
	10

	45
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 22
	vnt.
	5

	46
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 28
	vnt.
	5

	47
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                     Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo: D 35
	vnt.
	5

	48
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 10 x 8 x 10
	vnt.
	10

	49
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 12 x 8 x 12
	vnt.
	10

	50
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 12 x 10 x 12
	vnt.
	10

	51
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 15 x 8 x 15
	vnt.
	10

	52
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 15 x 10 x 15
	vnt.
	10

	53
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 15 x 12 x 15
	vnt.
	10

	54
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 18 x 10 x 18
	vnt.
	10

	55
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 18 x 12 x 18
	vnt.
	10

	56
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 18 x 15 x 18
	vnt.
	10

	57
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 10 x 22
	vnt.
	10

	58
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 12 x 22
	vnt.
	10

	59
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 15 x 22
	vnt.
	10

	60
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 18 x 22
	vnt.
	5

	61
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 10 x 28
	vnt.
	5

	62
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 12 x 28
	vnt.
	5

	63
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 15 x 28
	vnt.
	5

	64
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 18 x 28
	vnt.
	5

	65
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 22 x 28
	vnt.
	5

	66
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 12 x 35
	vnt.
	5

	67
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 15 x 35
	vnt.
	5

	68
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 18 x 35
	vnt.
	5

	69
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 22 x 35
	vnt.
	5

	70
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 28 x 35
	vnt.
	5

	71
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                               Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 18 x 22
	vnt.
	10

	72
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 10 x 8
	vnt.
	15

	73
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 12 x 8
	vnt.
	10

	74
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 12 x 10
	vnt.
	15

	75
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 15 x 8
	vnt.
	10

	76
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 15 x 10
	vnt.
	15

	77
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 15 x 12
	vnt.
	15

	78
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 18 x 10
	vnt.
	10

	79
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 18 x 12
	vnt.
	10

	80
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 18 x 15
	vnt.
	10

	81
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 10
	vnt.
	10

	82
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 12
	vnt.
	10

	83
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 15
	vnt.
	10

	84
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 22 x 18
	vnt.
	10

	85
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 10
	vnt.
	5

	86
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 12
	vnt.
	5

	87
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 15
	vnt.
	5

	88
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 18
	vnt.
	5

	89
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 28 x 22
	vnt.
	5

	90
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 12
	vnt.
	5

	91
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 15
	vnt.
	5

	92
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 18
	vnt.
	5

	93
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 22
	vnt.
	5

	94
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Matmenys: D 35 x 28
	vnt.
	5

	95
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 8
	vnt.
	20

	96
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 10
	vnt.
	20

	97
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 12
	vnt.
	15

	98
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 15
	vnt.
	20

	99
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 18
	vnt.
	20

	100
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 22
	vnt.
	10

	101
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                          Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 28
	vnt.
	10

	102
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 8
	vnt.
	20

	103
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 10
	vnt.
	20

	104
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 12
	vnt.
	20

	105
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 15
	vnt.
	20

	106
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 18
	vnt.
	20

	107
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 22
	vnt.
	10

	108
	Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lituojamas sujungimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Skersmuo: D 28
	vnt.
	20

	109
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                Skersmuo:    8 x 8
	vnt.
	50

	110
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                               Skersmuo:    10 x 10
	vnt.
	50

	111
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                   Skersmuo:    12 x 12
	vnt.
	50

	112
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                  Skersmuo:    15 x 15
	vnt.
	50

	113
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                             Skersmuo:    18 x 18
	vnt.
	50

	114
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo:    22 x 22
	vnt.
	20

	115
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo:    28 x 28
	vnt.
	5

	116
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo:    35 x 35
	vnt.
	5

	117
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    8 x 1/4"
	vnt.
	40

	118
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    10 x 1/4"
	vnt.
	40

	119
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    8 x 3/8"
	vnt.
	40

	120
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    10 x 3/8"
	vnt.
	40

	121
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    12 x 3/8"
	vnt.
	20

	122
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    15 x 3/8"
	vnt.
	20

	123
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    10 x 1/2"
	vnt.
	10

	124
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    12 x 1/2"
	vnt.
	10

	125
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    15 x 1/2"
	vnt.
	10

	126
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    18 x 1/2"
	vnt.
	10

	127
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    15 x 3/4"
	vnt.
	10

	128
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    18 x 3/4"
	vnt.
	10

	129
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    22 x 3/4"
	vnt.
	10

	130
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    22 x 1"
	vnt.
	10

	131
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui  (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    28 x 1"
	vnt.
	10

	132
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    10 x 3/8"
	vnt.
	10

	133
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    12 x 3/8"
	vnt.
	10

	134
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    12 x 1/2"
	vnt.
	10

	135
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    15 x 1/2"
	vnt.
	10

	136
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    15 x 3/4"
	vnt.
	10

	137
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    18 x 1/2"
	vnt.
	10

	138
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    18 x 3/4"
	vnt.
	10

	139
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    22 x 1/2"
	vnt.
	10

	140
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    22 x 3/4"
	vnt.
	10

	141
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    22 x 1"
	vnt.
	10

	142
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    28 x 3/4"
	vnt.
	5

	143
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    28 x 1"
	vnt.
	5

	144
	Srieginė jungtis variniam vamzdžiui  (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Matmenys:    35 x 1 1/4"
	vnt.
	5

	145
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                              Skersmuo: Ø 8 
	vnt.
	20

	146
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                              Skersmuo: Ø 10 
	vnt.
	20

	147
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                              Skersmuo: Ø 12 
	vnt.
	20

	148
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo: Ø 15
	vnt.
	20

	149
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo: Ø 18
	vnt.
	20

	150
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo: Ø 22
	vnt.
	20

	151
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo: Ø 28
	vnt.
	10

	152
	Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Skersmuo: Ø 35
	vnt.
	20

	153
	Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Slėgis: max. 5 bar
Matmenys: 3/8" v/v
Su ilga, geltona rankena
	vnt.
	20

	154
	Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Slėgis: max. 5 bar
Matmenys: 1/2" v/v
Su ilga, geltona rankena
	vnt.
	20

	155
	Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Slėgis: max. 5 bar
Matmenys: 3/4" v/v
Su ilga, geltona rankena
	vnt.
	10

	156
	Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Slėgis: max. 5 bar
Matmenys: 1" v/v
Su ilga, geltona rankena
	vnt.
	10

	157
	Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Slėgis: max. 5 bar
Matmenys: 1 1/4" v/v
Su ilga, geltona rankena
	vnt.
	5

	158
	Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:
Slėgis: max. 5 bar
Matmenys: 1 1/2" v/v
Su ilga, geltona rankena
	vnt.
	5

	159
	Lydmetalis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Naudojimas: minkštam litavimui
Dydis: Nr.3
Pakuotės dydis: ne daugiau kaip 100 g
	vnt.
	10

	160
	Pasta, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Naudojimas: minkštam litavimui
Dydis: Nr.3
Pakuotės dydis: ne daugiau kaip 100 g
	vnt.
	10

	161
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 1/4"
	vnt.
	50

	162
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 3/8"
	vnt.
	100

	163
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 1/2"
	vnt.
	100

	164
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 3/4"
	vnt.
	100

	165
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 1"
	vnt.
	100

	166
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 1 1/4"
	vnt.
	100

	167
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 1 1/2"
	vnt.
	50

	168
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 2"
	vnt.
	50

	169
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 2  1/2"
	vnt.
	50

	170
	Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Skersmuo: 4"
	vnt.
	50


Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus. 

2. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: 35000 Eur su PVM.

3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 24 mėn. laikotarpiui. 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.
