PAAIŠKINIMAS_2

DĖL SAUGŲ SENELIŲ NAMŲ PASTATŲ KAPITALINIO REMONTO

PROJEKTavimo  IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGų

Pateikiame atsakymą į tiekėjo paklausimą.

1. Klausimas. Kokią šildymo sistemą numatoma įrengti pastate: grindinis šildymas, radiatorinis šildymas, o gal pvz. rūsyje radiatorinis, o gyvenamose patalpose grindinis?

Atsakymas. : Šildymo sistema turėtų būti kombinuota (rūsys radiatoriai, gyvenamose patalpos grindinis šildymas su valdymo automatika kiekvienoje patalpoje, skalbykloje įvertinti skalbinių džiovinimui reikalingą šilumos poreikį ).

2. Klausimas. Ar gerai suprantame, kad norima pastatui įrengti vieną bendra mechaninio vėdinimo sistemą, kurioje būtų numatyta tiekiamo oro vėsinimo funkcija, o vietinių kondicionierių blokų atskirose patalpose projektuoti nereikia?

Atsakymas: Vėsinimo įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, ortakiais vėsinimas galimas bet būtina įsivertinti skirtingą vėsos poreikį patalpose (su temperatūros valdymu skirtingose patalpose). Vėdinimas turi būti suprojektuotas mechaninis.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad nuo 2024 m. gruodžio 1 d. startavo naujoji Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS).
Visos pirkimo procedūros bus tęsiamos naujoje CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

Vykdomą pirkimą galima surasti per pirkimų paiešką (nuoroda: https://viesiejipirkimai.lt/epps/prepareAdvancedSearch.do?type=cftFTS ) suvedus senosios CVP IS pirkimo numerį  744308.

Visi tiekėjai, turi užsiregistruoti naujoje CVP IS ir joje pateikti pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2024-12-10 10:00 val.

Tiekėjų prašymų paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas terminas yra pasibaigęs, naujoje sistemoje nurodytas terminas (2024-12-04 01:00 val.) yra neaktualus, jis nustatytas tik dėl naujos CVP IS visų reikiamų funkcijų veikimo.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad naujoje CVP IS nėra galimybės pasiūlymo pasirašyti pačioje sistemoje, todėl tai gali būti atlikta už naujo CVP IS ribų;