ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo ultragarsinės diagnostinės sistemos pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.16.3. p. reikalavimo „Integruotas akumuliatorius, veikimo laikas iš akumuliatoriaus ≥ 30 min“ gautos pastabos:

- Siūlome reikalavimą naikinti;

ATSAKOME:

Perkančiosios organizacijos poreikis yra įsigyti mobilią ultragarsinės diagnostikos sistemą, kuri bus naudojama priėmimo ir skubios pagalvos skyriuje, todėl yra būtinas sistemos veikimas iš integruoto akumuliatoriaus. Atsisakome šalinti parametrą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.18.1. p. reikalavimo „Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 5,0) MHz“ gautos pastabos:

- Keisti į: 1.1.18. 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (2,0 – 5,0) MHz;

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija sudarė techninių reikalavimų visumą, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikį ir VPĮ reikalavimus. Ruošiant techninę specifikaciją, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį buvo atliktas rinkos tyrimas, kuris užtikrina ne mažiau trijų skirtingų gamintojų ultragarsinių diagnostikos sistemų techninių parametrų atitikimą visa apimtimi.

Daviklių dažnių diapazonas, neribojantis konkurencijos, parinktas pagal gamintojų siūlomų daviklių charakteristikas, aprašytą pritaikomumą tyrimams bei Perkančiosios organizacijos poreikį, todėl parametras nebus koreguojamas.