| Tiekėjams |  | 2025-03-26 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-03-13 pranešimas Nr. 111120):

„Pirkimo 2 priedo p.10 (kitos paslaugos susijusios su projektavimo paslaugomis) papunktyje 10.1 yra nurodymas parengti teritorijos topografinę nuotrauką, kuri yra privaloma projektavimo darbų vykdymui, tačiau nėra nurodymo atlikti teritorijos geologinius /hidrogeologinius tyrimus, kurie reikalingi dangų pagrindų įvertinimi ir drenažo apimčių įvertinimui. Ar tai reiškia, kad perkančioji organizacija juos pateiks projektuotojui?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti teritorijos geologinius /hidrogeologinius tyrimus, kurie reikalingi dangų pagrindų ir drenažo apimčių įvertinimui ir kitus reikalingus tyrimus bei dokumentus paslaugai suteikti.

2. Klausimas (2025-03-14 pranešimas Nr. 113897):

„1) Preliminarioje projektavimo užduotyje (PPU) 8p. nurodyta, jog rengiami projektiniai pasiūlymai ir supaprastintas statybos projektas. 12 p. nurodytas paslaugų suteikimo terminas - Projekto parengimo terminas – 4 mėn. Atlikti inž. tyrimus, parengti projektinius pasiūlymus, juos paviešinti, gauti SLD ir parengti supaprastintą projektą per 4 mėn. yra neįmanoma. Kokie projektavimo darbai (jų dalis) turi būti atlikti per šį perminą?

2)	PPU 3p. kalbama apie tvoros įrengimą, tačiau vėliau užduotyje nėra detalizuojama kur įrengiama tvora, koks jos tipas. Prašome patikslinti.

3)	PPU 13.1.6 p. nurodomas Vaizdo kamerų įrengimas. Kokiu būdu turi būti perduodamas signalas (kabeliu ar belaidžiu). Kur perduodamas signalas?

4)	Nuo kur numatomas apšvietimo atramų užmaitinimas: nuo mokyklos pastato ar nuo transformatorinės?

5)	Kokio dydžio reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir kokia forma?“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1) Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti technines galimybes ir savo pajėgumus suteikti paslaugas. Per nurodytą terminą turi būti suteiktos visos techninėje specifikacijoje numatytos paslaugos.

2) Tvora įrengiama pagal pateiktos schemos ribas. Tvoros tipas – metalinė segmentinė tvora, tvoros aukštis 1530 mm, tinklo akies matmenys 200x50 mm, viela – cinkuota, dengta PVC, su 2 standumo briaunom, vielos storis su nudažymu iki 5 mm, metaliniai tvoros stulpai 40x60x2000 mm. Metaliniai tvoros stulpai įbetonuojami, betonas C12/15.

3) Signalas perduodamas laidu į NVR, gimnazijos patalpoje.

4) Atramų užmaitinimas numatytas nuo gimnazijos, įrengiant atskirą apšvietimo valdymo skydą.

5) Nereikalaujamas (specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 p. „Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo“).