Pirkimo sąlygų 2 priedas

KRIOGENINĖS TALPYKLOS NUOMA IR MEDICININĖS DUJOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti kriogeninės talpyklos nuomą ir medicinines dujas – suskystintą medicininį deguonį 24 mėnesių laikotarpiui.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Planuojamas pirkti suskystinto medicininio deguonies kiekis – 200 tonų.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, suskystintas medicininis deguonis turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše.

5. Reikalavimai kriogeninei talpyklai:

| Eil Nr. | Reikalaujami parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kriogeninės talpyklos tūris | nuo 3 iki 12 kubinių metrų |
| 2. | Deguonies talpyklos išgarintuvas | nuo 50 iki 150 Nm3/h |
| 3. | Deguonies stabilizatoriaus mazgas slėgio sumažinimui | nuo 9-25 bar linijoje iki darbinio 4,5-6 bar slėgio |
| 4. | Sumontavimas: talpykla montuojama ant laikinojo pamato | Tiekėjas atlieka mobilaus pamato ir talpyklos sumontavimo darbus savo lėšomis; pasibaigus sutarties laikotarpiui, tiekėjas išsimontuoja savo įrangą |
| 5. | Įrangos prijungimas prie esamos deguonies tiekimo magistralės | Tiekėjas savo lėšomis atlieka talpyklos - deguonies sistemos prijungimo darbus |
| 6. | Įrangos sumontavimo adresas | Budrio g. 5, Kėdainiai |
| 7. | Įrangos sumontavimo ir prijungimo laikotarpis | 7 darbo dienos nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo |

Techninę specifikaciją parengė VšĮ ,,Kėdainių ligoninė”

administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė