[bookmark: _GoBack]ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo chirurginių ir artroskopinių instrumentų traumatologijai pirkimui Rinkos konsultacijos metu tiekėjų pateiktus pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):
[bookmark: _Hlk193374397][bookmark: _Hlk193374345]Dėl techninės specifikacijos reikalavimų tikslinti instrumento ilgio paklaidą, keičiant į ± 0,5 cm,  ± 1,0 cm, ± 4,5 cm ir ±5,0 cm:
ATSAKOME:
Perkančioji organizacija siekdama įsigyti ir naudoti aukštos kokybės instrumentus, sudarė techninių reikalavimų visumą atsižvelgdama į personalo poreikį bei atliktą rinkos tyrimą. Perkančioji organizacija užtikrina ne mažiau trijų skirtingų gamintojų atitikimą techniniams parametrams, o padidinus instrumento ilgio paklaidą atsiranda riziką įsigyti netinkamus traumatologų darbo specifikai instrumentus, todėl atsisako koreguoti šiuos punktus.

Dėl techninės specifikacijos reikalavimų keisti parametrą į „Rankena su/be užrakto“:
ATSAKOME:
Personalo poreikis yra įsigyti būtent tokius instrumentus, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, o rankena su užraktu iš esmės yra kitokio tipo instrumentas, tiesiogiai siejantis su darbu operacinėje. Perkančioji organizacija užtikrina ne mažiau trijų skirtingų gamintojų atitikimą techniniams parametrams, todėl atsisako koreguoti šiuos punktus.

Dėl techninės specifikacijos reikalavimo tikslinti kiek dantukų (TS. 5.23.2):
Perkančiajai organizacijai nėra esminis reikalavimas dantukų skaičius, todėl parametras nėra nurodytas.

Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodyti tokie pirkimo objekto funkciniai reikalavimai, kad siūlomos prekės atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius ir norimą rezultatą sudarė techninių reikalavimų visumą atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei atliktą rinkos tyrimą. 
Techninė specifikacija parengta atsižvelgiant į rinkoje esančių prekių savybes ir tokiu būdu, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas pasiekti Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 17 str. 2 d. nustatytiems pirkimo tikslams.
Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai atitinka VPĮ 37 straipsnio 3 dalies reikalavimus, t.y. užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja tiekėjų, nes techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinka keli gamintojai.
                Atsižvelgiant į ligoninės poreikius ir atliktą rinkos tyrimą, kurios metu įsitikinta, kad techninė specifikacija neriboja konkurencijos ir užtikrina pakankamą gamintojų skaičių,   techninė specifikacija  netikslinama.  
