# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Norima įsigyti mobilias, kvapą mažinančio preparato ir vandens mišinio išpurškimo sistemas - 2 vnt.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Lentelė Nr.1

| Eil. nr. | Savybė | Techniniai reikalavimai pirkimui ir kita informacija |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mobili, kvapą mažinančio preparato ir vandens mišinio išpurškimo sistema |
| 3.2. | Perkamas kiekis | 2 vnt. |
| 3.3. | Reikalavimai perkamoms prekėms | Prekė turi būti nauja, kokybiška ir turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr.1. |
| 3.4. |  | Įranga turi būti sertifikuota, tinkama naudoti Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse. |
| 3.6. | Prekių pristatymo vieta, tvarka | AB „Klaipėdos vanduo“: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; |
| 3.7. | Prekių sumontavimo, paleidimo, derinimo darbai | Tiekėjas turi atlikti mobilios kvapų mažinimo sistemos paleidimo-derinimo ir/ar darbo patikrinimą dalyvaujant Užsakovo atstovui, kad įsitikinti tinkamu įrangos funkcionavimu. |
| 3.8. | Prekių pristatymo terminas | Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip 5 (penki) mėnesiai. Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu. |
| 3.9. | Dokumentacija | Su pasiūlymu turi būti pateikta: - Siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą patvirtinantys dokumentai (LT ar EN kalba). - sertifikatai įrodantys įrangos sertifikavimą (CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai). Su prekėmis turi būti pateikta: 1. Prekių pristatymo važtaraštis ar prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Kartu su prekės pristatymu į objektą, t.y. su patiekiama mobilia kvapus mažinimo sistema turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba. 3. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. |
| 3.10. | Prekių kokybė | Tiekėjas privalo pateikti Prekes kurios yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |
| 3.11. |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |
| 3.12. | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |
| 3.13. | Garantija prekėms | Tiekėjas savo lėšomis atlieka būtinąjį techninį aptarnavimą kuris reikalingas tam, kad įranga atitiktų gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygas (aptarnavimo periodas trunka sutartyje numatytam garantinio aptarnavimo laikotarpiui). |
| 3.14 |  | Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |
| 4. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |
| 4.1. | Perkamas aplinkai palankus produktas | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. (Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos). |