Pirkimas

Slėginių nuotekų tinklų kapitalinis remontas Bartuvos g. - Kalnų g., Kaunas ID. 1702369

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2025-03-24

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-03-19 13:36 CVP IS pranešimu ID 118971 Pirkimo dokumentuose yra nurodyta, jog nuotekų tinklai yra slėginiai. Prašome nurodyti maksimalų slėgį bei nurodyti ar tinkluose susidaro vakuumas. | Tinkle susidarantis slėgis nematuojamas. Renovuojama linija priskiriama slėginei, nes joje susidaro slėgis dėl didelio nuolydžio. Tinklai prasideda grotų pastate ir baigiasi Nemuno upės dešiniajame krante. Per renovuojamo tinklo ilgį aukščių skirtumas yra 24,9 metrai (ŽA 58,3 m Bartuvos g. ir ŽA 33,4 m Kalnų g.). Vakuumas tinkle nesusidaro. |