Išnagrinėjome tiekėjo 2025-03-26 pateiktą prašymą patikslinti mažos vertės pirkime “Cheminių medžiagų, reagentų ir standartinių tirpalų pirkimas”  dėl kvietimo 1 priedo „Reikalavimai perkamoms prekėms“ 3 lentelės 30 pozicijos ir priėmėme sprendimą patikslinti šiuos kvietime nurodytus reikalavimus:

Tiksliname kvietimo 1 priedo „Reikalavimai perkamoms prekėms“  3 lentelės 30 poziciją:

| Eil. Nr. | Cheminės medžiagos pavadinimas | Techninė charakteristika | Mato vienetas | Vieneto kaina EUR be PVM | Pastabos (pageidaujama pakuotė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Oil Standard BAM-K010g (Mixture of diesel oil and lubricating oil (1:1, w/w)) | Standartinis aliejų mišinys GC chromatografijai. | vienetas |  | 1 pakuotė ( 2 g.) |

Pridedama: Kvietimo 1 priedas „Reikalavimai perkamoms prekėms“ – 22 lapai.

Kvietimo 1 priedas

REIKALAVIMAI PERKAMOMS PREKĖMS

- Prekių pakuotės turi būti originalios (gamintojo) ir nepažeistos. Reagentai negali būti perpilstyti, perfasuoti ar pan.

- Tiekėjai turi užtikrinti, kad būtų galima atsekti prekių kilmę ir garantuoti, jog tiekimo grandinėje nebuvo naudojamos nepatikimos medžiagos.

- Ant prekių pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas. Pateikiama prekė turi galioti ne trumpiau kaip pusė laikotarpio, nurodyto ant pakuotės. Jei reagento ar medžiagos galiojimo terminas gali būti pratęsiamas gamintojui pertikrinant partiją, tiekėjas privalo atsiųsti gamintojo pratęsimo sertifikatą jo pareikalavus.

- Prekė privalo atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus (jei jie taikomi).

- Su preke privaloma pateikti kokybės sertifikatus, kurie patvirtina, kad prekė atitinka kokybės reikalavimus. Sertifikate turi būti nurodytas „lot“ ar „batch“ numeris, kuris turi sutapti su numeriu, pateiktu ant prekės pakuotės.

- Tiekėjui pateikus kokybės ar sudėties neatitinkančią prekę, tiekėjas per 20 darbo dienų privalo ją pakeisti reikalavimus atitinkančia preke.

- Prekės privalo būti pateiktos su saugos duomenų lapais lietuvių kalba, atnaujintais pagal REACH reglamento reikalavimus.

- Standartiniai tirpalai ir sertifikuoti standartiniai tirpalai turi būti tiekiami iš tiekėjų, sertifikuotų pagal standarto ISO 17034 reikalavimus.

1 LENTELĖ. ANALIZEI REIKALINGŲ ŠVARIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Cheminės medžiagos pavadinimas, cheminė formulė | Techninė charakteristika | Mato vienetas | Vieneto kaina EUR be PVM | Pastabos (pageidaujama pakuotė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acetonas p. a., (CH3)2C O | Analiziškai grynas Assay min. 99,5% Water max. 0.3% Non-volatile subst. 0.001% Acidity (CH3 COOH) max. 0.003% Boiling point 55,5-56,50 C Flash point -190 C | L |  | 500 ml |
|  | Acto rūgštis, CH3COOH | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,8. ACS, ISO reagentas. Sudėtyje: nelakių medžiagų ≤ 0,0005%, acto anhidridas (GC) ≤ 0,01%, acetaldehidai ≤ 0,0002%, chloridai ≤ 0,5 mg/kg, sulfatai ≤ 0,5 mg/kg, geležis ≤ 0,2 mg/kg, fosfatai ≤ 0,5 mg/kg., redukuojančių medž. KmnO4 (kaip HCOOH) ≤ 0,002%, mangano ≤ 0,01 mg/kg, nikelio ≤ 0,05 mg/kg. Be azoto junginių. | L |  | 1000 ml |
|  | Alavo (II) chloridas, SnCl22H2O | Analiziškai grynas (purum), grynumas ≥97,0. | kg |  | 50 g |
|  | Alavo (II) chloridas, SnCl22H2O | Analiziškai grynas , Hg mažiau nei 0,000005% | kg |  | 250 g |
|  | Aliltiokarbamidas C4H8N2S | Analiziškai grynas, grynumas ≥98% | kg |  | 25 g |
|  | 4-amino-N,N-dietilanilino sulfatas, C10H16N2*H2SO4 | Analiziškai grynas, ≥97% | kg |  | 50 g |
|  | Aktyvuota anglis | Analiziškai grynas Tankis: 2 g/cm³ (20 °C)" | kg |  | 1 kg |
|  | Amoniakas, NH3 | Analiziškai grynas (GR), 28-30, ACS reagentas, nitratai ≤ 2 ppm, chloridai ≤ 0,3 ppm | L |  | 1000 ml |
|  | Amonio acetatas, CH3COONH4 | Analiziškai grynas, ≥98% | kg |  | 1000 g |
|  | Amonio molibdatas, (NH4)6Mo7O24*4H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 250g |
|  | Amonio sulfatas, (NH4)2SO4 | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,5,0. pH (50 mg/mL vandenyje, esant 25C) 5,06,0. Sudėtyje: nitratai ≤10mk/kg, chloridai ≤3mk/kg, fosfatai ≤5mg/kg. Geležis, varis, švinas kiekvieno ≤ 2 mg/kg. ACS, ISO reagentas | kg |  | 100 g |
|  | Askorbininė rūgštis, C6H8O6 | Analiziškai grynas | kg |  | 250 g |
|  | Azoto rūgštis, HNO3 | Fiksanalis 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® arba analogiškas. | Vienetas |  | ampulė |
|  | Azoto rūgštis, HNO3, 70 % | Analiziškai grynas, grynumas ≥99,999 % (be metalų pėdsakų), tinkanti metalų nustatymui ICP-OES metodu | L |  | 1000 ml |
|  | Azoto rūgštis 65 % | Maks. 0,005 ppm Hg analitinis reagentas | L |  | 1000 ml |
|  | Azūras II, C15H16BF4N3S | Analiziškai grynas | kg |  |  |
|  | Bario chloridas, BaCl2 | Analiziškai grynas | kg |  | 100 g |
|  | Bario šarmas Ba(OH)2, 0,05 mol/l tirpalas | Analiziškai grynas Ba(OH)2-171,34g/mol, Standard solution 0,1N. | L |  | 1 L |
|  | B-Glicerofosfatas, C3H7Na2O6P*5H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 100 g |
|  | Boro rūgštis, H3BO3 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,8. Metanolyje netirpios medžiagos ≤ 0,005%. Sunkūs metalai (kaip Pb) ≤0,0005%. pH (3,3% vand.) 3,8 4,8. ACS, ISO reagentas. | kg |  | 500 g |
|  | Chloroformas, CHCl3 | Analiziškai grynas tankis: 1.476-1.483 g/mL at 20 °C, Cl-: ≤0.0001%, Al: ≤0.50 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.50 ppm, Cd: ≤0.05 ppm" | L |  | 1 L |
|  | Dietilo eteris C4H10O (stabilized) puriss. | Analitiškai grynas Peroksidų ne daugiau kaip 0,0002 Assay. 99,94% Water (Karl Fisher). 0.04% Non-volatile matter . 0.0005% Acidity 0,00003% | L |  | 1 L |
|  | 1-dodekan sieros rūgšties natrio druska C12H25SO4Na (natrio dodecil sulfatas) | Analiziškai grynas Grynumas ≥ 99 % | kg |  | 10 g |
|  | Dodekan-1-sulfonrūgšties natrio druska, C12H25NaO3S | Analiziškai grynas | kg |  | 25 g |
|  | Druskos rūgštis, HCl | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥37,0, amonis ne ≥1 ppm, fosfatai ne ≥0,5 ppm. | L |  | 1000 ml |
|  | Druskos rūgštis HCl, fiksanalė 0,1 mol/l | C (HCl) 0,1 mol/l±0,1%. Titras (20) 1,0. | ampulė |  | ampulė |
|  | Druskos rūgštis HCl, fiksanalė 0,5 mol/l | C (HCl) 0,5 mol/l±0,1% | ampulė |  | ampulė |
|  | EDTA dinatrio magnio druska, C10H12N2O8Na2Mg | Analiziškai grynas | kg |  | 50 g |
|  | Eriochromo juodasis T indikatorius, C20H12N3O7SNa | Analiziškai grynas | kg |  | 10 g |
|  | Izopropanolis, (CH3)2CHOH | Analiziškai grynas | L |  | 250 g |
|  | Fenantrolino chlorido monohidratas C12H8N2HCl*H2O | Grynumas ≥99.0%, lydymosi temperatūra: 224-225 °C | kg |  | 10 g |
|  | 1,10-fenantrolino monohidratas, C12H8N2*H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 10 g |
|  | Fenolftaleinas, C20H14O4 | Analiziškai grynas(GR), grynumas ≥98,0. | kg |  | 10 g |
|  | Formaldehidas, H2CO, (metanalis) | ACS reagentas, 37 proc , 10-15 proc metanolio sudėtyje | L |  | 500 ml |
|  | Geležies chloridas, FeCl3*6H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 5 g arba 100 g |
|  | Geležies amonio sulfatas, FeNH₄(SO₄)₂·12H₂O | Grynumas 99 proc., ACS reagentas | kg |  | 100 g |
|  | Florizilas chromatografijai (aktyvuotas magnio silikatas) | Dalelių dydis 150-250 µm (60-100 mesh), turi 1-2 % drėgmės | kg |  | 1000 g |
|  | Glicinas, C2H5NO2 | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,7. IR spektro identiškumo testas. pH (50g/l vandenyje be CO) ) 5,9÷6,3. Chloridai ≤ 0,003%. Sunkieji metalai (kaip Pb) ≤ 0,001%. Amonis ≤ 0,02 %. Amino rūgštys ≤ 0,1 %. Netirpios vandenyje medžiagos ≤ 0,003. | kg |  | 100 g |
|  | Glicerolis, C3H8O3 | Analiziškai grynas | L |  | 250 ml |
|  | Glikolis, C2H6O2 | Grynumas ≥99%, tankis 1.113 g/mL at 25 °C(lit.) | L |  | 1000 ml |
|  | Heksanas, C6H14 | For HPLC ≥ 97,0 % (GC) ≥99,9 %. | L |  | 2500 ml |
|  | Hidroksilamonio chloridas NH4ClOH | Analiziškai grynas (GR), max 0,01ppm Hg | kg |  | 250 g |
|  | Hidroksilamino chloridas, NH2OH·HCI | Analiziškai grynas | kg |  | 500 g |
|  | Hidrazino sulfatas, N2H6SO4 | Analiziškai grynas | kg |  | 50 g |
|  | Heksametilentetraminas, C6H12N4 | Analiziškai grynas | kg |  | 50 g |
|  | Jodas, J2 | Analiziškai grynas, ACS reagentas, ≥99.8% | kg |  | 25 g |
|  | Kalioantimoniltartrato hemihidratas, K(SbO)C4H4O6*1/2H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 10 g |
|  | Kalcio chloridas CaCl2, bevandenis | Analiziškai grynas | kg |  | 100 g |
|  | Kalcio chloridas, CaCl2 | Analiziškai grynas Bevandenis. Džiovinimo agentas. Granulės 2÷ 10 mm. Grynumas ≥ 95 %. | kg |  | 1000 g |
|  | Kalcio karbonatas, CaCO3 | Analiziškai grynas, 99,95-100,05%, Ba: ≤0.01%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01% | kg |  | 25 g |
|  | Kalio bromidas KBr | Analiziškai grynas | kg |  | 250 g |
|  | Kalio bromatas KBrO3 | Analiziškai grynas, Grynumas ≥ 99,8 %. | kg |  | 250 g |
|  | Kalio chloridas, KCl | Analiziškai grynas, ACS reagent, 99.0-100.5% | kg |  | 250 ml |
|  | Kalio chromatas, K2CrO4 | Analiziškai grynas, ACS reagent, ≥99.0% | kg |  | 100 g |
|  | Kalio dihidrofosfatas, KH2PO4 | Analiziškai grynas,bevandenis, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5% | kg |  | 100 g |
|  | Kalio heksachloroplatinatas, Cl6K2Pt | Analiziškai grynas | kg |  | 1 g |
|  | Kalio hidrofosfatas, KH2PO4 | Analiziškai grynas | kg |  | 500 g |
|  | Kalio ftalatas, KC8H5O4 | Analiziškai grynas | kg |  | 50 g |
|  | Kalio jodatas, KIO3 | Analiziškai grynas, ACS reagent, 99.5% | kg |  | 50 g |
|  | Kalio jodidas, KJ | Analiziškai grynas, iodate (IO3-): ≤3 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | kg |  | 100 g |
|  | Kalio nitratas, KNO3 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,0. ACS, ISO reagentas. pH 5,0÷ 7,5 (vandeniniame 5% tirpale prie 25C). Sudėtis: chloridai ≤ 0,001%, nitritai (NO2) ≤ 0,001%, vandenyje netirpių medžiagų ≤ 0,005%, amonis (NH4) ≤ 0,001%, geležis ≤ 0,0002%, sunkiųjų metalų (kaip Pb) ≤ 0,0005%, fosfatų (PO4) ≤ 0,0005%, sulfatų ≤ 0,002%. | kg |  | 100 g |
|  | Kalio nitritas, KNO2 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥98,0. pH 7,0÷10,0 (vandeniniame 5% tirpale prie 25C). Sudėtyje: chloridai ≤ 30 mg/kg, sulfatai ≤ 50 mg/kg, sunkūs metalai (kaip Pb) ≤ 0,0005 %, kalcis ≤ 0,003 %, geležis ≤ 0,0005 %, natris ≤ 0,25 %, kadmis ≤ 5 mg/kg. | kg |  | 100 g |
|  | Kalio permanganatas KMnO4, Fiksanalė 0,02 mol/l | Analiziškai grynas | ampulė |  | Ampulė |
|  | Kalio persulfatas, K2S2O8 | Analiziškai grynas ≥98%, Fe ≥0,001%, Pb ≥0,003%, Cl ≥0,001%, Mn ≥0,0001%, azoto prienaišų ≥0,001%, | kg |  | 500 g |
|  | Kalio sulfatas, K2SO4 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,0. pH (5% vand., 25C) yra 5,5 7,5. Bendras azotas ≤ 0,0005%. Sunkieji metalai (kaip Pb) ≤ 0,0005%. Geležis ≤ 0,0005%. ACS, ISO reagentas. | kg |  | 50 g |
|  | Kalio šarmas, KOH | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥85,0. Sudėtyje: K2CO3 ≤ 1%, sunkiųjų metalų (ir švino) ≤0,0005%, bendro azoto (N) ≤0,0003%, cloridų ≤5 mk/kg, fosfatai ≤5 mg/kg. Granulės (peletts). | kg |  | 500 g |
|  | Kjeltabletės | Analiziškai grynas. Sudėtis: Vienoje tabletėje K2SO4 3,5 g. ir Se 3,5 mg. Viena tabletė sveria 3,5 g | Vienetas |  | 250 tabl. |
|  | Kobalto chlorido heksahidratas, CoCl2·6H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 10 g |
|  | Magnio sulfatas, MgSO4 7H2O | Analiziškai grynas,ACS reagent, ≥98% | kg |  | 1 kg |
|  | Mangano sulfato monohidratas, MnSO4·H2O | Analiziškai grynas, 97%, tankis: 2.57 g/mL at 25 °C(lit.) | kg |  | 500 g |
|  | Metileno mėlynasis, C16H18ClN3SH2O | Mikroskopavimui, Kjeldalio azotui (GR), grynumas ≥97,0. | kg |  | 10 g |
|  | Metilo raudonasis, C15H15N3O2 | Analiziškai grynas Indikatorius, drėgmė (110C) ≤ 5,0. .ACS reagentas. | kg |  | 10 g |
|  | Mikrokristalinė celiuliozė | Analiziškai gryna, milteliai, 20 µm | kg |  | 50 g |
|  | Moro druska, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O | Analiziškai grynas | kg |  | 500 g |
|  | N-(-1-naftil-1,2- etilendiamino dihichloridas), C12H14N22HCl | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥98,0. ACS reagentas sulfonamidų ir nitritų nustatymui. Turi būti neigiamas sulfonamidų aptikimo testas. Teigiamas identifikavimo tapatybės patvirtinimas (testas). Sudėtyje: 1-naphthylamine ≤ 0,1%, 2 – naphtylamine ≤ 0,01%. Vanduo ≤ 5%. | kg |  | 10 – 25 g |
|  | Natrio azidas, NaN3 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,0. Ištirpęs 0,1 g/ml vandenyje, skaidrus ir bespalvis. Sudėtis: chloridai , sulfatai, kalcis, kadmis, kobaltas, varis, geležis, nikelis, švinas, cinkas - kiekvienos analitės ≤ 50 mg/kg. | kg |  | 50 g |
|  | Na dichlorizocianurato dihidratas, C3N3O3CI2Na2H2O | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,0. Chloridai ≤0,5%. | kg |  | 50 g |
|  | Natrio hidrofosfatas, Na2HPO4*7H2O | Analiziškai grynas., puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T), Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg. | kg |  | 250 g |
|  | Natrio hidrofosfatas bevandenis, Na2HPO4 | Analiziškai grynas, puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T), Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg | kg |  | 250 g |
|  | Natrio hidrokarbonatas, NaHCO3 | Analiziškai grynas, puriss. p.a. ≥99.7%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005% | kg |  | 1000 g |
|  | Natrio karbonatas, Na2CO3 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,9. Drėgmė ne 1,0%. Bendras azotas (N) ≤ 0,001 %. Sunkiųjų metalų (kaip Pb) ≤ 0,0005%. Geležis ≤ 0,0005 %. | kg |  | 250 g |
|  | Natrio nitratas, NaNO3 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥ 99,5. ACS, ISO reagentas. pH 5,5÷ 8,0 (vandeniniame 5 % tirpale prie 25C). Sudėtyje: netirpių medžiagų ≤ 0,005%, chloridai ≤ 0,0005%, jodatas ≤ 0,0005, nitritai ≤ 0,001%, fosfatai ≤ 0,0005%, sulfatai ≤ 0,003, sunkiųjų metalų ≤ 0,0005%, geležis ≤ 0,0003, magnis ir amonis – kiekvienas ≤ 0,002. | kg |  | 100 g |
|  | Natrio nitritas, NaNO2 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,0. Sudėtyje: chloridai ≤0,005%, sulfatai ≤0,005, sunkūs metalai ≤ 0,001, kalcis ≤0,002%, geležis ≤ 0,001, kalis ≤ 0,001, netirpios medžiagos ≤ 0,01. | kg |  | 100 g |
|  | Natrio nitrozo pento cianoferato dihidratas (Natrio nitroprusidas) C5 FeN6Na2O2H2O | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥98,0. Chloridai ≤0,01%. Sulfatai ≤0,01%. | kg |  | 10 g |
|  | Natrio (meta) arsenitas, NaAsO2 | Analiziškai grynas | kg |  | 100 g |
|  | Natrio oksalatas, C2Na2O4 | Analiziškai grynas | kg |  | 50 g |
|  | Natrio salicilatas, C7H5NaO3 | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥99,5. Chloridai ≤0,002%. Sulfatai ≤0,01%. Sunkūs metalai ≤0,001%. Vanduo ≤0,2%. Atliktas IR spektro identiškumas. Vizualiai yra balti kristalai (milteliai). Be amonio junginių. | kg |  | 1000 g |
|  | Tri-natrio citrato dihidratas, C6H5Na3O7 2H2O | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,6. Chloridai ≤50 mg/kg. Sulfatai ≤50 mg/kg. Geležis 50 mg/kg. Kalcis ≤50 mg/kg. Kadmis ≤50 mg/kg. Nikelis ≤50 mg/kg. Švinas ≤50 mg/kg. Cinkas ≤50 mg/kg. pH (50 mg/mL vandenyje, 25C) 7,0 9,0. Be amonio junginių. | kg |  | 1000 g |
|  | Natrio sulfatas bevandenis, Na2SO4 | Analiziškai grynas Grynumas 99,9. | kg |  | 1 kg |
|  | Natrio sulfitas, Na2SO3 | Analiziškai grynas | kg |  | 100 g |
|  | Natrio šarmas, NaOH | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 98,0. Chloridai ≤ 20 mg/kg. Na2CO3 ne ≥ 0,5. Sunkieji metalai ≤ 0,002. Bendras azotas (N) ≤ 0,0005. Sulfatai ≤ 30 mg/kg. Geležis ≤ 10 mg/kg. Arsenas ≤ 2 mg/kg. Hg ≤ 1 mg/kg. Švino junginių ≤ 0,5 mg/kg. Granulės (pellets). | kg |  | 1000 g |
|  | Natrio šarmas, NaOH, Fiksanalis 0,1 mol/l | Analiziškai grynas | ampulė |  | ampulė |
|  | Natrio tetraboratas, Na2B4O7 | Analiziškai grynas | kg |  |  |
|  | Natrio tiosulfatas, pentahidratas > 97%, ACS klasės, polietileninis butelis. | Analiziškai grynas | kg |  | 100g |
|  | n-eikozanas, C20H42 | Analiziškai grynas | kg |  | 0,25 g |
|  | n-dekanas, C10 H22 | Analiziškai grynas,≥99%, virimo temperatūra 174 °C, lydymosi temperatūra −30 °C | L |  | 1 ml |
|  | N,N,N,N-Tetrametil-p-fenilendiamino dihidrochloridas | Mikrobiloginei analizei | kg |  | 50 g |
|  | n-tetrakontanas, C40 H82 | Analiziškai grynas | kg |  | 0,1 g |
|  | Oksalo rūgštis, H2C2O4 fiksanalė 0,05mol/l | Analiziškai grynas | ampulė |  | ampulė |
|  | Salicilo rūgštis, C6H4(OH)COOH | Analiziškai grynas grynumas99 |  |  | 10 g |
|  | Sidabro nitratas, AgNO3 | Analiziškai grynas, pH 5.4 - 6.4 , Ni ≤ 2 ppm, Pb ≤ 0.5 ppm | kg |  | 25 g |
|  | Sieros rūgštis, H2SO4 fiksanalė 0,05 mol/l | Analiziškai grynas 0,05 mol/l (4,904 g H2SO4) | ampulė |  |  |
|  | Sieros rūgštis, H2SO4 95-97 % | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 95,0 - 97,0. ACS reagentas. Sudėtyje: KMnO4 reduk. medžiagų (kaip O) ≤ 0,0002%, amonio (NH4) ≤ 0,0002%, sausa liekana ≤ 0,0005%, chloridai ≤ 0,1 mg/kg, nitratai (NO3) ≤ 0,2 mg/kg, fosfatai (PO4) ≤ 0,5 mg/kg, geležis ≤ 0,1 mg/kg, gyvsidabrio ≤ 0,01 mg/kg, švino ≤ 0,02 mg/kg | L |  | 1000 ml |
|  | Sieros rūgštis, beazotė H2SO4 | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 95,0 - 98,0. ACS reagentas. | L |  | 2500 ml |
|  | Sulfanilamidas, C6H8N2O2S | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 99,0. Lydymosi temperatūra 163-166C. Sudėtyje: sunkūs metalai (kaip Pb) ≤ 0,002%, LOD (drėgmė) ≤ 0,5% prie 105C, sulfatai ≤ 0,02%, chloridai ≤0,01%. | kg |  | 100 ml |
|  | Trietanolaminas, (HOCH2CH2) 3N | Analiziškai grynas | L |  | 100 ml |
|  | Vandenilio peroksidas H2O2, 30 % | Analiziškai grynas | L |  | 1000 ml |
|  | Vario sulfatas, CuSO4 5H2O | Analiziškai grynas (GR) grynumas ≥ 99,0. Cloridai ≤ 0,0005 %. Bendras azotas ≤ 0,001 %. Geležis ≤ 0,003 %. Švinas ≤ 0,005 %. Cinkas ≤ 0,03 %. Netirpios medžiagos ≤ 0,005 %. H2S (kaip SO4) ≤ 0,1 %. | kg |  | 250 g |
|  | COD solution B for measuring range 4-40 mg/l | Analiziškai grynas | Vienetas |  | 495 ml (butelis) |
|  | COD solution B for measuring range 100-1500 mg/l | Analiziškai grynas | Vienetas |  | 495ml 1 butelis |
|  | COD solution B for measuring range 10-150 mg/l | Analiziškai grynas | Vienetas |  | 495ml 1 butelis |
|  | COD solution A for measuring range 4.0-40; 10-150 and 100-1500 mg/l,; 0,3 ml per determination (contains mercury (II) sulfate) | Analiziškai grynas | Vienetas |  | 65 ml 1 butelis |
|  | Geležies sulfatas FeSO4 x7H2O | Analiziškai grynas, grynumas ≥ 99,0. | kg |  | 50 g |
|  | Stearyl stearate | ≥ 99,0 GC | kg |  | 1 g |
|  | Kaliumhydroxidios kaip Neadisher FLA, UN 1814 | Tirpalas chromatografijai skirtų indų plovimui | L |  | 5 L |
|  | Neparfumuotas biologiškai skaidomas laboratorinis ploviklis | Tirpalas skonio ir kvapo nustatymui skirtų indų plovimui | L |  | 1000 ml |
|  | Druskos rūgštis HCl, fiksanalė 12 mol/l | C (HCl) 12 mol/l | ampulė |  |  |
|  | Testai-juostelės nitratų nustatymui | NO3 – 5 – 100 mg/l NO2 – 0,5 – 50 mg/l | 1 vienetas |  | 1 pakuotė (100 testų ) |
|  | Testai-juostelės kietumo nustatymui | <4 - >5 - >9 - >18 - >26 oe (<55 - >70 - >125 - >250 - >375 mg/l CaCO3) | 1 pakuotė |  | 1 pakuotė (100 testų) |
|  | Metanolis | Analiziškai grynas | 1 L |  | 1 L |
|  | Nikotino rūgštis C6H5NO2 | ≥ 99,5 | kg |  | 100 g |
|  | WTW Elektrolitas deguonies zondams StirrOx® G |  | Vienetas |  | 50 ml |
|  | WTW valiklis deguonies zondams StirrOx® G |  | Vienetas |  | 30 ml |
|  | Šarminis skystas stiklinių laboratorinių indų ploviklis | Be fosfatų, oksidantų ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų | vienetas |  | Ne daugiau 5 L |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |

2 LENTELĖ. YPATINGAI ŠVARIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS (Merck, Fluka, Sigma aldrich arba lygiaverčių gamintojų).

| Eil. Nr. | Cheminės medžiagos pavadinimas, cheminė formulė | Techninė charakteristika | Mato vienetas | Vieneto kaina EUR be PVM | Pastabos (pageidaujama pakuotė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D –(+) gliukozė, C6H12O6 | Grynumas 99,5 Drėgmės kiekis(LOD)≤0,1% Sausa. liekana (ign.residue)≤0,1%, Cl≤50mg/kg, SO4≤50mg/kg Ca≤10mg/kg, Cd≤5mg/kg, Co≤5mg/kg, Cr≤5mg/kg, Cu≤5mg/kg, Fe≤5mg/kg, K≤50mg/kg, Mg≤5mg/kg, Mn≤5mg/kg, Na≤50mg/kg, Ni≤5mg/kg, Pb≤5mg/kg, Zn≤5mg/kg, Al≤5mg/kg, As≤0,1mg/kg, Ba≤5mg/kg, Bi≤5mg/kg, Li≤5mg/kg, Mo≤5mg/kg, Sr≤5mg/kg, λ:260nm Amax:0,02, λ:280nm Amax:0,02, Absorbcija 1M H2O | kg |  | 25 g |
|  | Kalio dihidrofosfatas, KH2PO4 | Grynumas 99,0 Cl max0,005%, SO4 max0,02%, Fe max0,005%, Pb max0,005% | kg |  | 250 g |
|  | Kalio hidroftalatas, KC8H5O4 | Grynumas 99,95 P<0,0005%, Netirp.medž. <0,0005%, Cl<0,003%, SO4<0,002%, Al<0,0005%, Ca<0,0005%, Cu<0,0005%, Fe<0,0005%, Mg<0,0005%, NH4<0,05%, Na<0,005%, Pb<0,001%, Zn<0,0005% | kg |  | 50 g |
|  | L – gliutamino rūgštis, C5H9O4N | Grynumas 99,5 Drėgmės kiekis(LOD)≤0,05% Sausa. liekana (ign.residue)≤0,05%, Ca≤200mg/kg, Cd≤5mg/kg, Co≤5mg/kg, Cr≤5mg/kg, Cu≤5mg/kg, Fe≤5mg/kg, NH4≤50mg/kg, Mg≤5mg/kg, Al≤5mg/kg, Ba≤5mg/kg, Bi≤5mg/kg, Li≤5mg/kg, | kg |  | 250 g |
|  | Natrio chloridas, NaCl | Grynumas 99,999 Bendras azotas(N) ≤10mg/kg, Br≤10mg/kg, Fe(CN6) ≤1mg/kg, J≤10mg/kg, PO4≤5mg/kg, SiO2≤5mg/kg, SO4≤10mg/kg, Al≤0,01mg/kg, Cr≤0,01mg/kg, Cs≤5mg/kg, Ca≤0,1mg/kg, Cd≤0,0005mg/kg, Co≤0,0005mg/kg, Cu≤0,005mg/kg, Fe≤0,05mg/kg, K≤5mg/kg, Mg≤0,05mg/kg, Mn≤0,01mg/kg, Ni≤0,01mg/kg, Pb≤0,005mg/kg, Zn≤0,005mg/kg, Rb≤0,5mg/kg, As≤0,01mg/kg, Ba≤2mg/kg, Li≤0,5mg/kg, Tl≤0,005mg/kg, Sr≤0,1mg/kg, Hg≤0,01mg/kg | kg |  | 50 g |
|  | Natrio hidrofosfatas bevandenis, Na2HPO4 | Bendras azotas(N) ≤10mg/kg, Cl≤5mg/kg, SO4≤30mg/kg Ca≤0,5mg/kg, Cd≤0,01mg/kg, Co≤0,01mg/kg, Cu≤0,01mg/kg, Fe≤0,05mg/kg, K≤2mg/kg, Mg≤0,1mg/kg, Mn≤0,01mg/kg, Ni≤0,01mg/kg, Pb≤0,01mg/kg, Zn≤0,01mg/kg, Rb≤5mg/kg, As≤0,1mg/kg, Ba≤1mg/kg, Li≤1mg/kg, Tl≤0,01mg/kg, Sr≤0,5mg/kg, Ss≤5mg/kg, Hg≤0,05mg/kg | kg |  | 250 |
|  | Sieros rūgštis, H2SO4 skirta azoto nustatymui (Sigma aldrich (Merck)) | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 95,0 - 98,0. ACS reagentas. Sudėtyje: KMnO4 reduk. medžiagų (kaip O) ≤ 0,0002%, amonio (NH4) ≤ 0,0002%, sausa liekana ≤ 0,0005%, chloridai ≤ 0,1 mg/kg, nitratai (NO3) ≤ 0,2 mg/kg, fosfatai (PO4) ≤ 0,5 mg/kg, geležis ≤ 0,1 mg/kg, gyvsidabrio ≤ 0,01 mg/kg, švino ≤ 0,02 mg/kg | L |  | 2500 ml |
|  | Amonio chloridas, NH4Cl | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,0. pH lygu 4,5 6,0 50 mg/mL vandenyje prie 25C. Kalcis, sulfatai, kadmis, kobaltas, varis, geležis, kalis, natris, nikelis, švinas ir cinkas -kiekvienos anlitės ≤ 50 mg/kg. | kg |  | 500 g |
|  | Trilonas B, C10H14N2O8Na2*2H2O | Ypatingai švarus | kg |  | 1000 g |
|  | Glicinas, C2H5NO2 | Ypatingai švarus | kg |  | 100 g |
|  | Ortofosforo rūgštis, H3PO4 | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥85,0. ACS reagentas. Extra pure. Tankis 1,68 g/ml, 25C. Sudėtyje: lakių rūgščių (kaip CH3COOH)≤0,001%, KMnO4 – redukuojančių medžiagų (kaip O) ≤0,001%, chloridai ≤2 mg/kg, nitratai ≤3 mg/kg, sulfatai ≤30 mg/kg, baris ≤ 1 mg/kg, geležis ≤5 mg/kg. Be nitritų. | kg |  | 500 ml |
|  | Mikrokristalinė celiuliozė, (C6H10O5)n | Aukšto grynumo (high purity). Mikrokristalinė. Skirta plonasluoksnei chromatografijai. Drėgnumas (LOD) ≤ 5%. | kg |  | 250 g |
|  | Kalio persulfatas, K2S2O8 | Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 99,0. Sudėtyje: geležies ≤ 0,0005%, mangano ≤ 0,0001%, sunkiųjų metalų (Pb) ≤ 0,001%, chloridai ≤ 0,001%, bendras azotas (N) ≤ 0,001. ACS reagentas. | kg |  | 250 g |
|  | Salicilo rūgštis, C6H4(OH)COOH | Grynumas 99 Drėgmės kiekis(LOD)≤0,5% Sausa. liekana (ign.residue)≤0,05%, Cl≤100mg/kg, SO4≤200mg/kg Ca≤10mg/kg, Cd≤5mg/kg, Co≤5mg/kg, Cr≤5mg/kg, Cu≤5mg/kg, Fe≤5mg/kg, K≤50mg/kg, Mg≤5mg/kg, Mn≤5mg/kg, Na≤500mg/kg, Ni≤5mg/kg, Pb≤5mg/kg, Zn≤5mg/kg | kg |  | 10 g |
|  | Citrinos rūgšties monohidratas C6H8O7 | Ypatingai švarus | kg |  | 500 g |
|  | Kofeinas C8H10N4O2 | Ypatingai švarus | kg |  | 100 g |
|  | 2,6-dichlorfenolis C6H4Cl2O | Ypatingai švarus | kg |  | 25 g |
|  | Indolas C8H7N | Ypatingai švarus | kg |  | 25 g |
|  | Geriamojo vandens kvapų mišinys (2-metil izoborneolis; geosminas; 100 µg/mL metanolyje) C11H20O C12H22O | Ypatingai švarus | vienetas |  | 1 ml |
|  | L-glutamino rūgšties mononatrio monohidratas NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH*H2O | Ypatingai švarus | kg |  | 100 g |
|  | Sacharozė C12H22O11 | Ypatingai švarus | kg |  | 1000 g |
|  | Olive oil (alyvuogių aliejus) Sigma Aldrich | Labai rafinuotas, mažo rūgštingumo | L |  | 0,5 L |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |

3 LENTELĖ. ETALONINIŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ SĄRAŠAS.

| Eil.Nr. | Cheminės medžiagos pavadinimas | Techninė charakteristika | Mato vienetas | Vieneto kaina EUR be PVM | Pastabos (pageidaujama pakuotė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buferinis tirpalas 4,01 | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 250 ml |
|  | Buferinis tirpalas 7,00 | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 250 ml |
|  | Buferinis tirpalas 9,21 | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 250 ml |
|  | Buferinis tirpalas 6,00 | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 500 ml |
|  | Buferinis tirpalas 6,86 (25 oC) | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 500 ml |
|  | Buferinis tirpalas 10,01 | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 250 ml |
|  | Elektrolitas KCl 3mol/l | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 250 ml |
|  | Elektrodo valiklis Pepsin/HCl | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 250 ml |
|  | Cr etaloninė medž. fotometrijai 1ml/1mgCr | Standartinis tirpalas, | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Cu etaloninė medž. fotometrijai 1ml/1mgCu | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Ni etaloninė medž. Fotometrijai 1ml/1mgNi | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Cinko etaloninė medžiaga fotometrijai 1ml/1mg Zn | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Geležies etaloninė medžiaga fotometrijai Fe 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Gyvsidabrio standartinis tirpalas 1000 mg/l CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Nitratų etaloninė medžiaga fotometrijai NO3 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Nitritų etaloninė medžiaga fotometrijai NO2 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Amonio etaloninė medžiaga fotometrijai N 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Mangano etaloninė medžiaga fotometrijai Mn 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Nitratų azoto (NO3-N) standartinis tirpalas 500 mg/l NO3-N | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Kalcio standartinis etaloninis tirpalas Ca 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 250 ml |
|  | Fosfatų (PO4-P) standartinis tirpalas 1000 mg/l PO4-3 | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Amonio azoto (NH4-N) standartinis tirpalas 1000 mg/l N | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Nitritų azoto (NO2-N) standartinis tirpalas 1000 mg/l NO2-N | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Standartas suspenduotų medžiagų nustatymui 100 mg/L (100 ppm) | Standartinis tirpalas TSS | vienetas |  | 500 ml |
|  | Mutielementų tirpalas metalų nustatymui ICP-OES metodu (100 mg/L each: Al, Sb, Ba, Pb, B, Ca, Cd, Cr, Co, Fe, K, Cu, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Si, Ti, V and Zn in 5% nitric acid and ≤0.1 % hydrofluoric acid), 23 elementai (certified reference material) | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Sulfatų standartinis tirpalas 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 100 ml |
|  | Konduktometro kalibravimo tirpalas (1413μS/cm) | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 25x20 ml |
|  | Konduktometro kalibravimo tirpalas (5μS/cm) | Standartinis tirpalas | vienetas |  | 250 ml |
|  | Drumstumo standartų rinkinys TURB 550 IR; 0,02; 10,0; 1000 + 1 % NTU/FNU, | Standartinis tirpalas | rinkinys |  | 1 vienetas (rinkinys) |
|  | Oil Standard BAM-K010g (Mixture of diesel oil and lubricating oil (1:1, w/w)) | Standartinis aliejų mišinys GC chromatografijai. | vienetas |  | 1 pakuotė ( 2 g.) |
|  | Standartinis angliavandenilių Mišinys Dr. Ehrenstorfer Prod. Indentifikacion YA 03000100 DI LUST Retention Time Standart 25 ng/ l in dichlormethane | Standartinis angliavandenilių mišinys GC chromatografijai (1 ml) 1 n-decane 25mg/l 2 n-dodecane 25mg/l 3 n-hexane 25mg/l 4 n-octacosane 25mg/l 5 n-tetracontane 25mg/l 6 tetracosane 25mg/l 7 triacontane 25mg/l | vienetas |  | 1 pakuotė (1 ml) |
|  | Ištirpusio deguonies nulis mg/l standartinis tirpalas HI 7040 460 ml | Standartinis tirpalas | vienetas |  | Tirpalų rinkinys |
|  | LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga: LGC easi-tab™ Enterococcus faecalis RM01-S1-E1 (Enterococci / Membrane FiLation) | Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga | pakuotė |  | 1 pakuotė (10 vienetas) |
|  | LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga: LGC easi-tab™ Enterococcus faecalis RM01-S1-E3 (Total viable count at 22ºC and 37ºC) | Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga | pakuotė |  | 1 pakuotė (10 vienetas) |
|  | LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga: LGC easi-tab™ Escherichia coli RM03-S1-E1 (Escherichia coli / Membrane FiLation) | Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga | pakuotė |  | 1 pakuotė (10 vienetas) |
|  | LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga: LGC easi-tab™ Raoultella planticola RM34-S1-E1 (Coliforms / Membrane FiLation) | Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga | pakuotė |  | 1 pakuotė (10 vienetas) |
|  | COD Standart Solution, CRM 1000 mg/l in H2O | Standartinis tirpalas cheminiam deguonies suvartojimui | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Standartinis tirpalas riebalų nustatymui 100 mg/l | Standartinis tirpalas | 1 vienetas (ne mažiau 250 ml) |  | 0,25 L |
|  | Standartinis tirpalas riebalų nustatymui 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | 1 vienetas (ne mažiau 250 ml) |  | 0,25 L |
|  | Standartas Mieral oil Standart Mixture Type A and B for DIN EN ISO 9377-2; 10 mg/ml n-heptane CRM | Standartinis angliavandenilių mišinys GC chromatografijai | Vienetas (2 ml) |  | 1 pakuotė (2 ml) |
|  | TOC standartinis tirpalas 1000 mg/l | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Kjeldalio azoto standartinis tirpalas 1000 mg/l, CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Azoto standartinis tirpalas 100 mg/l N CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Chloridų standartinis tirpalas 1000 mg/l CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Paviršiaus aktyvių medžiagų (MBAS) standartinis tirpalas 100 mg/l | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Ištirpusio deguonies kokybės kontrolės tirpalas 1-20 mg/l CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 2 ml |
|  | Biocheminio deguonies suvartojimo (BOD) standartinis tirpalas 1000 mg/l CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 500 ml |
|  | Biocheminio deguonies suvartojimo (BOD) standartinis tirpalas 200 mg/l CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 500 ml |
|  | Spalvos standartas (Color 500 Pt-Co Units Calibration Standart) SIGMA-ALDRICH | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Drumstumo standartas SIGMA-ALDRICH, TURB4000 | Standartinis tirpalas | Vienetas |  | 100 ml |
|  | Florisil Cartridge Quality Control Standard Mixture 1000µg/ml each in Cyclohexane CRM | Standartinis tirpalas | Vienetas (10 ml) |  | 1 pakuotė (10 ml) |
|  | System Performance Test Standard Mixture of n-Alkanes, 50 µg/mL, Hexane, 1 mL/ampul | Standartinis tirpalas | Vienetas (1 ml) |  | 1 vienetas |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |